## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目-外立面改造 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 9163125.10
1.1 | 屋面、走廊 | 1864891.89
1.2 | 立面 | 7159022.37
1.3 | 废料外运 | 139210.84
2 | 措施合计 | 1251814.24
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 1226956.05
2.2 | 其他措施费 | 24858.19
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 材料检验试验费
3.2 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额
3.4 | 暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费
3.9 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用
4 | 规费 | 10414.94 |  |  | －
5 | 税金 | 1042535.43 |  |  | －
6 | 总造价 | 11467889.71
7 | 人工费 | 2889936.51
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 11,467,889.71 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目-外立面改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 屋面、走廊 | [6 empty] | 1864891.89
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.连廊、体育馆地面拆除 |  | m2 | 1263.34 | 16.15 |  | 20402.94
2 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.屋面面层拆除 |  | m2 | 5508.84 | 15.64 |  | 86158.26
3 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.8-10厚300x300户外地砖,缝宽5-8,5厚水泥胶浆(掺 801胶 20%%%粘贴) 2.15厚DS M15水泥砂浆找平扫毛 3.50厚C20 细石混凝土保护层,表面压光,混凝土内配 %%C4钢筋双向中距100(分缝间距≤6M双向,缝内填防水密封材料) 4.干铺聚酯纤维无纺布一层 5.50厚挤聚苯乙烯泡沫塑料(保温板,燃烧性能B1级) 6.3厚APF自粘卷材(遇墙上反高出屋面完成面300)基层处理剂一道 7.1.5厚合成高分子防水涂膜 8.刷基层处理剂一遍 9.LC15 陶粒混凝土找坡层(最薄处20厚), ,找2%坡 10.现浇钢筋混凝土屋面板,板面清扫干净 |  | m2 | 5508.84 | 278.81 |  | 1535919.68
4 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面贴防滑砖(300x300) 2.DS M20水泥砂浆,1%坡向泄水管,最低处20厚。 3.聚合物水泥基复合防水涂料2厚,四周沿墙上翻至面层防水层上200高 4.20厚DW M15水泥防水砂浆找平层(参外加剂) |  | m2 | 1263.34 | 176.05 |  | 222411.01
|  | 立面 | [6 empty] | 7159022.37
5 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:结合层、找平层 2.饰面材料种类:饰面砖 |  | m2 | 20199.17 | 9.77 |  | 197345.89
本页小计 | [8 empty] | 2062237.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目-外立面改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.满挂热镀锌电焊网φ0.90@12.7x12.7,水泥钉钉挂 |  | m2 | 20199.17 | 17.91 |  | 361767.13
7 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.工程部位:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚橙红色釉面砖 工字贴145x45 3.缝宽、嵌缝材料种类:纯水泥浆擦缝 4.结合层:4厚DTA M25水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 5.找平层:15厚DP M15水泥砂浆分二次抹平，8厚DWS M25聚合物水泥防水砂浆 6.防护材料种类:刷专用界面剂一遍 |  | m2 | 17703.81 | 144.68 |  | 2561387.23
8 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.工程部位:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚红褐色釉面砖 竖贴45X195 3.缝宽、嵌缝材料种类:纯水泥浆擦缝 4.结合层:4厚DTA M25水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 5.找平层:15厚DP M15水泥砂浆分二次抹平，8厚DWS M25聚合物水泥防水砂浆 6.防护材料种类:刷专用界面剂一遍 |  | m2 | 128.36 | 144.68 |  | 18571.12
9 | 011204003004 | 块料墙面 | 1.工程部位:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚红色外墙砖100*100 3.缝宽、嵌缝材料种类:纯水泥浆擦缝 4.结合层:4厚DTA M25水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 5.找平层:15厚DP M15水泥砂浆分二次抹平，8厚DWS M25聚合物水泥防水砂浆 6.防护材料种类:刷专用界面剂一遍 |  | m2 | 2353.52 | 144.68 |  | 340507.27
10 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 |  | m2 | 5142.78 | 11.37 |  | 58473.41
本页小计 | [8 empty] | 3340706.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目-外立面改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:各型号推拉窗 2.框、扇材质:铝材厚度1.4mm 3.玻璃品种、厚度:10mm无色透明玻璃 4.其他:五金件、附件 |  | m2 | 3290.53 | 293.3 |  | 965112.45
12 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:各型号平开窗 2.框、扇材质:铝材厚度1.4mm 3.玻璃品种、厚度:10mm无色透明玻璃 4.其他:五金件、附件 |  | m2 | 200.43 | 434.11 |  | 87008.67
13 | 010807001006 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:各型号固定窗 2.框、扇材质:铝材厚度1.4mm 3.玻璃品种、厚度:10mm无色透明玻璃 4.其他:五金件、附件 |  | m2 | 355.38 | 242.01 |  | 86005.51
14 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.框、扇材质:铝合金百叶窗 2.其他:五金件、附件 |  | m2 | 157.14 | 411.89 |  | 64724.39
15 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:各型号80mm厚实木门 2.其他:五金件、附件 |  | m2 | 1031.3 | 991.49 |  | 1022523.64
16 | 010801001002 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:各型号80mm厚实木门 2.其他:五金件、附件 |  | m2 | 108 | 928.12 |  | 100236.96
17 | 010807001007 | 防盗网 | 1.防盗网材质:成品防盗网安装 |  | m2 | 1680.008 | 210 |  | 352801.68
18 | 030701003001 | 空调器拆除 | 1.安装形式:空调主机拆除 |  | 台 | 400 | 77.57 |  | 31028
19 | 030701003002 | 空调器安装 | 1.安装形式:原有空调机安装 2.其它:更换新铜管 |  | 台 | 400 | 636.93 |  | 254772
20 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.详见图集11ZJ401-（2/35） 2.部位：护窗栏杆 |  | m | 111.85 | 450.22 |  | 50357.11
21 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:蓝灰色西瓦 2.其他:详见图纸大样 |  | m2 | 947.23 | 126.69 |  | 120004.57
22 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:工字钢I14间距3M个 2.其他:详见图纸大样 |  | t | 18.4 | 5738.42 |  | 105586.93
本页小计 | [8 empty] | 3240161.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目-外立面改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.部位:屋檐 2.基层材料种类、规格:12mm底板 3.面层材料品种、规格:GRC成品构件 |  | m2 | 615.58 | 499.11 |  | 307242.13
24 | 030411003001 | 桥架 | 1.强弱电铝合金桥架80*40mm |  | m | 1278.08 | 57.56 |  | 73566.28
|  | 废料外运 | [6 empty] | 139210.84
25 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:20KM 3.处置费3元/m3 |  | m3 | 1716.11 | 81.12 |  | 139210.84
|  | 措施项目 | [6 empty] | 812780.87
26 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架 高度(m以内) 12.5 |  | m2 | 1821.19 | 27.01 |  | 49190.34
27 | 粤011701008003 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架 高度(m以内) 20.5 |  | m2 | 12375.75 | 36.66 |  | 453695
28 | 粤011701008004 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5 |  | m2 | 654.56 | 14.89 |  | 9746.4
29 | 粤011701008005 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架 高度(m以内) 30.5 |  | m2 | 5685.48 | 48.42 |  | 275290.94
30 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.多层建筑物 垂直运输高度 20m以内 |  | 项 | 1 | 24858.19 |  | 24858.19
本页小计 | [8 empty] | 1332800.12
合 计 | [8 empty] | 9975905.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表-1
综合单价分析表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目-外立面改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
屋面、走廊
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.连廊、体育馆地面拆除 | 12.87 |  |  |  | 0.96 | 2.32 | 16.15
2 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.屋面面层拆除 | 12.47 |  |  |  | 0.93 | 2.24 | 15.64
3 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.8-10厚300x300户外地砖,缝宽5-8,5厚水泥胶浆(掺 801胶 20%%%粘贴) 2.15厚DS M15水泥砂浆找平扫毛 3.50厚C20 细石混凝土保护层,表面压光,混凝土内配 %%C4钢筋双向中距100(分缝间距≤6M双向,缝内填防水密封材料) 4.干铺聚酯纤维无纺布一层 5.50厚挤聚苯乙烯泡沫塑料(保温板,燃烧性能B1级) 6.3厚APF自粘卷材(遇墙上反高出屋面完成面300)基层处理剂一道 7.1.5厚合成高分子防水涂膜 8.刷基层处理剂一遍 9.LC15 陶粒混凝土找坡层(最薄处20厚), ,找2%坡 10.现浇钢筋混凝土屋面板,板面清扫干净 | 64.1 | 196.64 | 0.36 |  | 6.17 | 11.54 | 278.81
4 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面贴防滑砖(300x300) 2.DS M20水泥砂浆,1%坡向泄水管,最低处20厚。 3.聚合物水泥基复合防水涂料2厚,四周沿墙上翻至面层防水层上200高 4.20厚DW M15水泥防水砂浆找平层(参外加剂) | 50.8 | 111.61 |  |  | 4.5 | 9.14 | 176.05
立面
5 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:结合层、找平层 2.饰面材料种类:饰面砖 | 7.83 |  |  |  | 0.53 | 1.41 | 9.77
6 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.满挂热镀锌电焊网φ0.90@12.7x12.7,水泥钉钉挂 | 7.47 | 8.4 |  |  | 0.7 | 1.34 | 17.91
综合单价分析表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目-外立面改造 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
7 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.工程部位:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚橙红色釉面砖 工字贴145x45 3.缝宽、嵌缝材料种类:纯水泥浆擦缝 4.结合层:4厚DTA M25水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 5.找平层:15厚DP M15水泥砂浆分二次抹平，8厚DWS M25聚合物水泥防水砂浆 6.防护材料种类:刷专用界面剂一遍 | 67.4 | 59.35 |  |  | 5.8 | 12.13 | 144.68
8 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.工程部位:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚红褐色釉面砖 竖贴45X195 3.缝宽、嵌缝材料种类:纯水泥浆擦缝 4.结合层:4厚DTA M25水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 5.找平层:15厚DP M15水泥砂浆分二次抹平，8厚DWS M25聚合物水泥防水砂浆 6.防护材料种类:刷专用界面剂一遍 | 67.4 | 59.35 |  |  | 5.8 | 12.13 | 144.68
9 | 011204003004 | 块料墙面 | 1.工程部位:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚红色外墙砖100*100 3.缝宽、嵌缝材料种类:纯水泥浆擦缝 4.结合层:4厚DTA M25水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴 5.找平层:15厚DP M15水泥砂浆分二次抹平，8厚DWS M25聚合物水泥防水砂浆 6.防护材料种类:刷专用界面剂一遍 | 67.4 | 59.35 |  |  | 5.8 | 12.13 | 144.68
10 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 | 9.07 |  |  |  | 0.67 | 1.63 | 11.37
11 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:各型号推拉窗 2.框、扇材质:铝材厚度1.4mm 3.玻璃品种、厚度:10mm无色透明玻璃 4.其他:五金件、附件 | 25.47 | 261.28 |  |  | 1.97 | 4.58 | 293.3
综合单价分析表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目-外立面改造 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
12 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:各型号平开窗 2.框、扇材质:铝材厚度1.4mm 3.玻璃品种、厚度:10mm无色透明玻璃 4.其他:五金件、附件 | 23.39 | 404.7 |  |  | 1.81 | 4.21 | 434.11
13 | 010807001006 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:各型号固定窗 2.框、扇材质:铝材厚度1.4mm 3.玻璃品种、厚度:10mm无色透明玻璃 4.其他:五金件、附件 | 17.67 | 219.79 |  |  | 1.37 | 3.18 | 242.01
14 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.框、扇材质:铝合金百叶窗 2.其他:五金件、附件 | 17.67 | 389.67 |  |  | 1.37 | 3.18 | 411.89
15 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:各型号80mm厚实木门 2.其他:五金件、附件 | 41.25 | 939.6 | 0.01 |  | 3.2 | 7.43 | 991.49
16 | 010801001002 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:各型号80mm厚实木门 2.其他:五金件、附件 | 34.35 | 884.92 | 0.01 |  | 2.66 | 6.18 | 928.12
17 | 010807001007 | 防盗网 | 1.防盗网材质:成品防盗网安装 |  | 210 |  |  |  |  | 210
18 | 030701003001 | 空调器拆除 | 1.安装形式:空调主机拆除 | 57.98 | 1.03 |  |  | 8.12 | 10.44 | 77.57
19 | 030701003002 | 空调器安装 | 1.安装形式:原有空调机安装 2.其它:更换新铜管 | 207.3 | 363.27 |  |  | 29.05 | 37.31 | 636.93
20 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.详见图集11ZJ401-（2/35） 2.部位：护窗栏杆 | 43.39 | 392.44 | 2.48 |  | 4.1 | 7.81 | 450.22
21 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:蓝灰色西瓦 2.其他:详见图纸大样 | 11.5 | 102.59 | 8.5 |  | 2.03 | 2.07 | 126.69
22 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:工字钢I14间距3M个 2.其他:详见图纸大样 | 477.84 | 4589.52 | 400.5 |  | 184.55 | 86.01 | 5738.42
23 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.部位:屋檐 2.基层材料种类、规格:12mm底板 3.面层材料品种、规格:GRC成品构件 | 19.56 | 474.47 |  |  | 1.56 | 3.52 | 499.11
24 | 030411003001 | 桥架 | 1.强弱电铝合金桥架80*40mm | 6.8 | 48.54 | 0.01 |  | 0.99 | 1.22 | 57.56
废料外运
25 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:20KM 3.处置费3元/m3 | 14.56 | 3 | 53.31 |  | 7.63 | 2.62 | 81.12

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目-外立面改造 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001002 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.8796 | 355492.6 |  |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.8796%
2 | SGYCWRFZF002 | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项合计*0.038796 | 17.5 | 62211.21 |  |  |  |  | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率17.5%
3 | YGSMGLF00002 | 用工实名管理费 | 分部分项合计*0.038796 | 6 | 21329.56 |  |  |  |  | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率6%
4 | WMGDZJF00002 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础，市级文明工地为0.4%；省级文明工地为0.7%
5 | 011707002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
6 | GGCSF0000002 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项工程费*0.1 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目-外立面改造 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
7 | NJCCQZJCC002 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除 | [7 empty] | 钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩，费用标准为:26.26元/m3； 地下连续墙费用标准为:42.11元/m3
8 | LSSGCSF00002 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 依据“穗建造价【2015】69号文”、“佛建价【2018】3号文”与“中山市住房和城乡建设局关于绿色施工措施费计价办法的通知”，建筑、装饰工程，绿色施工措施费可按分部分项工程费的0.6%计
合 计 |  |  |  |  | 439033.37
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目-外立面改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 材料检验试验费
2 | 工程优质费
3 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
4 | 暂估价
4.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
5 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
6 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
7 | 材料保管费
8 | 预算包干费
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 0.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目-外立面改造 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 10414.94 |  |  | 10414.94
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 10414939.34 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 10414939.34 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 10414939.34 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 10414939.34 | 0.1 |  | 10414.94
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 10425354.28 | 10 |  | 1042535.43
合 计 | [6 empty] | 1052950.37
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目-外立面改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 26272.1593 | 110 | 2889937.52
2 | 0103031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 99.4343 | 5.83 | 579.7
3 | 0103031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 1.5689 | 5.83 | 9.15
4 | 0103051 | 镀锌低碳钢丝φ1.5～2.5 | kg | 295.0239 | 5.83 | 1719.99
5 | 0105001 | 钢丝绳φ14.1～15 | kg | 60.352 | 10.26 | 619.21
6 | 0109081@1 | 冷拉圆钢φ4 | t | 0.1669 | 3638.86 | 607.33
7 | 0117081 | 工字钢I14 | kg | 19504 | 3.9 | 76065.6
8 | 0163011 | 钨棒 | kg | 6.3755 | 20.89 | 133.18
9 | 0227001 | 棉纱 | kg | 261.2781 | 6.87 | 1794.98
10 | 0227101@1 | 无纺布 | m2 | 6142.3566 | 2.99 | 18365.65
11 | 0229111 | 幼麻筋(麻刀） | kg | 41.0428 | 5.07 | 208.09
12 | 0301041 | 铝拉铆钉(综合） | 十个 | 663.061 | 0.95 | 629.91
13 | 0303031 | 自攻螺钉M4×15 | 十个 | 2123.751 | 0.12 | 254.85
14 | 0303201 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十个 | 3992.5806 | 2.19 | 8743.75
15 | 0303281 | 木螺钉M5×50 | 十个 | 8377.422 | 0.28 | 2345.68
16 | 0305089 | 六角螺栓带螺母(综合） | kg | 220.8 | 5.42 | 1196.74
17 | 0305649 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 287.568 | 13.13 | 3775.77
18 | 0305865 | 六角螺栓带螺母屋面板专用 | 十套 | 397.8366 | 1.01 | 401.81
19 | 0307151 | 膨胀螺栓M6×80 镀锌连母 | 十个 | 2059.6819 | 2.69 | 5540.54
20 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合） | kg | 76.3467 | 5.6 | 427.54
21 | 0341071 | 低合金钢耐热焊条(综合） | kg | 22.7424 | 5.96 | 135.54
22 | 0343071 | 不锈钢焊丝 | kg | 14.205 | 41.54 | 590.08
23 | 0343141 | 银铜焊丝 | kg | 2.4 | 75.52 | 181.25
24 | 0343191 | 二氧化碳药芯焊丝V-71 | kg | 181.792 | 11.05 | 2008.8
25 | 0351011 | 圆钉30～45 | kg | 129.5645 | 4.44 | 575.27
26 | 0351031 | 射钉 | 十个 | 3047.121 | 0.05 | 152.36
27 | 0351161 | 骑马钉(综合） | kg | 807.9668 | 5.42 | 4379.18
28 | 0355071 | 钢丝网(综合） | m2 | 22219.087 | 6.49 | 144201.87
29 | 0359001 | 铁件(综合） | kg | 204.584 | 6.85 | 1401.4
30 | 0359111 | 镀锌铁码 | 支 | 39982.8282 | 0.36 | 14393.82
单位工程人材机汇总表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目-外立面改造 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
31 | 0361151 | 不锈钢法兰座(装饰用）Ф59 | 个 | 64.5486 | 7 | 451.84
32 | 0363231 | 镶板、胶合板、半载、全玻璃带纱木门(包框扇）小五金带亮（单扇） | 100m2 | 10.313 | 1336.44 | 13782.71
33 | 0363241 | 镶板、胶合板、半载、全玻璃带纱木门(包框扇）小五金带亮（双扇） | 100m2 | 1.08 | 1410.88 | 1523.75
34 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 122.5346 | 431.37 | 52857.75
35 | 0401041 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 4.9162 | 814.48 | 4004.15
36 | 0409031 | 生石灰 | t | 2.0058 | 392.63 | 787.54
37 | 0417071 | 彩钢脊瓦 | m | 44.804 | 36.59 | 1639.38
38 | 0417081@1 | 蓝灰色西瓦 | m2 | 1238.3138 | 46.18 | 57185.33
39 | 0501001 | 杉原木(综合） | m3 | 11.8512 | 866.76 | 10272.15
40 | 0503051 | 松杂板枋材 | m3 | 4.889 | 1332.23 | 6513.27
41 | 0503131 | 松木板 | m3 | 0.0985 | 1555.44 | 153.21
42 | 0503261 | 垫木 | m3 | 0.2392 | 1193.6 | 285.51
43 | 0503301 | 定型板1000×500×15 | 件 | 4078.8756 | 7.62 | 31081.03
44 | 0503311 | 松杂直边板 | m3 | 13.6494 | 1399.37 | 19100.56
45 | 0505031 | 胶合板12 | m2 | 646.359 | 50.78 | 32822.11
46 | 0601001 | 平板玻璃3 | m2 | 173.2365 | 20 | 3464.73
47 | 0601011 | 平板玻璃5 | m2 | 3846.34 | 31 | 119236.54
48 | 0661051@1 | 釉面砖145x45 | m2 | 18323.4434 | 30 | 549703.3
49 | 0661051@2 | 釉面砖195x45 | m2 | 132.8526 | 30 | 3985.58
50 | 0661051@3 | 釉面砖100*100 | m2 | 2435.8932 | 30 | 73076.8
51 | 0662011@1 | 防滑砖300×300 | m2 | 1294.9235 | 30 | 38847.71
52 | 0662011@2 | 瓷质抛光砖300×300 | m2 | 5646.561 | 35 | 197629.64
53 | 0811001@1 | GRC | m2 | 646.359 | 400 | 258543.6
54 | 0921001 | 铁窗纱16×16×914 | m2 | 871.2322 | 8.39 | 7309.64
55 | 1023071 | 不锈钢扶手φ60 | m | 118.561 | 39.69 | 4705.69
56 | 1103131@1 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 4126.911 | 15.38 | 63471.89
57 | 1103251 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 3211.9824 | 16.44 | 52804.99
58 | 1103601 | 聚氨酯甲料 | kg | 3488.7484 | 12.16 | 42423.18
59 | 1103611 | 聚氨酯乙料 | kg | 5458.1587 | 12.16 | 66371.21
60 | 1111091 | 环氧富锌底漆 | kg | 19.504 | 17.24 | 336.25
61 | 1141071 | 环氧树脂(综合） | kg | 16.7775 | 19.24 | 322.8
单位工程人材机汇总表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目-外立面改造 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
62 | 1141191 | 松节油 | kg | 1004.0577 | 6.74 | 6767.35
63 | 1141211 | 防腐油 | kg | 338.7603 | 30.01 | 10166.2
64 | 1143281@1 | 石粉 | m3 | 17.0774 | 25.06 | 427.96
65 | 1145101 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 1.9504 | 10.22 | 19.93
66 | 1157191@2 | 自粘型防水卷材APF | m2 | 6957.6649 | 34.08 | 237117.22
67 | 1159141 | 油灰 | kg | 194.6689 | 1.26 | 245.28
68 | 12001002 | 不锈钢防盗网12*12间距121 | m2 | 1680.008 | 210 | 352801.68
69 | 12001011@1 | 实木门单扇 | m2 | 1031.3 | 900 | 928170
70 | 12001012 | 实木门双扇 | m2 | 108 | 850 | 91800
71 | 12001092 | 铝合金双扇推拉窗90系列无上亮 | m2 | 3290.53 | 203.11 | 668339.55
72 | 12001098 | 铝合金固定窗矩形 | m2 | 355.38 | 138.26 | 49134.84
73 | 12001102 | 全铝合金百页窗 | m2 | 157.14 | 354.82 | 55756.41
74 | 12001111@1 | 铝合金平开窗 | m2 | 200.43 | 334.79 | 67101.96
75 | 1231061@1 | 甲苯 | kg | 446.7669 | 2.94 | 1313.49
76 | 1235021 | 软填料 | kg | 1698.7855 | 8.65 | 14694.49
77 | 1237001 | 氧气 | m3 | 173.6312 | 3.64 | 632.02
78 | 1237021 | 氮气 | m3 | 32.4 | 3.88 | 125.71
79 | 1237031 | 氩气 | m3 | 39.9305 | 17.17 | 685.61
80 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 93.9944 | 8.88 | 834.67
81 | 1237071 | 二氧化碳 | m3 | 163.6312 | 4.31 | 705.25
82 | 1237091@1 | 液化石油气 | kg | 1530.9066 | 2.59 | 3965.05
83 | 1241551 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 1796.5684 | 24.66 | 44303.38
84 | 1243191 | 墙边胶 | L | 635.3503 | 49.53 | 31468.9
85 | 1312121@1 | 聚苯乙烯泡沫板50 | m2 | 5619.0168 | 29.02 | 163063.87
86 | 1404051 | 不锈钢管D32 | m | 1482.0028 | 24.97 | 37005.61
87 | 1516011 | 塑料管堵(综合） | 个 | 82.1248 | 2.28 | 187.24
88 | 1539011 | 脚手架钢管底座 | 个 | 386.0978 | 3.81 | 1471.03
89 | 2425081 | 吊装夹具 | 套 | 0.368 | 102.56 | 37.74
90 | 2503286 | 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 127.808 | 3.02 | 385.98
91 | 3001151 | 钢板檩条S型 100×200 | t | 9.1502 | 3905.24 | 35733.73
92 | 3101021 | 门窗密封橡胶条 | m | 1802.0661 | 0.73 | 1315.51
93 | 3101071 | 密封毛条 | m | 13519.4716 | 0.19 | 2568.7
94 | 3113031 | 白棉纱 | kg | 201.8569 | 10.64 | 2147.76
单位工程人材机汇总表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目-外立面改造 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
95 | 3113031@1 | 白棉纱 | kg | 101.5827 | 10.64 | 1080.84
96 | 3115001 | 水 | m3 | 607.8641 | 4.5 | 2735.39
97 | 3203071 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 6650.6117 | 17.46 | 116119.68
98 | 3203131 | 脚手架活动扣(含螺丝） | 套 | 2930.5214 | 5.31 | 15561.07
99 | 3203141 | 脚手架直角扣(含螺丝） | 套 | 5586.8412 | 4.85 | 27096.18
100 | 3205021 | 尼龙安全网 | m2 | 5714.0069 | 1.77 | 10113.79
101 | 3209001 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 1517.4718 | 4.23 | 6418.91
102 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 39032.3606 | 1 | 39032.36
103 | BCCLF0@1 | 处置费 | m3 | 1716.11 | 3 | 5148.33
104 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 4.0372 | 1 | 4.04
105 | 8021903@1 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C20 | m3 | 279.2982 | 472 | 131828.75
106 | 1413021@1 | 铜管 | m | 2050 | 70 | 143500
107 | 2601001 | 电缆桥架40*80 | m | 1341.984 | 27.73 | 37213.22
108 | 2602001 | 盖板 | m | 1341.984 | 15.3 | 20532.36
109 | 8001597-05 | 预拌砂浆(湿拌)1:1 水泥砂浆 | m3 | 187.7268
110 | 8001597-06@1 | 预拌砂浆(湿拌)1:2 水泥砂浆 | m3 | 31.9625 | 503 | 16077.14
111 | 8001597-08@1 | 预拌砂浆(湿拌)1:3 水泥砂浆 | m3 | 95.9432 | 494 | 47395.94
112 | 8001597-09 | 预拌砂浆(湿拌)1:1 水泥防水砂浆 | m3 | 109.0027 | 341.84 | 37261.48
113 | 8001597-12@1 | 预拌砂浆(湿拌)1:3 水泥防水砂浆 | m3 | 25.5195 | 523 | 13346.7
114 | 9925351-1 | 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) | 台班 | 4.048 | 87.78 | 355.33
115 | 9943066-1 | 电动空气压缩机排气量1(m3/min) | 台班 | 1.3432 | 134.66 | 180.88
116 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 16929.5106 | 1 | 16929.51
117 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 3398.3346 | 1 | 3398.33
118 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 11972.8267 | 1 | 11972.83
119 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 1354.0566 | 1 | 1354.06
120 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 6532.8403 | 7.44 | 48604.33
121 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 2467.784 | 7.07 | 17447.23
122 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 6422.005 | 0.61 | 3917.42
123 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 10389.4093 | 1 | 10389.41
124 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 436.0848 | 110 | 47969.33
单位工程人材机汇总表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目-外立面改造 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
125 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 12.5637 | 1 | 12.56
126 | 8023011@1 | 陶粒混凝土C15 | m3 | 279.5736 | 439 | 122732.81
|  | 合计 |  |  |  | 8662294.73