## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目目-安装 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 124732.43
1.1 | 电气 | 121502.24
1.2 | 给排水 | 3230.19
2 | 措施合计 | 14014.57
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 14014.57
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费
3.6 | 预算包干费
3.7 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 规费 | 138.75 |  |  | －
5 | 税金 | 13888.58 |  |  | －
6 | 总造价 | 152774.33
7 | 人工费 | 39182.75
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 152,774.33 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 电气 | [6 empty] | 121502.24
|  | 入口景观水池 | [6 empty] | 44674.56
1 | 030411001001 | 配管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:明配 |  | m | 400 | 63.28 |  | 25312
2 | 030411001002 | 配管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配 |  | m | 19 | 20.65 |  | 392.35
3 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:ZR-BV-2.5 |  | m | 76 | 2.14 |  | 162.64
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-5*10 |  | m | 401.5 | 36.35 |  | 14594.53
5 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:Pe=4KW |  | 台 | 1 | 1275.76 |  | 1275.76
6 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:污水潜水泵 |  | 台 | 2 | 1468.64 |  | 2937.28
|  | 学校大门防雷 | [6 empty] | 27325.46
7 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地电阻测量点 2.规格:热镀锌扁钢 |  | 根 | 2 | 309.08 |  | 618.16
8 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.规格:40*40*4角钢 |  | 根 | 24 | 49.21 |  | 1181.04
9 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:接闪杆 2.材质:φ12热镀锌圆钢 3.规格:L=500mm |  | 根 | 14 | 266.11 |  | 3725.54
10 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.安装形式:利用结构柱主筋引下 |  | m | 228.8 | 13.23 |  | 3027.02
11 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB |  | 台 | 1 | 403.52 |  | 403.52
12 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地网 2.材质:40*4镀锌扁钢 3.安装形式:埋深大于1米 |  | m | 298.42 | 51.92 |  | 15493.97
13 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:Φ12热镀锌圆钢 |  | m | 237.9 | 12.09 |  | 2876.21
|  | 学校大门 | [6 empty] | 49502.22
14 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AL-ZB 2.型号:Pe=4KW 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1 | 1235.58 |  | 1235.58
本页小计 | [8 empty] | 73235.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030411001003 | 配管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:明配 |  | m | 500 | 63.28 |  | 31640
16 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*6 |  | m | 501.5 | 24.28 |  | 12176.42
17 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:PVC管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:暗装 |  | m | 177.46 | 9.7 |  | 1721.36
18 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV-2.5 |  | m | 357.88 | 2.65 |  | 948.38
19 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV-4.0 |  | m | 194.29 | 3.05 |  | 592.58
20 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:自带电源事故照明灯 2.型号:2x8W(>60分钟) 3.安装形式:壁装1.8米 |  | 套 | 1 | 51.59 |  | 51.59
21 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:荧光灯T5 2.型号:28W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 13 | 69.82 |  | 907.66
22 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:普通安全型二三插座 2.规格:10A |  | 个 | 4 | 30.45 |  | 121.8
23 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调安全型二三插座 2.规格:16A |  | 个 | 1 | 46.79 |  | 46.79
24 | 030404035003 | 照明开关 | 1.名称:双联单控照明开关 2.规格:10A |  | 个 | 2 | 19.96 |  | 39.92
25 | 030404035004 | 照明开关 | 1.名称:双联单控照明开关 2.规格:10A |  | 个 | 1 | 20.14 |  | 20.14
|  | 给排水 | [6 empty] | 3230.19
|  | 入口广场给排水 | [6 empty] | 3230.19
26 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:PPR、DN65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 30.61 | 39.01 |  | 1194.1
27 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:PPR 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹 |  | 个 | 1 | 60.94 |  | 60.94
本页小计 | [8 empty] | 49521.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:螺纹 |  | 个 | 1 | 965.66 |  | 965.66
29 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:PVC、DN150 3.连接形式:粘接 |  | m | 6.9 | 50.95 |  | 351.56
30 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:PVC、DN200 3.连接形式:粘接 |  | m | 8.22 | 80.04 |  | 657.93
措施项目
31 | 031301001001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1
32 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  | 项 | 1
33 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 | 1
34 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1
35 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 | 1
36 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 | 1
37 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  | 项 | 1
38 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  |  | 项 | 1
39 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1
40 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 | 1
41 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
42 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 | 1
43 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 1975.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 | 1
45 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 | 1
46 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1
47 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
48 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计 | [8 empty] | 124732.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表-1
综合单价分析表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目目-安装 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
电气
入口景观水池
1 | 030411001001 | 配管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:明配 | 16.94 | 40.74 | 0.09 |  | 2.46 | 3.05 | 63.28
2 | 030411001002 | 配管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明配 | 9.61 | 7.91 |  |  | 1.4 | 1.73 | 20.65
3 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:ZR-BV-2.5 | 0.58 | 1.38 |  |  | 0.08 | 0.1 | 2.14
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-5*10 | 4.38 | 30.48 | 0.06 |  | 0.64 | 0.79 | 36.35
5 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:Pe=4KW | 156.86 | 1067.89 |  |  | 22.78 | 28.23 | 1275.76
6 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:污水潜水泵 | 192.28 | 1203.02 |  |  | 38.73 | 34.61 | 1468.64
学校大门防雷
7 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地电阻测量点 2.规格:热镀锌扁钢 | 201.3 | 38.97 | 3.34 |  | 29.24 | 36.23 | 309.08
8 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.规格:40*40*4角钢 | 27.83 | 2.81 | 9.52 |  | 4.04 | 5.01 | 49.21
9 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:接闪杆 2.材质:φ12热镀锌圆钢 3.规格:L=500mm | 117.59 | 95.46 | 14.81 |  | 17.08 | 21.17 | 266.11
10 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.安装形式:利用结构柱主筋引下 | 7.18 | 0.71 | 3.01 |  | 1.04 | 1.29 | 13.23
11 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB | 87.73 | 287.26 |  |  | 12.74 | 15.79 | 403.52
12 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地网 2.材质:40*4镀锌扁钢 3.安装形式:埋深大于1米 | 35.03 | 5.12 | 0.37 |  | 5.09 | 6.31 | 51.92
13 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:Φ12热镀锌圆钢 | 8.02 | 0.78 | 0.69 |  | 1.16 | 1.44 | 12.09
学校大门
14 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:AL-ZB 2.型号:Pe=4KW 3.安装方式:暗装 | 130.68 | 1062.4 |  |  | 18.98 | 23.52 | 1235.58
15 | 030411001003 | 配管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:明配 | 16.94 | 40.74 | 0.09 |  | 2.46 | 3.05 | 63.28
综合单价分析表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目目-安装 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
16 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*6 | 4.38 | 18.41 | 0.06 |  | 0.64 | 0.79 | 24.28
17 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:PVC管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:暗装 | 6.43 | 1.18 |  |  | 0.93 | 1.16 | 9.7
18 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV-2.5 | 0.83 | 1.55 |  |  | 0.12 | 0.15 | 2.65
19 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV-4.0 | 0.58 | 2.29 |  |  | 0.08 | 0.1 | 3.05
20 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:自带电源事故照明灯 2.型号:2x8W(>60分钟) 3.安装形式:壁装1.8米 | 21.18 | 23.52 |  |  | 3.08 | 3.81 | 51.59
21 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:荧光灯T5 2.型号:28W 3.安装形式:吸顶 | 17.95 | 46.03 |  |  | 2.61 | 3.23 | 69.82
22 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:普通安全型二三插座 2.规格:10A | 7.23 | 20.87 |  |  | 1.05 | 1.3 | 30.45
23 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调安全型二三插座 2.规格:16A | 7.62 | 36.69 |  |  | 1.11 | 1.37 | 46.79
24 | 030404035003 | 照明开关 | 1.名称:双联单控照明开关 2.规格:10A | 7.41 | 10.14 |  |  | 1.08 | 1.33 | 19.96
25 | 030404035004 | 照明开关 | 1.名称:双联单控照明开关 2.规格:10A | 7.4 | 10.33 |  |  | 1.08 | 1.33 | 20.14
给排水
入口广场给排水
26 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:PPR、DN65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | 5.04 | 28.94 | 3.41 |  | 0.71 | 0.91 | 39.01
27 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:PPR 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹 | 19.58 | 35.1 |  |  | 2.74 | 3.52 | 60.94
28 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:螺纹 | 83.6 | 855.3 |  |  | 11.71 | 15.05 | 965.66
29 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:PVC、DN150 3.连接形式:粘接 | 8.62 | 39.57 |  |  | 1.21 | 1.55 | 50.95
30 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:PVC、DN200 3.连接形式:粘接 | 11.23 | 65.22 |  |  | 1.57 | 2.02 | 80.04

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目目-安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 | 11347.83 |  |  |  |  | 以人工费为计算基础，费率28.9613%
2 | SGYCWRFZF004 | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项人工费*0.289613 | 17.5 | 1985.87 |  |  |  |  | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率17.5%
3 | YGSMGLF00004 | 用工实名管理费 | 分部分项人工费*0.289613 | 6 | 680.87 |  |  |  |  | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率6%
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
6 | 031302004001 | 二次搬运
7 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
9 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
10 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目目-安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
同工期/定额工期）
11 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
12 | LSSGCSF00004 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 依据“穗建造价【2015】69号文”、“佛建价【2018】3号文”与“中山市住房和城乡建设局关于绿色施工措施费计价办法的通知”，安装、市政、地铁、修缮工程，绿色施工措施费可按分部分项工程费的0.4%计
合 计 |  |  |  |  | 14014.57
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目目-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 预算包干费
7 | 工程优质费
8 | 其他费用
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 0.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目目-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 138.75 |  |  | 138.75
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 138747 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 138747 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 138747 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 138747 | 0.1 |  | 138.75
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 138885.75 | 10 |  | 13888.58
合 计 | [6 empty] | 14027.33
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目目-安装 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 356.2065 | 110 | 39182.72
2 | 0101011 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 20.64 | 3.89 | 80.29
3 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 6.24 | 5.23 | 32.64
4 | 0113061@1 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 13.1342 | 5.23 | 68.69
5 | 0129611 | 钢板（综合） | kg | 0.2 | 3.55 | 0.71
6 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 0.3 | 4.35 | 1.31
7 | 0155071 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 7.1842 | 38.38 | 275.73
8 | 0201021 | 橡胶板1～15 | kg | 0.037 | 3.72 | 0.14
9 | 0219231 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 8.12 | 0.08 | 0.65
10 | 0227001 | 棉纱 | kg | 0.6326 | 6.87 | 4.35
11 | 0227001@1 | 棉纱 | kg | 0.7158 | 6.87 | 4.92
12 | 0303341 | 木螺钉M2～4×6～65 | 十个 | 2.912 | 0.19 | 0.55
13 | 0303371 | 木螺钉M4×65 | 十个 | 67.3088 | 0.45 | 30.29
14 | 0305501 | 地脚螺栓M16×230 | 十个 | 5.74 | 19.42 | 111.47
15 | 0305665 | 半圆头镀锌螺栓M2～5×15～50 | 十个 | 1.664 | 0.46 | 0.77
16 | 0305793 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 17.9606 | 4.14 | 74.36
17 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.42 | 4.58 | 1.92
18 | 0305821@1 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.2 | 14.95 | 2.99
19 | 0307041 | 膨胀螺栓M6 | 十个 | 79.6052 | 1.45 | 115.43
20 | 0309221 | 镀锌锁紧螺母DN50×3 | 十个 | 13.905 | 17.3 | 240.56
21 | 0309271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十个 | 0.2936 | 16.7 | 4.9
22 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 1.82 | 0.93 | 1.69
23 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 18.8196 | 5.6 | 105.39
24 | 0341001@1 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 7.84 | 5.6 | 43.9
25 | 0341001@2 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 14.6833 | 5.6 | 82.23
26 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg | 2.92 | 73.06 | 213.34
27 | 0345041 | 焊锡膏 | kg | 2.827 | 30.29 | 85.63
28 | 0345041@1 | 焊锡膏 | kg | 0.0358 | 30.29 | 1.08
29 | 0347001 | 锡基钎料 | kg | 0.4722 | 52.78 | 24.92
30 | 0347001@1 | 锡基钎料 | kg | 0.7158 | 52.78 | 37.78
单位工程人材机汇总表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目目-安装 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
31 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 8.7182 | 5.83 | 50.83
32 | 0365001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 1.3382 | 3.31 | 4.43
33 | 0365071 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 9.0237 | 3.19 | 28.79
34 | 0365181 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 2.113 | 5.29 | 11.18
35 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 89.2426 | 0.48 | 42.84
36 | 0401014 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 18.5562 | 0.43 | 7.98
37 | 0403021 | 中砂 | m3 | 0.0476 | 271.01 | 12.9
38 | 1103151 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.9516 | 9.18 | 8.74
39 | 1103321 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.7044 | 6.56 | 4.62
40 | 1111171 | 沥青清漆 | kg | 2.3004 | 6.48 | 14.91
41 | 1111231 | 醇酸清漆 | kg | 6.7208 | 10.01 | 67.28
42 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 0.02 | 15.76 | 0.32
43 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.06 | 10.98 | 0.66
44 | 1111411@1 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0902 | 10.98 | 0.99
45 | 1111581 | 铅油 | kg | 16.8969 | 6.01 | 101.55
46 | 1141181 | 清油 | kg | 0.2379 | 9.87 | 2.35
47 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 8.4235 | 7.44 | 62.67
48 | 1201031 | 煤油 | kg | 0.6 | 3.05 | 1.83
49 | 1203001 | 溶剂油 | kg | 12.3908 | 6.06 | 75.09
50 | 1205001 | 机油（综合） | kg | 0.424 | 2.94 | 1.25
51 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 0.82 | 15.3 | 12.55
52 | 1209021 | 黄甘油 | kg | 0.16 | 6.23 | 1
53 | 1230091 | 硬脂酸 | kg | 0.3522 | 6.41 | 2.26
54 | 1231211 | 漂白粉（综合） | kg | 0.0429 | 1.35 | 0.06
55 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 0.262 | 19.54 | 5.12
56 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 0.28 | 0.17 | 0.05
57 | 1431411 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 742.72 | 0.25 | 185.68
58 | 1501751 | 黑玛钢活接头DN100 | 个 | 1.01 | 86.96 | 87.83
59 | 1502641 | 镀锌钢管接头50×3.5 | 个 | 148.32 | 30.03 | 4454.05
60 | 1515021 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 4.8925 | 1.1 | 5.38
61 | 1515141 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 45.696 | 0.17 | 7.77
62 | 1516751 | 室外塑料给水管接头零件（热熔接）DN65 | 个 | 6.7342 | 21.8 | 146.81
63 | 1516831 | 室外塑料排水管件DN150 | 个 | 1.932 | 30.37 | 58.67
单位工程人材机汇总表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目目-安装 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
64 | 1516841 | 室外塑料排水管件DN200 | 个 | 2.055 | 55.72 | 114.5
65 | 1537026 | 镀锌钢管卡子DN50 | 个 | 611.82 | 3.6 | 2202.55
66 | 1537196 | 扁钢卡子25×4 | kg | 32.3544 | 3.41 | 110.33
67 | 1537406 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 27.398 | 1.92 | 52.6
68 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.0206 | 1.82 | 1.86
69 | 2417061@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.8947 | 1.82 | 1.63
70 | 2501101 | 裸铜线6mm2 | kg | 0.17 | 67.2 | 11.42
71 | 2501111 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.2 | 67.2 | 13.44
72 | 2503006 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 16.6427 | 1.19 | 19.8
73 | 2503016 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 0.305 | 2.88 | 0.88
74 | 2503036 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 0.4581 | 1.19 | 0.55
75 | 2503281 | 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 321.3824 | 2.09 | 671.69
76 | 2606451 | 镀锌电线管塑料护口DN15～20 | 个 | 2.9355 | 0.12 | 0.35
77 | 2606541 | 镀锌钢管塑料护口DN50 | 个 | 139.05 | 0.38 | 52.84
78 | 2609191 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 2.03 | 1.4 | 2.84
79 | 2609201 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.11 | 4.28
80 | 2609371 | 塑料接线柱双线 | 个 | 1.03 | 0.29 | 0.3
81 | 2609391 | 铜接线端子20A | 个 | 14.21 | 0.2 | 2.84
82 | 2617071 | 镀锌地线夹20 | 套 | 15.656 | 0.31 | 4.85
83 | 2617111 | 镀锌地线夹50 | 套 | 574.74 | 1.04 | 597.73
84 | 2625261 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 59.869 | 3.17 | 189.78
85 | 2625411@1 | 镀锌接地板40×5×120 | 个 | 2.26 | 0.95 | 2.15
86 | 2625421 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 274.6926 | 1.36 | 373.58
87 | 3001011 | 钢板底座300×300×6 | kg | 63 | 5.76 | 362.88
88 | 3033201 | 橡胶垫2 | m2 | 0.493 | 22.5 | 11.09
89 | 3113261 | 白布 | kg | 3.7018 | 6.06 | 22.43
90 | 3115001 | 水 | m3 | 3.44 | 4.5 | 15.48
91 | 3117001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 70.434 | 0.94 | 66.21
92 | 3209021 | 钢肋板6 | kg | 58.24 | 5.84 | 340.12
93 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 211.4378 | 1 | 211.44
94 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.0904 | 1 | 0.09
单位工程人材机汇总表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目目-安装 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
95 | 补充材料001 | 潜水泵2KW | 台 | 2 | 1200 | 2400
96 | 1403001@1 | 镀锌钢管DN50×3.5 | m | 927 | 29.92 | 27735.84
97 | 1431321@1 | PP-R给水管1.25MPa Ф63×5.8 | m | 31.0692 | 22.64 | 703.41
98 | 1431331@1 | PVC-U排水管Ф160×4.0 | m | 7.0035 | 29.27 | 204.99
99 | 1431331@2 | PVC-U排水管Ф200×4.9 | m | 8.3433 | 49.11 | 409.74
100 | 1431441@2 | 刚性阻燃PVC穿线管De20 | m | 195.206 | 0.95 | 185.45
101 | 1600001@2 | 法兰闸阀传动方式:手动;公称压力PN(MPa):1;公称直径DN(mm):200;型号:Z44T-10;密封面材料:铜合金;连接方式:法兰式;阀体材质:灰铸铁 | 个 | 1.01 | 757.86 | 765.44
102 | 1638001@1 | PPR截止阀De63 | 个 | 1.01 | 32.02 | 32.34
103 | 2200001@1 | 自带电源事故照明灯 | 套 | 1.01 | 21.51 | 21.73
104 | 2200001@2 | 荧光灯28W | 套 | 13.13 | 43.35 | 569.19
105 | 2300001@1 | 照明开关 | 个 | 3.06 | 9.29 | 28.43
106 | 2341061@1 | 二三插座 | 套 | 4.08 | 20 | 81.6
107 | 2341061@2 | 空调插座16A | 套 | 1.02 | 35 | 35.7
108 | 2503186@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 2.5mm2 | m | 79.8 | 1.19 | 94.96
109 | 2503186@3 | ZR-BV-2.5 | m | 415.1408 | 1.19 | 494.02
110 | 2503186@4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 4mm2 | m | 213.719 | 1.93 | 412.48
111 | 2606001@1 | 热镀锌穿线管Φ20 JDG(KBG) | m | 19.57 | 2.65 | 51.86
112 | 2611031@1 | MEB总等电位箱 | 个 | 1 | 287.24 | 287.24
113 | ZC001383@2 | 铜芯电缆ZR-YJV22-5*10 | m | 405.515 | 28.95 | 11739.66
114 | ZC001383@3 | 铜芯电缆ZR-YJV-5*6 | m | 506.515 | 17 | 8610.76
115 | ZC020153@1 | 接地母线 | m | 304.3884 | 4.76 | 1448.89
116 | ZC020155@1 | 圆钢避雷针L=350mm | 根 | 14 | 12.36 | 173.04
117 | SB210028@1 | 悬挂嵌入式成套配电箱半周长0.5m以内 | 台 | 1 | 1034.48 | 1034.48
118 | SB210029@1 | 悬挂嵌入式成套配电箱半周长1.0m以内 | 台 | 1 | 1034.48 | 1034.48
119 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 146.5498 | 1 | 146.55
120 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 54.4304 | 1 | 54.43
121 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 127.878 | 1 | 127.88
122 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 179.2571 | 1 | 179.26
单位工程人材机汇总表
工程名称：东涌中学校园升级改造项目目-安装 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
123 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1.3677 | 7.44 | 10.18
124 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 2.3821 | 7.07 | 16.84
125 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 82.9638 | 0.61 | 50.61
126 | 9946071@1 | 电(机械用) | kw·h | 1700.825 | 0.61 | 1037.5
127 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 4.3052 | 1 | 4.31
128 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 0.1327 | 110 | 14.6
129 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0904 | 1 | 0.09
|  | 合计 |  |  |  | 111960.3