## Sheet1
_南沙区_用户水龙头水质监测信息公开表（ 2022 年第 -4- 季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 广州市南沙区榄核镇甘岗路 | 广州市榄核自来水有限公司 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2022-10-17 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群，耐热大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
2 | 广州市南沙区榄核镇下坭村二兴街46号之二 | 广州市榄核自来水有限公司 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2022-10-17 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群，耐热大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
3 | 广州市南沙区大岗镇越山路79号 | 广州市番禺水务股份有限公司（第二水厂） | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2022-10-17 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群，耐热大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
4 | 广州市南沙区珠江街英豪街4号 | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2022-10-18 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群，耐热大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
5 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺大道1号 | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2022-10-18 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群，耐热大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
6 | 广州市南沙区横沥镇万环西路北冯马三村 | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2022-10-18 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群，耐热大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
7 | 广州市南沙区横沥镇广珠路528号 | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2022-10-18 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群，耐热大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
8 | 广州市南沙区龙穴大道1号 | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2022-10-24 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群，耐热大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
9 | 广州市南沙区龙穴街龙穴路1号 | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2022-10-24 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群，耐热大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
10 | 广州市南沙区万顷沙镇新垦大道70号 | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2022-10-24 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群，耐热大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
11 | 广州市南沙区万顷沙镇育才路113号 | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2022-10-24 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群，耐热大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
12 | 广州市南沙区万顷沙镇新星康华路7号 | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2022-10-24 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群，耐热大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
13 | 广州市南沙区金隆路 | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2022-10-24 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群，耐热大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
14 | 广州市南沙区黄阁大道北规划二路 | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2022-10-25 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群，耐热大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
15 | 广州市南沙区黄阁镇麒麟新城三期B2-2 | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2022-10-25 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群，耐热大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
16 | 广州市南沙区进港大道悠山时光6栋 | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2022-10-25 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群，耐热大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
17 | 广州市南沙区东涌镇吉祥北路1号 | 广州市番禺水务股份有限公司（第二水厂） | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2022-10-25 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群，耐热大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
18 | 广州市南沙区东涌镇吉祥东路新教苑小区西侧 | 广州市番禺水务股份有限公司（第二水厂） | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2022-10-25 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群，耐热大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
19 | 广州市南沙区环市大道中滨海隽城14栋 | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2022-10-25 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群，耐热大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
20 | 广州市南沙区大岗镇灵山环城东路4号 | 广州市番禺水务股份有限公司（第二水厂） | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2022-10-25 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群，耐热大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006)的要求进行。
（2）以《生活饮用水标准（GB5749-2006）》作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。