## Sheet1
_南沙区_用户水龙头水质监测信息公开表（ 2023 年第 -3- 季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 广州市南沙区龙穴大道1号（管网末梢水） | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2023-07-17 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
2 | 广州市南沙区龙穴街龙穴路1号（管网末梢水） | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2023-07-17 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
3 | 广州市南沙区金隆路（管网末梢水） | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2023-07-17 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
4 | 广州市南沙区大岗镇体育路12号（管网末梢水） | 广州南沙粤海水务有限公司榄核水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2023-07-19 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
5 | 广州市南沙区大岗镇越山路79号（管网末梢水） | 广州南沙粤海水务有限公司榄核水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2023-07-19 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
6 | 广州市南沙区庙贝大道广州农商银行(庙贝分理处)西侧约50米（管网末梢水） | 广州南沙粤海水务有限公司榄核水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2023-07-19 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
7 | 广州市南沙区黄阁镇海滨路171号（管网末梢水） | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2023-07-24 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
8 | 广州市南沙区横沥镇兆丰路3号镇政府北门（管网末梢水） | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2023-07-24 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
9 | 广州市南沙区横沥镇广珠路528号（管网末梢水） | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2023-07-24 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
10 | 广州市南沙区南沙街道进港大道南沙城B栋公寓东梯12楼（二次供水） | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2023-07-24 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
11 | 广州市南沙区东涌镇吉祥北路1号（管网末梢水） | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2023-07-25 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
12 | 广州市南沙区东涌镇和乐路1号（管网末梢水） | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2023-07-25 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
13 | 广州市南沙区榄核镇榄北路106号（管网末梢水） | 广州南沙粤海水务有限公司榄核水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2023-07-26 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
14 | 广州市南沙区黄阁大道北规划二路（管网末梢水） | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2023-07-26 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
15 | 广州市南沙区万顷沙镇新垦大道70号（管网末梢水） | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2023-08-29 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
16 | 广州市南沙区万顷沙镇新垦幼儿园万源园区（管网末梢水） | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2023-08-29 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
17 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉润六街（管网末梢水） | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2023-08-29 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
18 | 广州市南沙区珠江街英豪街4号（管网末梢水） | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2023-08-29 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
19 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺大道1号（管网末梢水） | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2023-08-29 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
20 | 广州市南沙区金隆路41号3栋103-111铺（管网末梢水） | 广州南沙粤海水务有限公司黄阁水厂 | 南沙区疾病预防控制中心 | 南沙区疾病预防控制中心 | 2023-08-30 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希菌；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨；毒理学指标:砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐；游离余氯。 | 经检测，结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006)的要求进行。
（2）以《生活饮用水标准（GB5749-2022）》作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。