网址：www.gzggzy.cn

竞争性谈判文件

项目编号：CJ2018-0085

项目名称：广州市南沙区教育局华南师范大学第二附属中学食堂餐厅空调采购项目

项目类别：货物类

广州公共资源交易中心

2018年6月26日

温馨提示：供应商报价特别注意事项

- 参加报价之前，供应商应确认企业信用档案是否办理，以免出现企业信用档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致报名信息无法录入广州公共资源交易中心（以下简称交易中心）政府采购交易系统。

- 一律不接受纸质文件，只接受具备法律效力的电子响应文件。供应商应当到依法设立的电子认证服务机构（交易中心办理点），办理CA数字证书和电子签章。

- 如更正公告有重新发布电子谈判文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子谈判文件来制作电子响应文件，否则将无法正常提交电子响应文件。

- 供应商需在提交首次响应文件截止时间前完整上传电子响应文件并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执。交易中心恕不接收逾期送达或错误投递方式送达的响应文件。

- 对收取谈判保证金的项目，只接受以银行转账方式交纳谈判保证金，谈判保证金到账后须登录银行网页将谈判保证金绑定本项目，方为完成谈判保证金交纳程序。由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定。

- 加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按报价无效处理。

- 报价低于最高限价60%的，必须在响应文件中说明理由。

- 对可接受分支机构报价的项目，分支机构报价的，需提供总公司（总所）的营业执照扫描件及授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

- 联合体报价的，供应商报名录入信息时，须将联合体所有成员单位的全称录入交易中心政府采购交易系统。

- 谈判小组评审时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其时效性。

- 供应商一旦依法被确认为成交供应商，其响应文件中的相关内容（主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

- 交易中心为采购代理机构，不对供应商报名时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非谈判文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以谈判文件为准。）

- 广州市南沙区教育局华南师范大学第二附属中学食堂餐厅空调采购项目

- 竞争性谈判公告

广州公共资源交易中心（以下简称交易中心）受广州市南沙区教育局（以下简称采购人）的委托，对广州市南沙区教育局华南师范大学第二附属中学食堂餐厅空调采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：CJ2018-0085

二、采购项目名称：广州市南沙区教育局华南师范大学第二附属中学食堂餐厅空调采购项目

三、采购项目预算金额（最高限价）（元）：人民币1030000元

四、采购数量：1项

五、采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）：

（一）采购内容：确定一个供应商，为采购人空调服务;

(二）本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

（三）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动(如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录)。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

六、供应商资格：

（一）符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分支机构报价的，必须由总公司（总所）授权。

（二）本项目不接受联合体报价。

七、根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》的要求，供应商应在报名前通过广东省政府采购网进行注册登记（相关事宜详见广东省政府采购网《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》）。

八、报名前，供应商需办理交易中心供应商信用档案（办理方法请参阅本公告附件3）。符合资格的供应商应当在2018年6月26日公告之时至2018年7月2日 23:59期间登录交易中心网站（http://www.gzggzy.cn）会员专区完成本项目报名信息登记（本项目不收取采购文件工本费）。供应商可登录交易中心网站（http://www.gzggzy.cn）自行下载采购文件。

九、现场考察、答疑会时间及地点

（一） 本项目不需要现场考察。

（二） 本项目不需要答疑会。

十、提交首次响应文件时间：2018年6月26日公告之时起至2018年7月3日 9:00。

十一、提交首次响应文件截止时间及开标时间：2018年7月3日 9:00。

十二、供应商提交首次响应文件的方式：在交易中心网站会员专区上传电子响应文件。

十三、首次响应文件解密时间：2018年7月3日 9:00至2018年7月3日 10:00。

解密完成后及时公布报价结果并进行谈判。

十四、开标地点：在线开标。

十五、谈判地点：广州市天河区天润路445号广州公共资源交易中心（太阳广场）四楼。请供应商携带具有电子签章的CA证书参与谈判。

十六、本公告期限（3个工作日）自2018年6月26日至2018年6月28日止。

十七、联系事项

（一）采购人

采购人名称：广州市南沙区教育局

采购人地址：南沙区传媒大厦10楼

联 系 人：罗锐添 联系电话：(020)39053126

（二）采购代理机构

采购代理机构名称：广州公共资源交易中心

采购代理机构地址：广州市天河区天润路333号  邮编：510630

对外办公时间：工作日8:30～12:00，14:00～17:30

（三）服务热线：

1.业务咨询：(020)28866000  传真：(020)28866414

2.CA数字证书及电子签章：(020)28866000转“CA数字证书及电子签章咨询”

3.电子投标技术支持电话：（020）28866000转“系统帮助咨询服务”、15360503495、15360503496（工作日服务时间：每天8:30-17:30）

4.采购文件咨询：南沙交易部 周嘉伟，联系电话：（020）28667462

5.项目开标、评审咨询：政府采购交易部 李初桐，联系电话：（020）28866425

6.质疑受理：政府采购审核部 陈继桦，联系电话：（020）28866163

发布人：广州公共资源交易中心

发布时间：2018年6月26日

附：交易中心位置图

- 竞争性谈判须知

供应商必须认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。谈判供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其报价无效或被拒绝。

- 名词解释

### 采购代理机构：本项目是指广州公共资源交易中心，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布谈判文件，对谈判文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任谈判小组成员。

### 采购人：是指广州市南沙区教育局，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术及服务方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

### 谈判供应商：是指完成本项目报名信息登记并提交响应文件的供应商。

### 谈判文件：是指包括谈判文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

### 电子响应文件：是指使用交易中心提供的投标文件管理软件制作的响应文件。

### 电子签名和电子签章：是指广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章，供应商应当到上述服务机构（交易中心办理点）办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

### 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 采购信息发布及结果公告网站：广东省政府采购网、广州市政府采购平台和广州公共资源交易中心网（www.gzggzy.cn）。

- 报价的费用

### 不论报价的结果如何，供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用。

### 采购人委托成交供应商支付公共资源交易服务费，其总报价中须包含公共资源交易服务费。成交供应商在下载打印电子《成交通知书》前应向交易中心支付公共资源交易服务费。

### 公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法（如下表）计算。

| 采购额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购额≤100万元 | 1.2% | 1.2% | 0.8% |
| 100万元＜采购额≤500万元 | 0.88% | 0.64% | 0.56% |
| 500万元＜采购额≤1000万元 | 0.64% | 0.36% | 0.44% |
| 1000万元＜采购额≤5000万元 | 0.4% | 0.2% | 0.28% |
| 5000万元＜采购额≤1亿元 | 0.2% | 0.08% | 0.16% |
| 1亿元＜采购额≤5亿元 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| 5亿元＜采购额≤10亿元 | 0.028% | 0.028% | 0.028% |
| 10亿元＜采购额≤50亿元 | 0.0064% | 0.0064% | 0.0064% |
| 50亿元＜采购额≤100亿元 | 0.0048% | 0.0048% | 0.0048% |
| 采购额≥100亿元 | 0.0032% | 0.0032% | 0.0032% |

注：本项目采购额为成交金额。

- （四）公共资源交易服务费支付方式

采购人（或成交供应商）凭CA数字证书登录交易中心数字交易平台查询支付金额，并选用以下三种方式支付公共资源交易服务费:

- 网上支付（推荐）：

采购人委托成交供应商支付的：成交供应商登录交易平台，选定“我是投标人（供应商）”-“公共资源交易服务费支付”，选定支付项目，输入手机号码、纳税人识别号或统一社会信用代码，使用个人银行借记卡或公司账户进行网上支付。

采购人支付的：采购人登录交易平台，选定“支付公共资源交易服务费”，选定支付交费项目，输入手机号码、纳税人识别号或统一社会信用代码，使用个人银行借记卡或公司账户进行网上支付。

（2）现场交费：采购人（或成交供应商）携现金前往交易中心大厅西侧建设银行天润路支行交款，交款后前往财务专窗办理提供纳税人识别号或统一社会信用代码办理支付确认。

（3）汇款支付：采购人（或成交供应商）将公共资源交易服务费转账（汇款）至公共资源交易服务费结算账户（如下所示）后，到账后凭转账（汇款）凭证前往交易中心大厅西侧建设银行天润路支行财务专窗办理支付确认。

公共资源交易服务费结算账户信息：

收款单位：广州公共资源交易中心

开户银行：中国建设银行广州市天润路支行

账号：44001583404059112025-0001

注：采购人（或成交供应商）在支付过程中输入的手机号码是领取网上电子发票的依据，请谨慎填写。采购人（或成交供应商）可在支付确认完成的3个工作日后凭上述经办人手机号登陆发票通网站“www.fapiao.com”或微信号“发票通”中下载电子发票用于报账。

- 谈判文件的澄清修改

### 提交首次响应文件截止之日前，交易中心可对谈判文件进行必要的澄清或者修改，并在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在采购信息发布网站上发布更正公告，不足3个工作日的，顺延提交首次响应文件截止之日。

### 更正公告为谈判文件的组成部分，一经在交易中心网站发布，系统将自动通过电子邮件方式发送给已报名的供应商，视同已通知所有谈判文件的收受人。

### 如更正公告有重新发布电子谈判文件的，供应商应下载最新发布的电子谈判文件制作响应文件。

### 供应商在规定的时间内未对谈判文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方，谈判小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 关于联合体报价

对接受联合体报价的项目：

  - 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个谈判供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式报价的，供应商报名录入信息时，应以主体方名义报名，并须将联合体所有成员单位的全称录入广州公共资源交易中心政府采购交易系统。联合体名称需与共同报价协议签署方一致。

  - 以联合体形式参加报价的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

  - 联合体各方之间应当签订共同报价协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。

  - 联合体报价的，可以由联合体中的一方或者共同提交谈判保证金（如有），以一方名义提交谈判保证金（如有）保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同报价协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

- 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的报价。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

- 关于分支机构报价

对可接受分支机构报价的项目，分支机构报价的，需提供总公司（总所）的营业执照扫描件及授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

- 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 关于中小微企业报价

中小微企业报价是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过报价提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业报价应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业报价时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

- 报价有效期

开标后90天。

在特殊情况下，交易中心可于报价有效期满之前要求谈判供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。供应商可以拒绝上述要求，但其报价将会被拒绝；同意延期的供应商其权利与义务也相应延至新的截止期。

- 保证金

本项目不收取谈判保证金。

- 响应文件的制作

  - 响应文件中，除规定采用交易中心企业信息库中登记的信息外，其他内容均以电子文件编制。如因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由谈判供应商承担。

  - 谈判供应商应使用交易中心提供的投标管理软件对响应文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有响应文件不能进行压缩处理。

  - 如有对多个子项目报价的，要对每个子项目独立制作电子响应文件。

  - 谈判供应商不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开报价，否则其报价将被视为非实质性响应。

  - 谈判供应商须对谈判文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

  - 谈判文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，谈判供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效报价处理。

  - ★报价低于最高限价60%的，必须在响应文件中说明报价理由。

  - 谈判供应商要按谈判文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在谈判文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

  - 响应文件以及谈判供应商与采购人、交易中心之间的往来函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

  - 谈判供应商按谈判文件规定的格式完整地填写和提供资料，必须对所提供全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会交易中心，并书面报告本级人民政府财政部门。

- 响应文件的提交

  - 谈判供应商应在上传电子响应文件前，在交易中心政府采购交易系统中完成项目报名。

  - 交易中心不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式提交的响应文件。

  - 于提交首次响应文件截止时间前，谈判供应商将响应文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，提交首次响应文件截止时间结束后，系统将不允许谈判供应商上传响应文件。如遇网络上传速度较慢情况，谈判供应商也可选择到交易中心二楼自助服务区完成上传。

  - 上传响应文件时，谈判供应商须使用制作该响应文件的同一业务数字证书进行上传操作。

  - 交易中心对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

  - 出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件：

- 提交首次响应文件截止时，响应文件未完整上传并保存的。

- 响应文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的。

- 响应文件损坏或格式不正确的。

- 未使用最新发布的谈判文件制作响应文件的。

- 响应文件的解密

供应商须在规定的响应文件解密时间内，使用制作该响应文件的同一业务数字证书对响应文件进行解密，逾期未解密的响应文件作无效报价处理。

- 质疑

  - 供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或交易中心一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

1. 对谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3. 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

  - 质疑函应当包括下列主要内容：

- 质疑供应商和相关供应商的名称、邮编、联系人及联系电话等；

- 质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

- 提出质疑的日期。

  - 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

  - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，交易中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时交易中心将在诚信档案中予以记录，对诚信分予以扣除。

  - 质疑供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

  - 质疑受理部门：政府采购审核部。

  - 提交质疑函地点：交易中心三楼政府采购审核部（法律事务部），质疑函范本请自行在“交易中心主页-服务指南-资料下载-政府采购”下载。

  - 本次采购活动中，交易中心作出的质疑答复等文件的送达方式为现场取件或邮寄。

- 知识产权

- 1.供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

- 2. 报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 3. 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

- 4. 成交供应商需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由成交供应商自行承担。

- 5. 本项目研究成果及其技术文档等所有权由采购人享有，技术文档资料包括完备的系统设计文档、功能模块说明、程序源代码、执行代码、使用手册等，采购人对本项目的所有成果具有所有权。项目所交付的应用系统软件环境包括生产环境（正式环境）、测试环境、开发环境，所有环境均要求能正常使用，未经采购人许可，成交供应商不得将相关采购人资料提供给第三方。

- 谈判文件的解释权

本谈判文件由交易中心负责解释。

- 采购需求

★供应商所提供的空调设备必须为已列入“节能产品政府采购清单（二十期）”且在有效期内的政府强制采购节能产品。“节能产品政府采购清单”参见中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发改委网站和中国质量认证中心网（http://www.cqc.com.cn/）,供应商对上述证明材料所在页码要作出明确指引，并在节能产品清单中对所投产品作出明显标示（如划线、圈记等）)。

★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

凡属优先采购环境标志产品，请谈判供应商尽可能提供《环境标志产品政府采购清单》中的产品。（注：《环境标志产品政府采购清单》谈判供应商可查询中国政府采购网<http://www.ccgp.gov.cn>。

★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，交货时不能提供超出此目录范畴外的替代品，产品还须同时具备国家认证认可监督管理委员会颁布《中国强制认证》（CCC认证）。

- 一、项目概况

1、项目地点：广州市南沙区黄阁镇蕉门岛北侧

2、项目概况：

华南师范大学第二附属中学新食堂项目为新建建筑，共三层。功能布置：（1）食堂一楼餐厅厨房为初中部就餐使用，食堂二楼餐厅厨房为高中部就餐使用，食堂三楼餐厅厨房为教工就餐使用。

华南师范大学附属第二中学新食堂位于广州市南沙区黄阁镇蕉门岛北侧，东临蕉门河及滨水大道，西、北侧均有河涌环绕，南面为绿化带，地理位置优越，得天独厚。食堂总建筑面积6218.7平方米，采用钢筋混凝土框架结构体系，本工程地面以上高度为15米，厨房位于本建筑物1～3层，其中1层建筑面积2691.5平方米，2层建筑面积2587.4平方米，3层建筑面积939.8平方米。食堂设计满足就餐人数5000人。

3、采购项目内容为：

（1）采购范围：食堂一层初中部餐厅与三层教工餐厅、包间的多联式空调系统、新风系统、排风系统的供货、安装、调试及相关服务。

（2）非采购范围：所有一层、三层食堂多联式空调设备的室内机与室外机的主电源，全热新风换气机的主电源、管道式轴流风机的主电源；天面多联式空调室外主机的基础建造；天面空调设备与管道施工完毕后的屋面防水防漏的费用；

4、设备的运输、装卸、拆箱、就位、安装、通电、调试及验收等项工作及费用同供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。

5、投标报价已包括配合采购人进行与土建、安装、调试以及其它本项目的技术协调等有关工作所需费用。采购人不再支付本项目以外的其它任何费用。

- 二、设备技术基本要求

1、供应商应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。供应商提供的空调设备技术性能应符合或优于采购人需求中所列的有关技术性能指标。

2.供应商需提供所投设备制造商针对本项目的授权文件原件扫描件。

3.供应商需针对本项目的本地化售后服务措施，并提供制造商出具的售后服务承诺文件原件扫描件。

4.所投的产品应获得多种认证或荣誉，并相关证明文件：

1）CRAA产品认证证书、2）节能认证证书、3）中国环境标示产品认证证书、4）产品诚信联盟认证、5）产品耐候性等级评价证书、6）产品发明专利证书。

5.本次采购财政核准预算金额为：人民币 103万元；投标价不得超出限价，否则视为无效投标。

6.本次采购项目的核心产品为多联式空调系统，主要包括全直流变频多联空调机组室外机和变频多联空调机组室内机。

三、项目设备技术规格、参数及要求：

1、多联机主要设备数量及技术参数要求：

| 序号 | 设备及主要配件名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全直流变频多联空调机组室外机1 | - 规格：变频空调室外机（冷暖型） - 制冷量≥90.0KW， - 制热量≥100.0KW， - 制冷功率≤26.7KW， - 制热功率≤26.0KW， - COP≥3.2， - IPLV≥6.5， - 风量≥28000m3/h， - 机外静压≥30Pa， - 噪声≤65dB(A)， - 高度≤1675mm， - 电源：380V。 | 台 | 3 |
| 2 | 全直流变频多联空调机组室外机2 | - 规格：变频空调室外机（冷暖型） - 制冷量≥78.5KW， - 制热量≥87.5KW， - 制冷功率≤23.4KW， - 制热功率≤23.0KW， - COP≥3.2， - IPLV≥6.5， - 风量≥26000m3/h， - 机外静压≥30Pa， - 噪声≤65dB(A)， - 高度≤1675mm， - 电源：380V。 | 台 | 3 |
| 3 | 变频多联空调机组室内机1 | - 规格：四面出风天花式室内机 - 制冷量≥14.0KW， - 制热量≥16.0KW - 耗电量≤160W， - 风量≥1860m3/h， - 噪声(H/L)≤44/39dB(A)， - 机身高度≤320mm， - 电源：220V。 | 台 | 7 |
| 4 | 变频多联空调机组室内机2 | - 规格：四面出风天花式室内机 - 制冷量≥12.5KW， - 制热量≥14.0KW - 耗电量≤160W， - 风量≥1860m3/h， - 噪声(H/L)≤44/39dB(A)， - 机身高度≤320mm， - 电源：220V。 | 台 | 2 |
| 5 | 变频多联空调机组室内机3 | - 规格：四面出风天花式室内机 - 制冷量≥11.2KW， - 制热量≥12.5KW - 耗电量≤160W， - 风量≥1860m3/h， - 噪声(H/L)≤42/37dB(A)， - 机身高度≤320mm， - 电源：220V。 | 台 | 5 |
| 6 | 变频多联空调机组室内机4 | - 规格：四面出风天花式室内机 - 制冷量≥10.0KW， - 制热量≥11.2KW - 耗电量≤160W， - 风量≥1860m3/h， - 噪声(H/L)≤42/37dB(A)， - 机身高度≤320mm， - 电源：220V。 | 台 | 17 |
| 7 | 变频多联空调机组室内机5 | - 规格：四面出风天花式室内机 - 制冷量≥9.0KW， - 制热量≥10.0KW， - 耗电量≤160W， - 风量≥1860m3/h， - 噪声(H/L)≤42/37dB(A)， - 机身高度≤320mm， - 电源：220V。 | 台 | 4 |
| 8 | 变频多联空调机组室内机6 | - 规格：低静压风管式室内机 - 制冷量≥12.5KW， - 制热量≥14.0KW - 耗电量≤290W， - 风量≥2000m3/h， - 噪声(H/L)≤44/38dB(A)， - 静压：0~30Pa（可调） - 机身高度≤260mm， - 电源：220V。 | 台 | 1 |
| 9 | 变频多联空调机组室内机7 | - 规格：低静压风管式室内机 - 制冷量≥11.2KW， - 制热量≥12.5KW - 耗电量≤215W， - 风量≥1700m3/h， - 噪声(H/L)≤42/34dB(A)， - 静压：0~30Pa（可调） - 机身高度≤260mm， - 电源：220V。 | 台 | 4 |
| 10 | 变频多联空调机组室内机8 | - 规格：低静压风管式室内机 - 制冷量≥10.0KW， - 制热量≥11.2KW - 耗电量≤215W， - 风量≥1700m3/h， - 噪声(H/L)≤42/34dB(A)， - 静压：0~30Pa（可调） - 机身高度≤260mm， - 电源：220V。 | 台 | 4 |
| 11 | 变频多联空调机组室内机9 | - 规格：低静压风管式室内机 - 制冷量≥9.0KW， - 制热量≥10.0KW - 耗电量≤215W， - 风量≥1500m3/h， - 噪声(H/L)≤42/34dB(A)， - 静压：0~30Pa（可调） - 机身高度≤260mm， - 电源：220V。 | 台 | 1 |
| 12 | 变频多联空调机组室内机10 | - 规格：静音形风管式室内机 - 制冷量≥6.3KW， - 制热量≥7.1KW - 耗电量≤45W， - 风量≥850m3/h， - 噪声(H/L)≤35/29dB(A)， - 静压：0~15Pa（可调） - 机身高度≤200mm， - 电源：220V。 | 台 | 3 |
| 13 | 吊顶式全热交换新风换气机 | - 规格：吊顶式全热交换新风换气机 - 新风量≥6000CMH， - 排风量≥6000CMH， - 耗电量≤3.6KW， - 机外静压≥200Pa， - 噪声≤66dB(A)， - 制冷焓效率≥66% - 电源：380V。 | 台 | 2 |
| 14 | 落地立式全热交换新风换气机 | - 规格：落地立式全热交换新风换气机 - 新风量≥5000CMH， - 排风量≥5000CMH， - 耗电量≤3.0KW， - 机外静压≥150Pa， - 噪声≤65dB(A)， - 制冷焓效率≥65% - 电源：380V。 | 台 | 1 |
| 15 | 吊顶式全热交换新风换气机 | - 规格：吊顶式全热交换新风换气机 - 新风量≥1500CMH， - 排风量≥1500CMH， - 耗电量≤0.85KW， - 机外静压≥150Pa， - 噪声≤50dB(A)， - 制冷焓效率≥56% - 电源：380V。 | 台 | 1 |
| 16 | 管道式轴流排风机 | - 规格：管道式轴流排风机 - 排风量≥2000CMH， - 耗电量≤0.25KW， - 全压≥100Pa， - 噪声≤55dB(A)， - 电源：380V。 | 台 | 2 |
| 17 | 管道式轴流排风机 | - 规格：管道式轴流排风机 - 排风量≥1600CMH， - 耗电量≤0.25KW， - 全压≥100Pa， - 噪声≤55dB(A)， - 电源：380V。 | 台 | 1 |

- 四、主要设备基本要求:

1、中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目方案、设备采购、运输、保管、安装、调试、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养及相关维保服务等。

★2、非制造商投标的，供应商需提供所投设备制造商合法的授权文件原件扫描件。

3、空调机产品具备国际标准产品标志证书、节能认证证书。其制造商须通过ISO9001系列等质量认证，具有全国工业产品生产许可证且为10年以上多联机生产经验的专业生产厂家，获得国家级颁发的相关技术奖项。

★4、空调室外机/室内机制冷（热）量允许正偏离，但负偏差范围不超过3%。

5、室外机能效等级不低于现行国家标准一级，EER(制冷量/制冷功率) 值为3.2以上，且IPLV（综合能效比）值6.5以上，能效等级及IPLV值可在中国能效标识网备案可供查询，并提供制造商盖章的查询结果截图及查询网址。

★6、室外机压缩机采用全直流变频压缩机（非定频压缩机与变频压缩机组合），室外机风机采用直流变频风扇电机; 制冷介质：R410A或其他环保冷媒。

7、具备室外机压缩机轮换控制技术，提高个压缩机的利用率，延长机组使用寿命。确保机组运行稳定，机组驱动模块（主板）采用冷媒冷却技术。

★8、具备应急功能，避免紧急停机造成的损失。室外机有多台压缩机时，其中一台出现故障，该机组的其他压缩机还可紧急运转。室外机有多台风机时，其中一台出现故障，该机组的其他风机还可紧急运转。

9、多联空调室外机运行范围宽广：能在-5～50℃室外温度环境持续制冷运行；-20～24℃室外温度环境持续制热运行。 机组运行宽电压运行范围：320V-460V。

10、系统冷媒管最大实际单管长度达160米以上，室内外机最大落差可达90米，室内机之间最大落差达30米。

11、机组具有精准的回油、均油控制技术，采用无储液器回路系统以提高系统冷媒控制精度。

12、机组采用多电子膨胀阀，且电子膨胀阀调节范围应不少于960级，以能精确控制室内机和室外机模块间的流量。

13、室外机具有多种静音模式可供选择，如无静音模式、夜间静音模式、超静音模式和强制静音模式等。

14、室外机采用高效回路设计，一次过冷可实现11℃以上过冷度，并可实现二次过冷，总过冷度可达20℃。提供制造商盖章的投标产品样册以供评审。

15、室外机机组可根据室外温度及运行状态进行智能化霜。多联机组具有冷媒回收控制技术。

16、保护功能：压缩机高压保护、压缩机低压保护、压缩机过载保护、防冻结保护、防过热保护、冬季自动防冻保护、各种感温包故障保护、逆缺相保护、排气温度过高保护等。

17、结构要求：机组主要由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、控制系统、保护系统、节流装置等组成。机组各零部件的安装应牢固、可靠；整机运转平稳、可靠性高，运转时无异常响动、噪声低；管路间或管路与零部件间不应有相互摩擦和碰撞。机组保温材料的防火性能满足国家规范标准，机组易被触及的零部件不应有锐边和尖角，蒸发器和冷凝器的外壳均应采用优质碳钢板制造，铜管均应采用优质无缝铜管(铜管须是无缝纯铜管，不接受铜铝管，铜管壁厚应高于国家标准要求）。机组的零部件和材料应分别符合各有关标准的规定，满足使用性能要求。机组内与制冷剂和润滑油接触的表面应进行严格的清洁、干燥处理，机组外表面应清洁，管路与附件安装应横平竖直，美观大方，牢实可靠，支撑点距按国家规范要求施工。所有配套辅材均选用国内知名品牌。

18、外观要求：机组的黑色金属制件，表面应进行防腐防锈处理。机组电镀表面应光滑，色泽均匀，不得有脱落、露底、针孔、明显的花斑和划伤等缺陷。机组涂装件表面应平整光滑、色泽一致，不应有明显的气泡、留痕、漏涂、底漆外露及不应有的皱纹和其他损伤。机组装饰性塑料件表面应平整光滑、色泽均匀，不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷，塑料件应耐老化。

19、本工程按主机系统分区，采用一套独立的集中控制管理系统，系统控制功能包括但不限于：查询及控制室内机的开/关、运行模式、运行参数；提供单机或分组控制功能选择，对空调系统实行周定时管理等。

20、本项目的室外机需根据天面女儿墙的高度做室外美化装修，室外机设备的高度需满足上述参数要求。

21、供应商应根据招标文件指标要求、图纸及现场环境，充分了解实际所需数量及工程量，自行细化设计配置方案以保证满足正常使用。对于招标文件采购清单没有列出，而对设备的正常运行和维护必不可少的且应属于空调配套的辅材，中标供应商有责任进行补充，确保提供的产品及所有配套件的完整性，采购人不再另行支付任何费用。

22、供应商提供的设备技术性能要求符合或优于“用户需求书”中所列的有关技术性能指标，且应按其技术方案的实际情况对应招标文件要求逐一作出明确的应答，并详细说明。

23、采购人将为中标供应商提供施工临时电源水源以及施工物品存放的场地，但不负责物品的保管；采购人不提供住宿场地和饭堂搭食，中标供应商自行解决施工人员的食宿。

24、中标供应商在施工过程中（如设备安装、电路接线等）须采取足够的安全措施，确保施工的安全，并自行承担相关安全责任。

25、在施工过程中，中标供应商如需对墙体和地面等作局部破损，须在施工前取得采购人的书面同意，并负责恢复原状，采购人不另行支付任何费用。

26、招标仅提供食堂平面图。建设单位提供教学楼装修图纸，为使得本次采购的空调机能够安全高效，科学合理的使用，保证食堂温度调节的舒适度和均匀程度，各投标单位根据功能需求，按照现场实际情况对招标图纸及现场建筑情况对项目的具体实施提出深化设计和优化方案，并在投标方案中提交本项目供采购人评审。

五、技术资料要求

货物交付时应提供设备安装、维修和使用手册及其它相关技术资料。

六、施工与验收要求

6.1中标供应商根据采购文件的要求，结合现场实际情况，中标后编制具体的设计安装方案，深化设计图纸报经采购人批准后才可组织合格的人力进行安装施工；施工人员须遵守业主方相关规定，安全施工、文明安装。

6.2中标供应商应委派经验丰富的工程师，在现场进行设备、软件的安装、调试，自行负责所有安装、调试和试运行所需的工具、材料、第三方软件或操作系统、设备及人员。

6.3空调机安装要求

对空调机进行安装时，可能涉及到玻璃打孔的施工内容，将由中标供应商自行承担，费用视为已包含在总报价中，采购人不再追加。

空调安装过程中，为保证建筑整体的美观性，中标供应商需将曝露在外墙表面的管线等使用管道包装起来，费用视为已包含在总报价中，采购人不再追加。

签订安装合同前，中标供应商需根据招标文件图纸要求以及用户对细节的一些补充修正要求进行拟定最终合同。空调机安装期间，中标供应商若需调整安装方案，须经采购人同意后方可实施。

七、质保期要求

7.1★所有空调设备应以国家三包规范标准实行保养保修。本项目货物的质保期多联空调3年、分体机6年，从验收合格之日起算。

7.2★中标供应商须为采购人提供有关空调保养所需的足够的中文技术文件（说明书、图纸、手册和技术资料等）。

八、工期要求

8.1  合同期：合同签订起一个月内须全部安装、调试完毕并可交付正常使用。

8.2  中标供应商须在合同签订后5个工作日内，提交施工方案（包括深化安装图纸），根据学校的实际情况，在不影响学校正常教学秩序的情况下，编制工期时间进度表。

九、采购项目商务要求

（一）交付使用时间

- 1、中标供应商须根据采购人计划要求，做出履行整个合同内容及各阶段的时间安排。

2、中标供应商须根据采购人的需求安装，在合同签订后一个月内全部安装、调试完毕并可交付正常使用，中标供应商未能按合同要求完成施工的，每逾期一天将处以合同总价的千分之五的罚金。

（二）付款方式

- 1.	关于履约保证金：中标供应商须于收到中标通知书后，五个工作日内向采购人交纳履约保证金，中标供应商按合同总价的5%交付履约保证金给采购人，本履约保证金待项目实施完成并验收合格后。中标供应商提出申请后15个工作日内无息返还（采购人如有违约责任，按合同条款在扣除违约金后退回履约保证金）。

- 2.	关于进度款及质量保证金：待合同设备全部到指定地点交付并完成安装调试及验收合格后，且财政专项拨款到位，采购人向中标供应商支付合同总金额的95%的进度款，合同总额5%作为质量保证金。 在安装验收合格贰年内且设备故障报修率小于1%，中标供应商可申请退还中标合同金额5%的质量保证金。如存在质量问题仍未解决，待解决后经采购人认可，方予退回。

- 3．在合同期内，如采购人向财政部门办理支付手续过程中，因财政资金结转延期造成采购人未能如期支付，付款时间相应延长。

- 十、验收安装

- 1、制造商须在设备出厂前，全面、准确地检验设备的质量、规格和数量，签发质量证明书。

- 2、依招标文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如进货单、装箱单、保修证明、保修单、随箱介质等）的验收。

- 3、设备抵达交货目的地后，采购方与中标供应商共同就设备质量、规格和数量进行初步检验，如果发现设备的质量、规格和数量出现问题，采购方将有权拒收设备；

- 4、拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

- 5、设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

- 6、设备全部安装完成且连接完毕进行测试，应严格按测试计划进行，做好各项原始记录。

- 7、测试中如发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。

- 8、验收要求对各个单项产品的测试及试运行，均达到招标文件要求的性能和产品技术规格中的性能，并实现系统正常运行后进行。

- 9、供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户。

- 10、设备需按照采购方提供的安装方案进行安装，并且要服从管理部门的安排。

- 11、安装人员须持证上岗，注意安全施工，在施工过程中出现技术安全事故的由中标商负责。

- 12、安装完毕后，由采购方与中标供应商共同对设备进行验收，验收合格后才给予结算。

- 合同格式

广州市政府采购合同

一、总    则

第一条  合同当事人

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及广州公共资源交易中心“广州市南沙区教育局华南师范大学第二附属中学食堂餐厅空调采购项目”（项目编号：CJ2018-0085）谈判文件的要求和谈判结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、响应文件、成交通知书、在实施过程中双方共同签署的补充文件等均为本合同不可分割之一部分）。

二、合同标的

第二条  乙方根据甲方要求提供以下货物：

| 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 随机配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、质    量

第三条  货物质量

  - 乙方须提供全新的、未使用过的货物，是目前的型号，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

  - 产品必须提供出厂合格证。

  - 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。

  - 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货与验收

第四条  交货验收、安装调试必须在合同签订后   天内完成。

第五条  交货地点：甲方指定地点。

第六条  由甲方与乙方一起进行到货验收，由乙方免费完成货物的安装调试工作并交付甲方使用。

第七条  乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

五、合同金额及付款方式

第八条  合同金额

本合同金额为人民币（大写）           元整（￥         元）。该合同总价是货物设计、制造、包装、运输、安装调试、检测及验收合格之前及质保期内服务及备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

第九条  付款方式

按采购文件第二章采购人需求的规定。

六、售后服务

第十条  乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、主要部件的构造、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由双方约定。

第十一条  质量保证期（简称“质保期”）为   年。质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，质保费用计入总价。

第十二条  质保期内，乙方负责对其提供的货物实行包修、包换、包退、包维护保养，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

第十三条  货物故障报修   小时内响应。

第十四条  所有货物质保服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

第十五条  质保期后的货物维护由双方协商再定。

第十六条  在质保期内，乙方须对所提供的设备做定期检查和保养。

七、违约责任

第十七条  甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方须向乙方交纳合同总价5%的违约金。

第十八条  甲方逾期支付货款的，甲方须每日以欠款总额5‰的标准向乙方交纳违约金，累计不超过欠款总额的5% 。

第十九条  乙方逾期15天未交付货物视为乙方不能交付货物。乙方不能交付货物，须向甲方交纳合同总价5%的违约金。

第二十条  乙方逾期交付货物的，乙方须每日以逾期交货部分货款总额5‰的标准向甲方交纳违约金，累计不超过逾期交货部分货款总额的5%，逾期交货超过15天，甲方有权终止合同。

第二十一条  乙方所交付产品的型号、规格、数量和质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收。乙方须向甲方交纳合同总价5%的违约金。

第二十二条  乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约。

八、不可抗力

第二十三条  由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起     天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

第二十四条  不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

九、争议及解决办法

第二十五条  因货物的质量问题发生争议，由广州市质量技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

第二十六条  本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第     种方式解决：

    - 中国广州仲裁委员会仲裁；

    - 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其    他

第二十七条  本合同一式   份，具有同等效力，甲、乙双方各执   份。合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十八条  本合同未尽事宜，由双方协商处理。

| 甲方： | （盖章） | 乙方： | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 签约代表： |  | 签约代表： |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 签约日期： | 年 月 日 | 签约日期： | 年 月 日 |

- 谈判、评审及成交

- 谈判小组

谈判小组由有关专家共三人以上（达公开招标限额的项目为五人以上）单数组成，其中专家在政府采购专家库中随机抽取。谈判小组本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和谈判文件的要求推荐评审结果。谈判小组在谈判及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

谈判小组成员有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该成员回避：

  - 本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

  - 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

  - 曾经参加过该采购项目的进口产品或谈判文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

  - 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

  - 谈判小组成员之间具有配偶、近亲属关系；

  - 同一单位的评审专家在同一项目谈判小组成员中超过一名；

  - 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

- 评审方法

- 推荐成交候选人方法

本次谈判采用一轮谈判，两次报价形式进行。比照最低评标价法确定成交供应商。

- 响应文件差异修正准则

响应文件出现差异时，修正原则及优先修正顺序如下：

### 开标内容与响应文件对应内容不一致的，均以开标内容为准；

### 开标一览表与分项明细表或其它相关报价表报价不一致的，均以开标一览表为准；

### 分项报价表中的单价与对应的合计价不相符的，以单价为准，修正对应的该项合计价；

### 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

### 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

### 响应文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

### 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

### 对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以谈判小组审定通过方为有效；

### 对采购项目的关键、主要内容，谈判供应商报价漏项的，作非实质性响应处理；

### 谈判小组认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

- 响应文件的澄清、说明或更正

- 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

- 谈判小组均应当阅读供应商的澄清、说明或者更正，但应独立参考澄清、说明或者更正对响应文件进行评审，整个澄清、说明或者更正的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。

- 除上述规定的情形之外，谈判小组在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

- 谈判、评审及成交

  - 公开首次报价。

  - 按规定时间，由交易中心启动开标程序，解密时间截止后，电子开标系统自动提取并记录所有响应文件，获取谈判保证金（如有）交纳情况，响应文件提交及解密情况。

  - 因谈判供应商原因造成响应文件未提交成功的、未解密的、无法导入电子开标系统的、谈判保证金（需交纳谈判保证金项目）未交纳的，按无效处理，不得参与谈判。

  - 交易中心通过数字交易平台会员专区将《首次报价开标记录表》公开发布。

  - 电子开标系统随机抽签，确定供应商谈判顺序。

  - 谈判小组确认谈判文件。

  - 初审。初审包括开标情况核定、资格性审查和初步符合性审查。出现不符合下表所列情形之一时，不得参与谈判，谈判小组应拟定书面理由现场告知或电话告知该供应商并说明理由（录音电话号码为：18520453035）。《初审表》如下：

审查类别; 审查内容. 开标情况核定; 满足以下所有要求：响应文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统，谈判保证金（如有）完成交纳. 资格性审查; 符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分支机构报价的，必须由总公司（总所）授权。根据以下信息进行评审：1.《供应商资格声明函》及其附件；2. 评审时 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录 。. 初步符合性审查; 首次报价确定且不高于最高限价；未被认定低于其成本报价. 有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署. 响应文件完全满足谈判文件中带★号的条款和指标，与其他要求无重大偏离 (审查《实质性响应条款一览表》). 未发现属无效报价的其他情形（见表末说明）.

说明：以下为属无效报价的其他情形。

- 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一子项目报价的。

- 评审期间，谈判供应商没有按谈判小组的要求提交澄清、说明或更正的。

- 谈判供应商对采购人、交易中心、谈判小组及其工作人员施加影响，有碍政府采购公平、公正的。

- 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

  - 谈判小组以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）为查询渠道，对各供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

  - 谈判小组认为，供应商的报价明显不合理或者明显低于其他供应商报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该供应商为低于成本报价，报价无效。

  - 按抽签的顺序，谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，形成《谈判纪要》。《谈判纪要》由谈判小组在电子评审系统内制作，记录需供应商答复或承诺的内容、谈判文件的变动情况及最后报价格式等。谈判供应商应使用数字证书登录电子评审系统填写《谈判纪要》，在《谈判纪要》中填写有关承诺等，并完成电子签章。此项操作供应商须携带具有电子签章的CA证书到交易中心现场完成。《谈判纪要》是响应文件的有效组成部分。

  - 供应商须由法定代表人（凭法定代表人证明书和身份证原件）或其委托代理人（凭授权委托证明书和身份证原件）现场参加谈判，谈判前先由供应商作约5分钟的自我陈述。

  - 谈判目的在于澄清报价响应，使所有供应商的响应具有可比性。在谈判中，谈判小组及有关当事人应当严格遵循保密原则，任何人不得透露与谈判有关供应商的技术、价格和其他信息。

  - 谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。谈判文件的变动内容须经采购人代表确认，并记载在《谈判纪要》中以通知所有谈判供应商。

  - 谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商在提交最后报价之前可以根据谈判情况退出谈判【不影响谈判保证金（如有）退还】，提交最后报价的供应商不得少于3家，如少于3家时，谈判小组宣布项目采购失败。

  - 如谈判小组没有对谈判文件作实质性变动增加新的需求，最后报价不得高于或者等于首次报价。

  - 谈判小组在规定时间通过电子开标系统开标，公开最后报价，谈判供应商可离场。交易中心通过数字交易平台会员专区将《最后报价开标记录表》公开发布。

  - 没有在规定时间内提交最后报价或在提交最后报价之前选择退出谈判的供应商将不进入最终符合性审查。

  - 最终符合性审查

- 最终符合性审查为审查响应文件是否实质性响应谈判文件。出现不符合下表所列情形之一的，不通过最终符合性审查。

最终符合性审查表

审查类别; 审查内容. 最终符合性审查; 最后报价确定且不高于最高限价；如谈判小组没有对谈判文件作实质性变动增加新的需求，最后报价不得高于或者等于首次报价；未被认定低于其成本报价。. 有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署. 响应文件完全满足谈判文件中带★号的条款和指标，与其他要求无重大偏离 (审查《实质性响应条款一览表》和《谈判纪要》). 未发现属无效报价的其他情形.

说明：以下为属无效报价的其他情形。

- 评审期间，谈判供应商没有按谈判小组的要求提交澄清、说明或更正的；

- 谈判供应商对采购人、交易中心、谈判小组及其工作人员施加影响，有碍政府采购公平、公正的；

- 按有关法律、法规、规章规定属于无效报价的。

- 谈判小组认为，供应商的最后报价明显不合理或者明显低于其他供应商报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该供应商为低于成本报价，报价无效。

- 对不通过最终符合性审查的供应商 ，谈判小组应拟定书面理由现场 告知该供应商并说明理由。

  - 计算评标价

评标价仅用于计算排名，成交金额仍以实际最后报价为准。

- 价格核准：谈判小组对最后报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见本章的第二条第（二）点。

- 价格加价（均以最后报价为基准）：

以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站为查询渠道，对列入企业经营异常名录的供应商（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为未列入企业经营异常名录），如有一条记录（联合体报价的，以联合体各成员的记录）则增加报价的1%，最多增加报价的5%。（评审时应将相关资料截图留档。）

- 价格扣除（均以最后报价为基准）：

采用节能产品的，对报价中的节能产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到10％－25％的（含10%，不含25%，下同），扣5％；达到25－50％的，扣10％；达到50％－75％的，扣15％；达到75％以上的扣20％。

采用环境标志产品的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到10％－25％的（含10%，不含25%，下同），扣1％；达到25－50％的，扣2％；达到50％－75％的，扣3％；达到75％以上的扣4％。

对于非专门面向中小微企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对符合要求的有效谈判供应商，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价＝总报价—小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6%（不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除 2 % | 评标价＝总报价×(1- 2 %) |

注：①中型企业不享受以上优惠；

②小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

④监狱企业视同小微企业，监狱企业报价的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

⑤残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

  - 推荐成交候选人

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质响应要求的供应商中，按照评标价由低到高的顺序推荐3名供应商作为成交候选人，如果出现价格相同，由谈判小组抽签决定先后排位顺序。次低报价高于最低报价20％（含）以上的，只推荐1名成交候选人；第3低报价高于次低报价20％（含）以上的，只推荐2名成交候选人。

- 项目采购失败处理

出现下列情况将作采购失败处理：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。（说明：如果多个供应商所投产品全部是同一品牌同一型号的，只作为一个供应商计算；同一品牌不同型号的产品由多家供应商参加竞争，作为不同的供应商计算。）

（四）因重大变故，采购任务取消的。

- 确定结果

  - 交易中心应当在评审结束后2个工作日内将评审报告及《确认采购结果通知书》送采购人确认。

  - 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低（或排位最前）的原则确定成交供应商。采购结果确认后，交易中心将成交结果在采购信息发布网站上进行公告。不在成交名单之列者即为未成交供应商，交易中心不再以其它方式另行通知。

  - 成交结果公告后，成交供应商须向交易中心支付公共资源交易服务费。交易中心完成支付确认后，成交供应商可以下载打印成交通知书。具体打印方式请查阅“广州公共资源交易网”中“通知公告”栏。《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

- 签订合同

采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内（如第二章采购需求有相应约定的从其约定），按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，合同条款不得与谈判文件和响应文件内容有实质性偏离。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第五章 响应文件格式

响应文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（盖章要求：完成响应文件的制作后，可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章。）

| 序号 | 内容 | 盖章要求 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件 |  |  |
| 1 | ★报价承诺函 | 电子签章 |
| 2 | ★供应商资格声明函 | 电子签章 |
| 3 | ★开标一览表 | 电子签章 |
| 4 | ★《供应商资格声明函》的附件（提供以下相关证照之一的扫描件）1企业法人营业执照；2事业法人登记证；3其他组织的营业执照或执业许可证；4居民身份证等 | 电子签章 |
| 5 | 报价明细表 | 电子签章 |
| 6 | ★实质性响应条款一览表 | 电子签章 |
| 7 | 生产厂商报价的请提交《生产厂家（制造商）声明函》 | 电子签章 |
| 8 | 非生产厂商报价的请提交投标产品销售代理证书或制造商（代理商）授权书 | 电子签章 |
| 9 | 技术方案一般性条款响应差异表 | 电子签章 |
| 10 | 有关报价产品主要指标、性能的详细说明、图样等技术资料 | 电子签章 |
| 11 | 服务方案一般性条款响应差异表 | 电子签章 |
| 12 | 项目负责人及服务人员一览表 | 电子签章 |
| 13 | 对《采购需求》中关于服务项目作出相应的承诺 | 电子签章 |
| 14 | 产品适用政府采购政策情况表及相关证明材料 | 电子签章 |
| 15 | 中小微企业声明函 | 电子签章 |
| 16 | 中小微企业声明函（制造商） | 电子签章 |
| 17 | ★属于分支机构报价的，还须提供总公司（总所）的营业执照扫描件及授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章 | 电子签章 |
| 18 | 谈判供应商认为有必要提交的其它资料 | 电子签章 |
| 19 | 残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位可不提供） | 电子签章 |
| 20 | 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件 | 电子签章 |
| 须现场提交原件的文件 |  |  |
| 1 | 法定代表人参加谈判的，谈判时提交：法定代表人证明书（见格式文件）及身份证原件。 | 任选一种 |
| 2 | 委托代理人参加谈判的，谈判时提交：授权委托证明书（见格式文件）及身份证原件。 |  |

特别提醒：带★号为重要文件，谈判供应商必须有效、完整地提供，否则将按无效报价处理。所有证书类文件提供扫描件且必须在有效期内。

报价承诺函

广州公共资源交易中心：

我方确认收到贵方提供的“广州市南沙区教育局华南师范大学第二附属中学食堂餐厅空调采购项目”（项目编号：CJ2018-0085）的竞争性谈判文件，已完全理解谈判文件的所有内容。决定参加该项目谈判，据此我方承诺如下：

- 我方的响应文件在提交响应文件截止之日后90天（日历天）内有效，如成交，有效期将延至本项目《广州市政府采购合同》执行期满日为止。

- 我方在参与谈判前已仔细研究了谈判文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此谈判文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意谈判文件的相关条款，放弃对谈判文件提出误解和质疑的一切权力。

- 我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与报价有关的任何其它数据或信息。

- 我方接受按采购人委托向贵方支付公共资源交易服务费，如果被确定为成交供应商，保证履行响应文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《广州市政府采购合同》中的全部条款，项目总报价已包含公共资源交易服务费（公共资源交易服务费按照竞争性谈判文件第一章竞争性谈判须知中所列收费标准计算），并承诺向贵中心足额支付。

- 我方同意如在本项目报价有效期之内撤销响应文件，或确定成交后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还保证金（如有）。

- 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

| 地 址： |  |  | 邮政编码： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 话： |  | 传 真： |  |  |
| 联 系 人： |  | 职 务： |  |  |

日期：20  年   月   日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

供应商资格声明函

广州公共资源交易中心：

关于贵方　 　年　　月　　日发布关于“广州市南沙区教育局华南师范大学第二附属中学食堂餐厅空调采购项目”（项目编号：CJ2018-0085）的采购公告，我方愿意参加报价，并声明截至开标日：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚协商文件的要求及有关文件规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的扫描件（见附件）之一：1.企业法人营业执照；2.事业法人登记证；3.其他组织的营业执照或执业许可证；4.居民身份证等；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

日期：20  年   月   日

说明：1.本格式文件内容不得擅自删改。

2.分支机构报价的，以上《供应商资格声明函》及附件由总公司（总所）提供，必须由分支机构和总公司（总所）同时加盖公章或电子签章。

开标一览表

货币单位：人民币元

投标总报价

填报要求：

1.投标总报价包含公共资源交易服务费等所有税费。

2.如投标人报价低于最高限价60%的，必须在《实质性响应条款一览表》内说明报价理由。

- 报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 关键、主要内容描述，如品牌、产地等 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥ |  |  |  |  |  |  |

填报要求：此表为《报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），视为报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

实质性响应条款一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 供应商响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★如报价低于最高限价60%的，必须说明报价理由。 | 理由： |  |
| 2 | ★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 |  |  |
| 3 | 以下内容根据第二章采购需求★号条款详细列举 |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

- 本表所列条款必须一一予以响应，“供应商响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

- 请认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

生产厂家（制造商）声明函

广州公共资源交易中心：

我方是依法成立、有效存续的企业法人，是（产品名称）的生产厂家（制造商）。现参加你单位组织的“广州市南沙区教育局华南师范大学第二附属中学食堂餐厅空调采购项目”(项目编号：CJ2018-0085)的报价，如获成交，我方将独立完成上述投标产品的生产及承担质量保证责任，如出现擅自分包或转包等情形，采购人有权解除合同，要求我方返还预付款、赔偿损失，同时承担相应的违约处罚责任。

专此声明。

日期：20年   月   日

要求：如谈判供应商为生产厂家（制造商）的，须提供本声明函。

制造商（代理商）授权书

广州公共资源交易中心：

我方是依法成立、有效存续并以生产制造（或代理商）                 （产品名称）为主的法人，                            （代理商名称）为我方的代理商。我方对上述代理商提供的      产品及服务质量的保证责任，若上述代理商无法提供售后服务时，将由我方负责提供谈判文件中要求的售后服务。授权有效期包含报价有效期，如获成交，授权有效期将包含至合同终止日为止。

专此授权。

制造商或代理商(单位公章) ：

日期：20  年   月   日

要求：如谈判供应商非制造商，须提供制造商出具的《销售代理证书》或本授权书。如属代理商转授权，须提交制造商对代理商的授权资料，证明代理商在权限范围内对外转授权有效。

技术方案一般性条款响应差异表

| 序号 | 货物名称 | 采购要求参数 | 报价响应参数 | 偏离情况 | 厂家资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 有/无 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

填报要求：

- 本表的货物名称须与《报价明细表》一致。

- 谈判供应商必须描述报价设备的响应参数，并在偏离情况栏标明“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，关键的指标请填写厂家资料查阅页码。

- 报价响应参数应与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。

服务方案一般性条款响应差异表

| 采购需求 |  | 谈判供应商响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 承诺 | 差异 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

填报要求：请按第二章采购需求列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。

项目负责人及服务人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/资格 | 专业 | 经验 年限 | 担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

- 上表列出的人员，需附其资格证书的扫描件。

- 提供上述人员在本单位服务的外部证明材料，如报价截止日之前六个月以内的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

产品适用政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且全部提供本企业制造的产品。 （ ）小型、微型企业投标且部分提供本企业制造的产品，请填写下表内容： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 |  | 金额 |
|  | 本企业小型、微型企业产品金额合计① |  |  |  |  |
|  | （ ）小型、微型企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |  |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 |  | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 其它企业小型、微型企业产品金额合计② |  |  |  |  |
|  | 小型、微型企业产品金额总计（①+②） |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 |  | 认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品金额合计 |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/总报价） |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见《响应文件》第 至 页。 |  |  |  |  |
| 环境标志产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 |  | 认证证书编号 | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/总报价 |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见《响应文件》第 至 页。 |  |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

- 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加广州公共资源交易中心组织的广州市南沙区教育局华南师范大学第二附属中学食堂餐厅空调采购项目（项目编号：CJ2018-0085）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：20  年   月   日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函（制造商）。

中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：20  年   月   日

法定代表人证明书

（身份证号码：                         ）在我公司（或者企业、单位）任             职务，是我公司（或者企业、单位）的法定代表人。

特此证明。

日期：20  年   月   日

说明：法定代表人参加谈判的，谈判时提交法定代表人证明书(盖单位公章)及身份证原件。证明书可使用上述格式，也可使用工商部门统一印制的法定代表人证明书格式。

授权委托证明书

兹授权                  （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广州公共资源交易中心组织的“广州市南沙区教育局华南师范大学第二附属中学食堂餐厅空调采购项目”(项目编号：CJ2018-0085)的谈判事宜。本授权书有效期与我方响应文件中标注的报价有效期相同。

附：代理人性别：       年龄：        职务：

身份证号码：

日期：20  年   月   日

说明：委托代理人参加谈判的，谈判时提交本授权委托证明书。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：20  年   月   日