## 封-2 招标控制价封面
黄阁松庐堂消防设施室外市政供水供电接驳改造工程
概算书
| 招 标 人： |  | 黄阁镇人民政府
(单位盖章)
| 造价咨询人： |  | 中物联规划设计研究院有限公司
(单位盖章)
2023-03-01

## 概算表
总概算表
序号 | 名称 |  | 建筑工程 | 安装工程 | 合计（元） | 备 注
一 | 建安费 |  | 264443.16 | 551744.97 | 816188.13 | 84.02%
二 | 工程建设其他费用 | 计算标准及费率 |  |  | 108942.3365 | 11.22%
1 | 建设单位管理费 | （一+二+三）×2％ |  |  | 19316.82 | 财建【2002】394号文
2 | 设计费 | （一）×4.5％×0.85 |  |  | 31219.196 | 计价格【2002】10号文
3 | 预算编制费 | 设计费×10％ |  |  | 3121.9196 | 计价格【2002】10号文
4 | 施工图技术审查费 | 设计勘察费×6.5％ |  |  | 2232.1725 | 粤价【2011】88号文
5 | 工程造价咨询费 | 按规定计取 |  |  | 9794.2576 | 粤价函【2011】742号文
6 | 工程监理费 | （一）×3.3％ |  |  | 26934.2083 | 发改价格【2007】670号文
7 | 材料检测 | （一）×2％ |  |  | 16323.7626 | 按建安工程费的1%计取
三 | 预备费 |  |  |  | 46256.5233 | 4.762%
1 | 基本预备费 | (一+二)×5% |  |  | 46256.5233 | 按建安工程费与工程建设其他费用之和的5%计取
四 | 合计 | 一+二+三 |  |  | 971386.9899 | 100%

## 扉-2 招标控制价扉页
黄阁松庐堂消防设施室外市政供水供电接驳改造工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | （小写）： | 809433.33
|  | （大写）： | 捌拾万玖仟肆佰叁拾叁元叁角叁分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
扉-2

## 表-02-1 建设项目招标控制价汇总表(含单位工程)
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：黄阁松庐堂消防设施室外市政供水供电接驳改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 规费
1 | 黄阁松庐堂消防设施室外市政供水供电接驳改造工程 | 809433.33 |  | 24742.03
1.1 | 建筑工程 | 279617.6 |  | 7868.4
1.2 | 安装工程 | 529815.73 |  | 16873.63
合计 |  | 809433.33 |  | 24742.03
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 封-2 招标控制价封面【建筑工程】
|  | 建筑工程 |  | 工程
招 标 控 制 价
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-2

## 扉-2 招标控制价扉页【建筑工程】
| 建筑工程 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | （小写）： | 279,617.60
|  | （大写）： | 贰拾柒万玖仟陆佰壹拾柒元陆角
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
扉-2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【建筑工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 246766.66
1.1 | 车棚 | 39171.06
1.2 | 外水 | 116227.56
1.3 | 外电 | 91368.04
2 | 措施合计 | 9763.25
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 7868.40
2.2 | 其他措施费 | 1894.85
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 256529.91
5 | 增值税销项税额 | 23087.69 |  |  | －
6 | 总造价 | 279617.60
7 | 人工费 | 23568.92
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 279,617.60 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 车棚 | [6 empty] | 39171.06
1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:混凝土无筋地板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:10cm 3.外运:15km |  | m3 | 1.6 | 1196.28 |  | 1914.05
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.外运:15km |  | m3 | 32 | 103.65 |  | 3316.8
3 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 1.6 | 636.78 |  | 1018.85
4 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 8 | 678.08 |  | 5424.64
5 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.8 | 794.35 |  | 1429.83
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:φ12φ10φ14三级螺纹钢 |  | t | 0.474 | 4933.51 |  | 2338.48
7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm |  | m2 | 16 | 91.88 |  | 1470.08
8 | 011210006001 | 车棚上部结构 | 1.骨架、边框材料种类、规格:□300*200*12*12方钢柱、□250*200*12*12方钢梁 2.彩钢板屋面 安装于S/C型轻型钢檩条上 彩钢波纹瓦0.43厚 |  | 座 | 1 | 22258.33 |  | 22258.33
|  | 外水 | [6 empty] | 116227.56
9 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m 以内 3.外运:15km |  | m3 | 12 | 96.46 |  | 1157.52
10 | 040504001001 | 砌筑井（增压泵、阀门井） | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5 4.混凝土强度等级:C15 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700砼井盖 |  | 座 | 3 | 3503.1 |  | 10509.3
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m 3.外运:15km |  | m3 | 254.2 | 48.23 |  | 12260.07
本页小计 | [8 empty] | 63097.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:94% 2.填方材料品种:中砂 |  | m3 | 243.05 | 379.76 |  | 92300.67
|  | 外电 | [6 empty] | 91368.04
13 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m 以内 3.外运:15km |  | m3 | 6.05 | 96.46 |  | 583.58
14 | 040504001002 | 强电手孔井 | 1.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 |  | 座 | 22 | 1218.81 |  | 26813.82
15 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m 3.外运:15km |  | m3 | 150 | 48.23 |  | 7234.5
16 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:94% 2.填方材料品种:中砂 |  | m3 | 149.4 | 379.76 |  | 56736.14
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1894.85
17 | 011702001001 | 基础垫层模板 |  |  | m2 | 3.2 | 31.66 |  | 101.31
18 | 011702001002 | 独立基础模板 |  |  | m2 | 16 | 52.35 |  | 837.6
19 | 011702002001 | 矩形柱模板 |  |  | m2 | 13.2 | 72.42 |  | 955.94
本页小计 | [8 empty] | 185563.56
合 计 | [8 empty] | 248661.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表【建筑工程】
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 19 页
项目编码 |  | 011602001001 |  | 项目名称 | 混凝土构件拆除 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 1.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-19-10 | 人工拆除现浇钢筋混凝土 垫层 | 10m3 | 0.1 | 7933.1 |  |  | 2702.81 |  | 793.31 |  |  |  | 270.28
A1-19-69 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):15 | 10m3 | 0.1 | 148.26 |  | 841.46 | 337.19 |  | 14.83 |  |  | 84.15 | 33.72
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 808.14 |  |  | 84.15 | 304
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1196.28
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 19 页
项目编码 |  | 010101004001 |  | 项目名称 | 挖基坑土方 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 32
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-1-9 | 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.01 | 3126.36 |  |  | 1109.86 |  | 31.26 |  |  |  | 11.1
A1-1-35 | 人工装车 土方 | 100m3 | 0.01 | 1122.67 |  |  | 398.54 |  | 11.23 |  |  |  | 3.99
A1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):15 | 1000m3 | 0.001 |  |  | 34007.84 | 12072.79 |  |  |  |  | 34.01 | 12.07
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 42.49 |  |  | 34.01 | 27.16
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 103.65
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 19 页
项目编码 |  | 010501001001 |  | 项目名称 | 垫层 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 1.6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-5-78 换 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 10m3 | 0.1 | 578.36 | 5507.46 |  | 281.95 |  | 57.84 |  | 550.75 |  | 28.2
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 57.84 |  | 550.75 |  | 28.2
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 636.78
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 550.75 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 550.75 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 19 页
项目编码 |  | 010501003001 |  | 项目名称 | 独立基础 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-5-2 换 | 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.1 | 456.92 | 6088.98 | 8.17 | 226.73 |  | 45.69 |  | 608.9 | 0.82 | 22.67
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 45.69 |  | 608.9 | 0.82 | 22.67
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 678.08
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 608.9 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 608.9 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 19 页
项目编码 |  | 010502001001 |  | 项目名称 | 矩形柱 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 1.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-5-5 换 | 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.1 | 1181 | 6167.2 | 13.16 | 582.15 |  | 118.1 |  | 616.72 | 1.32 | 58.22
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 118.1 |  | 616.72 | 1.32 | 58.22
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 794.35
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 616.73 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 616.73 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 19 页
项目编码 |  | 010515001001 |  | 项目名称 | 现浇构件钢筋 |  |  |  | 计量单位 |  | t | 工程量 | 0.474
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-5-103 | 现浇构件圆钢 φ25内 | t | 1 | 445.02 | 4191.78 | 53.62 | 243.09 |  | 445.02 |  | 4191.78 | 53.62 | 243.09
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 445.02 |  | 4191.78 | 53.62 | 243.09
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4933.51
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4192.18 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4192.18 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 19 页
项目编码 |  | 040203007001 |  | 项目名称 | 水泥混凝土 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 16
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D2-3-46 换 | 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 100m2 | 0.01 | 2180.2 | 6152.78 | 14.75 | 688.34 |  | 21.8 |  | 61.53 | 0.15 | 6.88
借D2-3-55 | 水泥混凝土路面养生 水养生 | 100m2 | 0.01 | 77.22 | 50.76 |  | 24.21 |  | 0.77 |  | 0.51 |  | 0.24
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 22.57 |  | 62.04 | 0.15 | 7.12
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 91.88
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 62.05 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 62.05 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 19 页
项目编码 |  | 011210006001 |  | 项目名称 | 车棚上部结构 |  |  |  | 计量单位 |  | 座 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-7-2 | 钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3 | t | 0.4406 | 504.39 | 5700.81 | 238.25 | 363.45 |  | 222.25 |  | 2512 | 104.98 | 160.15
A1-7-6 | 钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤1.5 | t | 1.178 | 451.25 | 5630.37 | 365.81 | 399.87 |  | 531.57 |  | 6632.58 | 430.92 | 471.05
A1-10-43 | 彩钢板屋面 安装于S/C型轻型钢檩条上 彩钢波纹瓦 | 100m2 | 0.6325 | 948 | 14157.33 | 1683.88 | 906.95 |  | 599.61 |  | 8954.51 | 1065.05 | 573.65
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1353.43 |  | 18099.09 | 1600.95 | 1204.85
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 8579.24
清单项目综合单价 | [8 empty] | 22258.33
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 方钢 |  |  |  |  | t | 1.178 |  | 5300.41 |  | 6243.88
| 方钢 |  |  |  |  | t | 0.4406 |  | 5300.41 |  | 2335.36
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9519.57 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 18098.81 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 19 页
项目编码 |  | 040101003001 |  | 项目名称 | 挖基坑土方 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3天然密实方 | 0.01 | 3120.48 |  |  | 1017.59 |  | 31.2 |  |  |  | 10.18
借D1-1-27 | 人工装自卸汽车 土方 | 100m3天然密实方 | 0.01 | 1120.68 |  |  | 365.46 |  | 11.21 |  |  |  | 3.65
借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):15 | 1000m3天然密实方 | 0.001 |  |  | 30325.91 | 9889.28 |  |  |  |  | 30.33 | 9.89
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 42.41 |  |  | 30.33 | 23.72
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 96.46
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 19 页
项目编码 |  | 040504001001 |  | 项目名称 | 砌筑井（增压泵、阀门井） |  |  |  | 计量单位 |  | 座 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D5-3-11 换 | 砖砌收口式 适用管径 200-600 井径1000 井深3.5m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | 座 | 1 | 1071.07 | 1921.22 | 78.47 | 432.34 |  | 1071.07 |  | 1921.22 | 78.47 | 432.34
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1071.07 |  | 1921.22 | 78.47 | 432.34
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 360.9
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3503.1
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 井环盖、井座 Φ700 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 360.9 |  | 360.9
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1560.31 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1921.21 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 19 页
项目编码 |  | 040101002001 |  | 项目名称 | 挖沟槽土方 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 254.2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D1-1-40 | 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.001 | 776.6 |  | 5267.02 | 1970.82 |  | 0.78 |  |  | 5.27 | 1.97
借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):15 | 1000m3天然密实方 | 0.001 |  |  | 30325.91 | 9889.28 |  |  |  |  | 30.33 | 9.89
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.78 |  |  | 35.6 | 11.86
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 48.23
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 19 页
项目编码 |  | 040103001001 |  | 项目名称 | 回填方 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 243.05
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D1-1-134 | 管(基)坑回填砂 | 100m3 | 0.01 | 1598.45 | 35675.82 | 136.44 | 565.75 |  | 15.98 |  | 356.76 | 1.36 | 5.66
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 15.98 |  | 356.76 | 1.36 | 5.66
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 379.76
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 356.76 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 356.76 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 13 页 共 19 页
项目编码 |  | 040101003002 |  | 项目名称 | 挖基坑土方 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 6.05
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3天然密实方 | 0.01 | 3120.48 |  |  | 1017.59 |  | 31.2 |  |  |  | 10.18
借D1-1-27 | 人工装自卸汽车 土方 | 100m3天然密实方 | 0.01 | 1120.68 |  |  | 365.46 |  | 11.21 |  |  |  | 3.65
借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):15 | 1000m3天然密实方 | 0.001 |  |  | 30325.91 | 9889.28 |  |  |  |  | 30.33 | 9.89
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 42.41 |  |  | 30.33 | 23.72
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 96.46
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 14 页 共 19 页
项目编码 |  | 040504001002 |  | 项目名称 | 强电手孔井 |  |  |  | 计量单位 |  | 座 | 工程量 | 22
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D5-3-260 换 | 平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 座 | 1 | 316.03 | 778.93 | 3.63 | 120.22 |  | 316.03 |  | 778.93 | 3.63 | 120.22
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 316.03 |  | 778.93 | 3.63 | 120.22
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 463.02
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1218.81
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 防沉降井盖 球墨铸铁 Φ700*100 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 463.02 |  | 463.02
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 315.9 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 778.92 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 15 页 共 19 页
项目编码 |  | 040101002002 |  | 项目名称 | 挖沟槽土方 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 150
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D1-1-40 | 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.001 | 776.6 |  | 5267.02 | 1970.82 |  | 0.78 |  |  | 5.27 | 1.97
借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):15 | 1000m3天然密实方 | 0.001 |  |  | 30325.91 | 9889.28 |  |  |  |  | 30.33 | 9.89
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.78 |  |  | 35.6 | 11.86
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 48.23
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 16 页 共 19 页
项目编码 |  | 040103001002 |  | 项目名称 | 回填方 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 149.4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借D1-1-134 | 管(基)坑回填砂 | 100m3 | 0.01 | 1598.45 | 35675.82 | 136.44 | 565.75 |  | 15.98 |  | 356.76 | 1.36 | 5.66
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 15.98 |  | 356.76 | 1.36 | 5.66
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 379.76
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 356.76 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 356.76 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 17 页 共 19 页
项目编码 |  | 011702001001 |  | 项目名称 | 基础垫层模板 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 3.2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-20-12 | 基础垫层模板 | 100m2 | 0.01 | 1039.92 | 1529.58 | 78.49 | 518.38 |  | 10.4 |  | 15.3 | 0.78 | 5.18
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 10.4 |  | 15.3 | 0.78 | 5.18
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 31.66
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 15.25 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 15.25 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 18 页 共 19 页
项目编码 |  | 011702001002 |  | 项目名称 | 独立基础模板 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 16
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-20-3 | 独立基础模板 | 100m2 | 0.01 | 1857.15 | 2247.01 | 184.36 | 946.24 |  | 18.57 |  | 22.47 | 1.84 | 9.46
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 18.57 |  | 22.47 | 1.84 | 9.46
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 52.35
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 22.53 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 22.53 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：建筑工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 19 页 共 19 页
项目编码 |  | 011702002001 |  | 项目名称 | 矩形柱模板 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 13.2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-20-14 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | 100m2 | 0.01 | 3569.39 | 1697.3 | 219.6 | 1756.2 |  | 35.69 |  | 16.97 | 2.2 | 17.56
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 35.69 |  | 16.97 | 2.2 | 17.56
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 72.42
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 16.97 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 16.97 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【建筑工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 7868.4 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
合 计 |  |  |  |  | 7868.4
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【建筑工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 256529.91 | 9 |  | 23087.69
合 计 | [6 empty] | 23087.69
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 封-2 招标控制价封面【安装工程】
|  | 安装工程 |  | 工程
招 标 控 制 价
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-2

## 扉-2 招标控制价扉页【安装工程】
| 安装工程 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | （小写）： | 529,815.73
|  | （大写）： | 伍拾贰万玖仟捌佰壹拾伍元柒角叁分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
扉-2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【安装工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 469195.85
2 | 措施合计 | 16873.63
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 16873.63
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 486069.48
5 | 增值税销项税额 | 43746.25 |  |  | －
6 | 总造价 | 529815.73
7 | 人工费 | 43427.05
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 529,815.73 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 469195.85
1 | 030109001001 | 离心式泵 | 1、离心式增压泵 2、Q=20L/S,H=0.45MPa,N=7.5Kw 3、含减震器 4、满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 |  | 台 | 2 | 17691.05 |  | 35382.1
2 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:地下 2.介质:市政自来水 3.材质、规格:涂塑(PE)管 DN150 英寸6" 壁厚6.5 4.防潮层、保护层沥青玛蹄脂5mm以内 玻璃布面 5.玛蹄脂面刷油 调和漆 3遍 6.管道消毒、冲洗 |  | m | 350.5 | 276.17 |  | 96797.59
3 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:地下 2.介质:市政自来水 3.材质、规格:涂塑(PE)管 DN25 英寸1" 壁厚4 4.防潮层、保护层沥青玛蹄脂5mm以内 玻璃布面 5.玛蹄脂面刷油 调和漆 3遍 6.管道消毒、冲洗 |  | m | 325 | 67.99 |  | 22096.75
4 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.铜闸阀DN32 2.满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 |  | 个 | 11 | 117.23 |  | 1289.53
5 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.法兰式截止阀DN200 2.满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 |  | 个 | 1 | 3331.31 |  | 3331.31
6 | 010805004001 | 电动伸缩门 | 1.门材质:铝合金 2.启动装置的品种、规格:伸缩门自动装置系统（含电机） |  | 套 | 1 | 43914.42 |  | 43914.42
7 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.安装方式:按设计 3.满足图纸及专业技术规范要求 |  | 台 | 1 | 793.72 |  | 793.72
本页小计 | [8 empty] | 203605.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030411001001 | 配管 PVC80 | 1.名称:塑料配管 2.规格:PVC80 3.满足图纸及专业技术规范要求 |  | m | 750 | 21.33 |  | 15997.5
9 | 030408001001 | 电力电缆 NH-YJV-4x120+1x50 | 1.名称:电缆 2.规格:NH-YJV-4x120+1x50 3.满足图纸及专业技术规范要求 |  | m | 750 | 332.14 |  | 249105
10 | 030408001002 | 电力电缆 NH-YJV-5X4 | 1.名称:电缆 2.规格:NH-YJV-5X4 3.满足图纸及专业技术规范要求 |  | m | 21.9 | 22.28 |  | 487.93
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 265590.43
合 计 | [8 empty] | 469195.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表【安装工程】
综合单价分析表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 12 页
项目编码 |  | 030109001001 |  | 项目名称 | 离心式泵 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C1-9-14 | 多级离心泵安装 设备重量(0.5t以内) | 台 | 1 | 567.28 | 16646.52 | 52.67 | 236.22 |  | 567.28 |  | 16646.52 | 52.67 | 236.22
借C9-7-19 | 减震器安装 | 个 | 4 | 34.83 | 0.5 |  | 11.76 |  | 139.32 |  | 2 |  | 47.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 706.6 |  | 16648.52 | 52.67 | 283.26
综合工日112元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 16500
清单项目综合单价 | [8 empty] | 17691.05
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 水泵减震器 |  |  |  |  | 个 | 4
| 离心式增压泵 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 16500 |  | 16500
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 148.52 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 16648.52 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 12 页
项目编码 |  | 031001007001 |  | 项目名称 | 复合管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 350.5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-1-400 | 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 150 | 10m | 0.1 | 429.89 | 1943.75 | 71.09 | 239.07 |  | 42.99 |  | 194.38 | 7.11 | 23.91
C12-5-200 | 防潮层、保护层安装 沥青玛蹄脂5mm以内 玻璃布面 | 10m2 | 0.0026 | 319.77 | 1374.81 | 5.39 | 131.88 |  | 0.82 |  | 3.54 | 0.01 | 0.34
C12-2-187 换 | 玛蹄脂面刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):3 | 10m2 | 0.0026 | 222.81 | 28.53 |  | 90.37 |  | 0.57 |  | 0.07 |  | 0.23
C10-2-151 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200 | 100m | 0.01 | 93.48 | 81.41 |  | 44.61 |  | 0.93 |  | 0.81 |  | 0.45
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 45.31 |  | 198.8 | 7.12 | 24.93
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 192.84
清单项目综合单价 | [8 empty] | 276.17
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌钢塑复合管 涂塑(PE)管 DN150 英寸6" 壁厚6.5 |  |  |  |  | m | 1.002 |  | 136.19 |  | 136.46
| 钢塑复合管接头 DN150 |  |  |  |  | 个 | 0.341 |  | 155 |  | 52.86
| 醇酸调和漆 |  |  |  |  | kg | 0.007
| 醇酸防锈漆 |  |  |  |  | kg | 0.0046 |  | 13.57 |  | 0.06
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 12 页
| 沥青玛蹄脂胶液 |  |  |  |  | kg | 0.1726 |  | 12.83 |  | 2.21
| 防潮泥 |  |  |  |  | kg | 0.0785 |  | 15.93 |  | 1.25
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.96 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 198.8 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 12 页
项目编码 |  | 031001007002 |  | 项目名称 | 复合管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 325
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-1-392 | 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 | 10m | 0.1 | 234.65 | 255.91 | 9.6 | 116.56 |  | 23.47 |  | 25.59 | 0.96 | 11.66
C12-5-200 | 防潮层、保护层安装 沥青玛蹄脂5mm以内 玻璃布面 | 10m2 | 0.0026 | 319.77 | 1374.81 | 5.39 | 131.88 |  | 0.82 |  | 3.54 | 0.01 | 0.34
C12-2-187 换 | 玛蹄脂面刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):3 | 10m2 | 0.0026 | 222.81 | 28.53 |  | 90.37 |  | 0.57 |  | 0.07 |  | 0.23
C10-2-142 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 47.11 | 2 |  | 22.48 |  | 0.47 |  | 0.02 |  | 0.22
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 25.33 |  | 29.22 | 0.97 | 12.45
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 25.44
清单项目综合单价 | [8 empty] | 67.99
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 醇酸调和漆 |  |  |  |  | kg | 0.007
| 醇酸防锈漆 |  |  |  |  | kg | 0.0046 |  | 13.57 |  | 0.06
| 防潮泥 |  |  |  |  | kg | 0.0785 |  | 15.93 |  | 1.25
| 镀锌钢塑复合管 涂塑(PE)管 DN25 英寸1" 壁厚4 |  |  |  |  | m | 0.991 |  | 18.9 |  | 18.73
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 12 页
| 沥青玛蹄脂胶液 |  |  |  |  | kg | 0.1726 |  | 12.83 |  | 2.21
| 钢塑复合管接头 DN25 |  |  |  |  | 个 | 1.14 |  | 2.79 |  | 3.18
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.78 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 29.21 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 12 页
项目编码 |  | 031003001001 |  | 项目名称 | 螺纹阀门 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 11
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-2-4 | 螺纹阀安装 公称直径(32mm以内) | 个 | 1 | 11.54 | 101.79 |  | 3.9 |  | 11.54 |  | 101.79 |  | 3.9
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 11.54 |  | 101.79 |  | 3.9
综合工日112元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 89.45
清单项目综合单价 | [8 empty] | 117.23
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 黄铜闸阀 传动方式:手动;公称压力PN(MPa):1.6;公称直径DN(mm):32;包装规格:4×8;型号:Z11W-16T;密封面材料:由阀体材料直接加工;规格:1-1/4″;连接方式:螺纹式;阀体材质:铜及铜合金 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 88.56 |  | 89.45
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 12.34 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 101.79 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 12 页
项目编码 |  | 031003002001 |  | 项目名称 | 螺纹法兰阀门 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C10-3-37 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 | 178.69 | 2983.81 | 56.55 | 112.26 |  | 178.69 |  | 2983.81 | 56.55 | 112.26
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 178.69 |  | 2983.81 | 56.55 | 112.26
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2925.12
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3331.31
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 法兰式截止阀 J41H-25C DN200 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 2834.07 |  | 2834.07
| 平焊法兰 DN200,碳钢,1.6MPa |  |  |  |  | 副 | 1 |  | 91.05 |  | 91.05
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 58.69 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2983.81 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 12 页
项目编码 |  | 010805004001 |  | 项目名称 | 电动伸缩门 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借A1-9-190 换 | 不锈钢电动伸缩门 | 樘 | 2 | 1464 | 2700.98 |  | 507.42 |  | 2928 |  | 5401.96 |  | 1014.84
借MC1-71 | 不锈钢伸缩门 | m | 16 |  | 1740.8 | [5 empty] | 27852.8
借MC1-71 | 伸缩门自动装置系统 | 套 | 2 |  | 3358.41 | [5 empty] | 6716.82
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2928 |  | 39971.58 |  | 1014.84
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 43914.42
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 39971.58 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 39971.58 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 12 页
项目编码 |  | 030404017001 |  | 项目名称 | 配电箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 | 143.81 | 579.82 |  | 70.09 |  | 143.81 |  | 579.82 |  | 70.09
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 143.81 |  | 579.82 |  | 70.09
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 556.72
清单项目综合单价 | [8 empty] | 793.72
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 悬挂嵌入式成套配电箱 半周长0.5m以内 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 556.72 |  | 556.72
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 23.09 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 579.81 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 12 页
项目编码 |  | 030411001001 |  | 项目名称 | 配管 PVC80 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 750
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C2-11-146 | 刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(80mm以内) | 100m | 0.01 | 712.99 | 1176.16 |  | 244.31 |  | 7.13 |  | 11.76 |  | 2.44
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 7.13 |  | 11.76 |  | 2.44
综合工日112元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 10.96
清单项目综合单价 | [8 empty] | 21.33
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 刚性阻燃管 DN80,重型 |  |  |  |  | m | 1.1 |  | 9.96 |  | 10.96
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.81 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 11.77 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 12 页
项目编码 |  | 030408001001 |  | 项目名称 | 电力电缆 NH-YJV-4x120+1x50 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 750
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-4 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 | 100m | 0.01 | 1212.68 | 31257.28 | 102.61 | 641.07 |  | 12.13 |  | 312.57 | 1.03 | 6.41
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.13 |  | 312.57 | 1.03 | 6.41
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 311.44
清单项目综合单价 | [8 empty] | 332.14
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 0.6/1KV VV 4×120+1×50mm2 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 308.36 |  | 311.44
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.14 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 312.58 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 12 页
项目编码 |  | 030408001002 |  | 项目名称 | 电力电缆 NH-YJV-5X4 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 21.9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C2-8-144 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) | 100m | 0.01 | 343.28 | 1762.18 | 4.49 | 118.52 |  | 3.43 |  | 17.62 | 0.04 | 1.19
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3.43 |  | 17.62 | 0.04 | 1.19
综合工日112元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 16.74
清单项目综合单价 | [8 empty] | 22.28
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电力电缆 NH-YJV-5X4 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 16.57 |  | 16.74
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.87 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 17.61 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 16873.63 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计 |  |  |  |  | 16873.63
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【安装工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 486069.48 | 9 |  | 43746.25
合 计 | [6 empty] | 43746.25
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13