行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2020〕20号

当事人：广州市南沙区大岗开利玩具厂（经营者：梁国欣）

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成一个污水处理工程建设项目，于2017年12月建成并投入使用。当事人上述污水处理工程建设项目用于处理工业园内租户企业产生的生活废水，生活废水均经化粪池预处理后，引入污水一体化设施处理后，最终汇入蕉门水道。当事人2019年10月废水日排放量为18吨。

2019年10月16日，本局委托广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）对当事人污水处理工程建设项目污水排放口（水-01）的废水进行采样监测。监测结果报告显示，当事人污水处理工程建设项目污水排放口（水-01）外排废水中的化学需氧量浓度为83mg/L，超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严值要求（化学需氧量：60mg/L），水污染物超标排放。

以上事实，有《调查询问笔录》、广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）《监测报告》、《关于广州市南沙区大岗开利玩具厂10t/d污水处理工程建设项目环境影响报告表审批意见的函》（穗南区环水管影【2017】111号）、当事人2019年10月份总用水量证明、当事人《营业执照》等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

2020年5月14日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2020]14号），当事人未在有效期限内向本局提出听证申请和陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项及《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》附件第6.1.1.9的规定，责令当事人广州市南沙区大岗开利玩具厂（经营者：梁国欣）改正超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州市南沙区大岗开利玩具厂（经营者：梁国欣）罚款20万元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局可以每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定的履行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2020年7月28日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）