行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2020〕25号

当事人：广东国伟兴塑胶科技股份有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成 PC塑料板材生产项目，注册资本为1000万元，于2012年建成并投入生产。当事人厂区面积约为7000平方米，设置一栋建筑物，面积约为4500平方米。当事人的生产废水为冷却水，循环使用。当事人的生活废水经三级化粪池预处理后经自建一体化地埋式污水处理设施处理后排放。当事人2019年12月生产和生活共用水量为339吨，其中生活用水量为39吨，生产过程中的冷却水用水量为300吨。

2019年12月10日，当事人正常生产，废水处理设施正在运行，我局委托广东贝源检测技术股份有限公司对当事人生活污水处理后排放口外排废水进行采样监测，当事人安排了专人陪同采样。废水监测结果显示，当事人生活污水处理后排放口外排废水中总磷（磷酸盐，以P计）浓度为1.01mg/L，超过了广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（总磷（磷酸盐，以P计）：0.5mg/L），水污染物超标排放。

以上事实，有《调查询问笔录》、《听证笔录》、广东贝源检测技术股份有限公司《检测报告》、《关于广东国伟兴塑胶科技股份有限公司建设项目环境影响报告表审批意见的函》（穗南区环管影【2015】375号）、《责令改正违法行为决定书》（南环法改【2019】424号）、《广州南沙粤海水务有限公司2019年12月水费、污水处理费缴费通知单》、当事人营业执照等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

2020年4月9日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2020]10号），同月10日，当事人向本局递交了书面听证申请。同年5月7日，本局依法组织召开了听证会。当事人提出如下申辩意见：1、告知书陈述：“该公司的生产废水为冷却水，循环使用，没有排放。该公司的生活废水经三级化粪池预处理后经自建一体化地埋式污水处理设施处理后排放。该公司2019年12月废水日排放量为10.9吨。”这里的“废水日排放量”没有明确是生产废水还是生活废水排放量？2、广东贝源检测技术股份有限公司对该公司生活污水进行采样时，该公司没有核实采样人员的身份信息。但该公司自己做的检测是达标的，该公司是用自己购买的总磷检测试验包对生活污水进行检测的，该公司每天都有自己做检测。3、2019年12月10日采样时，该公司没有排放生活污水，因为该公司化粪池的污水比较少，所以没有排放，平时要达到一定量才会自动排放。采样时，因为污水没有达到排放量，所以没有排放。采样人员就让该公司人员手动抽取污水，然后经该公司的污水处理设施处理后排放采样。而且只取了一次样品。所以，该公司对本次采样的过程、标准、人员资质都有质疑。4、采样时该公司的污水处理设施是正常自动运行的。因为本次采样抽取的是沉积污水，污水处理设施进水浓度比较高，可能因此导致了超标。

经审查，本局认为：当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条规定的违法事实清楚，依法应予行政处罚。经核查，鉴于当事人2019年12月实际排放生活污水的用水量较低，且事后采取了积极整改措施改正违法行为，可从轻处罚。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，责令当事人广东国伟兴塑胶科技股份有限公司改正超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广东国伟兴塑胶科技股份有限公司罚款106500元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局可以每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定的履行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2020年8月10日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）