行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2020〕29号

当事人：广州市力建混凝土有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成一个混凝土搅拌的生产项目，于2017年12月建成并投入生产。当事人生产过程中产生的水污染物主要为生活污水、清洗废水，其中生活污水经三级化粪池预处理后通过自建地埋式生化污水处理设施处理后排放；搅拌机清洗废水和运输车辆清洗废水经砂石分离器处理后与场地清洗废水经沉淀压滤处理，部分回用于生产，部分用于降尘，不外排。当事人2019年12月生活用水量276.96吨，每日生活污水排放量约8吨。

2019年12月12日，当事人正常生产，本局委托广东新创华科环保股份有限公司对当事人开展采样监测。监测报告显示，当事人生活污水排放口（液-02）外排废水中的氨氮浓度为21mg/L、总磷（磷酸盐、以P计）浓度为2.30mg/L，上述污染物浓度均超过了《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（氨氮：10mg/L、总磷（磷酸盐、以P计）：0.5mg/L），水污染物超标排放。

以上事实，有《调查询问笔录》、《现场检查笔录》、广东新创华科环保股份有限公司《监测报告》、《关于广州市力建混凝土有限公司建设项目环境影响报告表审批意见的函》（穗南区环水管影【2017】99号）、《关于广州市力建混凝土有限公司建设项目竣工环境保护验收意见的复函》（穗南区环水函【2017】2877号）、《2020年01月份水费通知单》、《广州市力建混凝土有限公司2019年11月、12月用水情况说明》、当事人营业执照等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

2020年7月2日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2020]29号），同月8日，当事人向本局递交了书面陈述申辩意见，未提出听证申请。当事人提出如下申辩意见：“一、贵局严格依法行政,对我司进行监督检查并对生活污水处理存在问题批评指正表示接受,我司愿意按照要求立即整改,提高水质净化质量,进一步优化污水处理设施的管理。二、关于‘处罚146160元’,望贵局研究改为批评教育。1.自公司投产以来，我司一向严守‘合法合规经营’的管理红线，并以‘积极引领行业转型升级’为己任。响应政府搅拌站环保升级的号召，成为南沙区第一家通过绿色生产达标认证的混凝土企业；研发‘绿色生产集成技术’，全程做到清洁化生产，被授予2017-2018年度中国混凝土行业‘绿色生产示范企业’称号。2.我司针对生活用水配备的污水处理设备，建立了一套完整的运行、维护和监督机制，运行效果一向较好。内部管理制度规定每季度对设备内部反应池进行一次全面清洗，2019年四季度的清理维护工作在12月初进行，而12月12日的采样检测数据结果却显示不达标，经我司排查原因，基本认定是采样检查当天早上设备管理人员操作失误造成，导致一体化设备内的填料损坏、菌种部分死亡，从而影响污水质量。经过此次教训与经验累积,我司将加大对员工关于《中华人民共和国水污染防治法》及相关环境法律法规、设备操作的培训、学习,并持续对污水处理设施进行整改升级，保证生活用水处理后水质达标排放。综上所述,我司对贵局所调查的问题一定虚心接受,并立即采取措施加以改进,同时，希望贵局酌情考虑我司经营现状（受疫情影响，复工率处于历年最低水平，处于连续月份亏损状态），理解我司的事实陈述和申辩,不再实施经济处罚！感谢贵局批评教育。”

经审查，本局认为：当事人违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条规定的违法事实清楚，依法应予行政处罚。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，责令当事人广州市力建混凝土有限公司改正超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州市力建混凝土有限公司罚款146160元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局可以每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定的履行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2020年8月10日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）