行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2019〕162号

当事人：广州番禺昌华制衣有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成一个服装加工项目，主要从事牛仔服饰洗水加工。检查时，当事人正在生产加工。

2019年6月5、6、10日本局执法人员对当事人生产情况和现场有关负责人进行了调查确认。2019年6月5日经本局执法人员现场检查发现，当事人西北面有一个服装加工车间，该生产车间出入口设在当事人中部通道（南北向）与污水处理站通道（东西向）的交汇处，该生产车间内配套了设备（包括：喷马骝工位7个、干衣机2台等及辅助生产设备一批），生产过程中主要产生喷马骝工序废气，

并配套水喷淋设施处理。现场检查时，该生产车间正在作业。另外，经本局执法人员检查发现，上述生产车间北面喷马骝工序水喷淋设施的集水槽有一条塑料管，现场可见有紫红色废水经塑料管流入当事人厂区内的雨水渠，而且该生产车间西北面围墙外东濠路的市政井内有紫红色废水流入，废水最终流入潭洲滘。本局现场委托了广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）对当事人北侧生产车间废水排入雨水渠处进行采样监测，监测结果报告显示，当事人北侧生产车间废水排放入雨水渠内的PH（无量纲）为3.07、色度（倍）为640、总磷（磷酸盐，以P计）浓度为101mg/L、总锰（Mn）浓度为3.4mg/L。

以上事实，有《调查询问笔录》、《现场检查笔录》、现场检查照片、《听证笔录》、广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）《环境监测报告》、当事人《广东省污染物排放许可证》（编号：4401152013070001）、当事人营业执照等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定。

2019年10月23日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2019]149号），同月24日，当事人向本局递交了书面听证申请。同年11月6日，本局依法组织召开了听证会。当事人申辩称：一、2019年6月5日，本局对该公司生产车间进行检查发现，于喷马骝工序车间发现喷淋设施的集水槽有一条塑料管，现场可见有紫红色废水经塑料管流入厂区内的雨水渠，且该生产车间西北面围墙外东濠路的市政井内有紫红色废水流入，废水最终流入潭洲滘。环保局对北测生产车间废水排入雨水渠处进行采样监测，报告显示：水渠内PH（无量纲）为3.07、色度（倍）为640、总磷（磷酸盐，以P计）浓度101mg/L、总锰（Mn）浓度为3.4mg/L。上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定。本局严格依法行政，规范环保要求，对该公司出现问题及时监督及指正。该公司虚心接受，并立即整改，当天已立即封堵了喷淋处理设施的断裂管道，且早日已经整改完毕。

二、关于对该公司作出39万元行政罚款。

该公司自建厂以来，一直秉承着遵纪守法的宗旨，本分经营，在环保方面从来都不计成本地投入。关于“监测结果报告显示超标排放”的事实该公司认同，但这并不代表该公司在此之前也是超标排放的。该生产车间一直配套了水喷淋处理设施，该车间所产生的废水是不会外排的，废水经收集池处理后再排入污水处理进行二次处理，达标后才排放。对此次问题发生，该公司第一时间作了深入研究和分析，发现其主要原因是由于2019年6月4日晚上至6月5日凌晨，大岗镇全镇大暴雨，降雨量惊人，致使该公司的水喷淋处理设施于短短数小时内受到前所未有的冲激，雨水量剧增，加上喷淋处理设施的管道老化，使之意外断裂而造成。事实证明，该公司并无意图利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。此次事件实属意外，并不存在偷排或故意排放污染物的行为，且没有对周边环境造成实质性的危害。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：（四）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚的规定。希望本局考虑该公司实际情况，以批评教育为主，经济处罚为辅，酌情减免对该公司的经济处罚。

三、关于该公司现状的陈述：

该公司成立于1995年，在区各级领导的关怀下、经过二十余年的努力，由当初仅有十余人的家庭作坊式企业发展到员工人数高达2000人。目前，该公司为当地提供了大量就业岗位，保障了当地人民的稳定收入。进入2015年，受整个经济大环境的影响，订单大量缩减。然而，为了企业能够永续长存、为了企业员工的饭碗，该公司领导一直坚持勉强经营下去！近一年来“中美贸易战”对该公司冲激尤为严重，已使企业正处于严重亏损的边缘。此次事故虽然未给公司造成人员损失，但是却给企业带来了严重的经济压力。如若再承受巨额处罚，将加重该公司经济负担，使生产经营陷入严重的困境。

综合上述，该公司定会吸取教训，认真落实党和国家关于环境保护的政策，积极投入大量资金完善各项生产设备和环保措施,从而提升企业的环保水平。希望本局考虑该公司目前的状况，酌情减免对该公司的经济处罚。

就2019年6月5日发生的事情，该公司已于2019年8月28日收到本局关于南环听告字[2019]130号的《行政处罚听证告知书》。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十四条：对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚的规定。希望本局撤消对关于南环听告字[2019]149号的行政处罚。经审查，本局认为：本案当事人违法事实清楚，依法应予行政处罚。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（三）项及《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》附件第5.2.1.3的规定，责令当事人广州番禺昌华制衣有限公司改正上述违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州番禺昌华制衣有限公司罚款39万元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局可以每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定的履行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2019年12月12日