## 随机抽查公示
南沙区2019年第1季度双随机抽查情况公示表
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注
1 | 广州番禺隆胜塑料五金有限公司 | 重点排污单位 | 2019-01-17 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 未发现环境违法行为
2 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 重点排污单位 | 2019-03-11 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 未发现环境违法行为
3 | 南沙区第六人民医院 | 重点排污单位 | 2019-03-12 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 未发现环境违法行为
4 | 广州环投南沙环保能源有限公司（第四资源热力电厂） | 重点排污单位 | 2019-02-26 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 未发现环境违法行为
5 | 广州市南沙区大岗咏胜电镀厂 | 重点排污单位 | 2019-01-17 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 未发现环境违法行为
6 | 广州市番禺东涌工业污水处理有限公司 | 重点排污单位 | 2019-01-10 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 执法人员现场要求该单位加强日常管理，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 | 未发现违法行为。
7 | 广州南沙食品有限公司鱼窝头分公司 | 重点排污单位 | 2019-01-28 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 执法人员要求当事人加强废水处理措施运行维护，确保污染物稳定达标排放；加强环境风险隐患排查，确保环境风险可控。 | 未发现环境违法行为
8 | 广州市南沙区第一人民医院 | 重点排污单位 | 2019-01-22 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场未发现环境违法行为。
9 | 广州市南沙区南沙华实纸品厂 | 重点排污单位 | 2019-03-07 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查发现该厂废水、废气治理设施正在运行，现场检查时由该主管黎建民陪同，现场有拍照。
10 | 广州华润热电有限公司 | 重点排污单位 | 2019-03-12 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 执法人员示证执法，检查时该公司正常生产。 该公司在广州市南沙区黄阁镇黄阁东一路1号建成热电项目，于2009年建成并投入生产。该公司建有两台300MW燃煤发电机组，配套静电除尘、SCR脱硝、湿电除尘、石灰石-石膏湿法脱硫废气处理设施。该公司建有一个3.5万吨级码头泊位，煤从码头经封闭式皮带运至10万吨级的圆形封闭煤仓，在煤储运、破碎工序等设置了喷淋除尘设施。该公司产生的生活污水和工业污水经自建污水处理站处理后全部回用。烟囱处设有Voc在线监测装置，1#机组烟尘2.1mg/ m³,氮氧化物是45.5 mg/m³，二氧化硫21.3 mg/ m³。2#机组烟尘1.3 mg/ m³,氮氧化物是40.1 mg/ m³，二氧化硫20.2mg/ m³。 该公司产生的危险废物有废矿物油、废树脂、装油漆废空桶、装机油废空桶、废铅蓄电池和废脱硝催化剂等。废矿物油、废树脂、装油漆废空桶、装机油废空桶、废铅蓄电池尚未签订处置合同，废脱硝催化剂交由江苏龙净科杰催化剂再生有限公司处理。废铅蓄电池交由肇庆市定江康宇有色金属再生资源有限公司处理。 现场检查时由该公司化学环保专工陈敏锐陪同。（以下空白）
11 | 广州珠江电力有限公司 | 重点排污单位 | 2019-03-20 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 执法人员示证执法，检查时该公司正常生产。该公司已领取国家版排污许可证，现场建设情况与国家版排污许可证一致。 该公司建有4台32万千瓦时燃烧发电机组项目。锅炉烟气处理工艺均为SCR脱销＋布袋除尘＋石灰石-石膏湿法脱硫，配套安装4套烟气在线监控设备。1#、2#锅炉烟气分别处理后经一条烟囱排放；3#、4#锅炉烟气分别处理后经一条烟囱排放。该公司生活废水经化粪池预处理后排入市政管网；用于冷却发电机组的循环冷却水取自虎门水道；用于冲洗设备等废水（设备冷却水）取自自来水，收集后排入虎门水道。锅炉用水采用自来水自制，化水站产生的废水经酸碱中和后作为冲灰补充水，不外排。危废主要为废矿物油、废脱销催化剂等，废矿物油交由广州世洁设备租赁服务有限公司处理，废脱销催化剂交由江苏龙净科杰催化剂再生有限公司处理。能提供近期危险废物转移联单。 检查时，该公司正在生产，1#、2#、3#、4#锅炉及烟气处理系统正在运行。该公司露天的储煤仓四周已设置围挡及喷淋装置。现场未发现有明显扬尘及异味。检查时该公司废水、废气治理设施正常运行。 现场检查时由该公司环保监测专责梁小烽陪同。 （以下空白）
12 | 广州市浩兴纸业有限公司 | 重点排污单位 | 2019-03-15 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时，该公司污染物排放未见异常，未发现环境违法行为。
13 | 广州JFE钢板有限公司 | 重点排污单位 | 2019-03-18 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查时，该公司废气治理设施正常运行，内部环境管理制度，污染设施运行台账等齐备。 | 现场检查时，该公司废气治理设施正常运行，内部环境管理制度，污染设施运行台账等齐备。
14 | 广州京写电路板有限公司 | 重点排污单位 | 2019-02-22 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场要求该单位加强日常管理，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 | 未发现违法行为
15 | 广州龙穴管业有限公司 | 重点排污单位 | 2019-03-08 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场未发现环境违法行为。
16 | 沙多玛（广州）化学有限公司 | 重点排污单位 | 2019-03-11 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 执法人员现场检查发现废水、废气处理设施正常运行，未发现环境违法行为。
17 | 巴斯夫聚氨酯（中国）有限公司 | 重点排污单位 | 2019-01-16 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时，该公司废气、废水治理设施正在运行，未发现环境违法行为。
18 | 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 重点排污单位 | 2019-01-22 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场未发现环境违法行为。
19 | 广州中科成污水净化有限公司（南沙污水处理厂） | 重点排污单位 | 2019-03-14 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查发现该公司废水治理设施正在运行。现场执法人员要求该公司加强污泥脱水间管理，及时对污泥进行转移处理；加强环境保护管理工作，定期对污染防治设施维修、更新，确保各项污染物稳定达标排放，同时做好污染防治设施运行记录及相关环保台帐。
20 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 重点排污单位 | 2019-03-22 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 执法人员示证执法，检查时该公司正常生产。 该公司在广州市南沙区环市大道北21号建成发电项目，设有2台390MW燃机均配套干式低氮燃烧器，对应的预热锅炉的烟气通过80米高烟囱排放。能提供环评报批手续和环保设施竣工验收手续。现场检查时，该公司正常生产， #1发电机、#2发电机组正常运行，该公司生活污水经化粪池预处理后与锅炉水化验废水汇合排入南沙区污水处理厂处理。 该公司废机油等危险废物交由肇庆市新荣昌环保股份有限公司处理，废铅酸蓄电池交由肇庆市定江康宇有色金属再生资源有限公司处理。 现场检查废气废水设施正常运行，未发现违法违规行为。 现场检查由该公司环保专责张文青陪同。（以下空白）
21 | 广州东邦怡丰汽车配件科技有限公司 | 重点排污单位 | 2019-03-06 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 经查，该公司污染治理设施正常运行，未发现违法行为。
22 | 广州市强杰五金塑料有限公司 | 重点排污单位 | 2019-03-13 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 经查，该公司正常生产，污染治理设施正在运行，暂未发现环境违法行为。
23 | 广州星河湾实业发展有限公司 | 重点排污单位 | 2019-02-22 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 检查时该公司正在生产，污染治理设施正在运行。
24 | 中信环境水务（广州）有限公司 | 重点排污单位 | 2019-03-20 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 该公司为我局2019年第一季度双随机抽查对象。执法人员现场持证执法对该公司进行突击检查，检查时，该公司正常运营。 该公司在上述地址建成污水处理项目，2007年9月建成投产。项目首期建成预处理能力1万立方米/日，生化处理能力6000立方米/日。目前该公司实际日处理污水约3000立方米。该公司污水处理工艺为：水解酸化+接触氧化+MBR膜。现场检查时该公司正常运作，污水处理设施正常运行。现场对该公司环保台账的管理情况开展检查，建设项目环评报批及验收资料、排污许可证及排污申报台账、污染治理设施运行台账、排污口分布及污染物监测台账、固体废物产生及处理台账、环境应急管理台账、清洁生产及其他环保管理台账等环保台账基本齐全。该公司已办理突发环境事件应急预案备案手续（备案号：440115-2016-297-L），环评批复文件文化为（穗环南管影【2005】36号），环保竣工验收意见（穗环管验【2008】82号）。 该公司产生的污泥交由广州华润热电有限公司处理，已签订服务合同，合同有效期为2018年7月5日至2023年7月4日，能提供近期的污泥转移记录。 检查时，由该公司现场负责人何畏陪同。现场已拍照。（以下空白）
25 | 互太（番禺）纺织印染有限公司 | 重点排污单位 | 2019-01-22 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场未发现环境违法行为。
26 | 广州南沙龙沙有限公司 | 重点排污单位 | 2019-03-01 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时，废气治理设施正常运行，VOC在线监控设施发生故障无法显示数据，已报环保局备案。
27 | 广州市番禺污水治理有限公司(东涌净水厂) | 重点排污单位 | 2019-03-12 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 执法人员现场要求该单位加强日常管理，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 | 未发现违法行为
28 | 广州市鱼珠防火板有限公司 | 重点排污单位 | 2019-03-06 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 执法人员要求当事人加强废气处理设施运行维护，确保污染物稳定达标排放，避免污染扰民；加强环境风险隐患排查，确保环境风险可控。 | 未发现环境违法行为
29 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 重点排污单位 | 2019-02-22 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 执法人员现场要求该单位加强日常管理，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 | 未发现违法行为
30 | 广州市番禺区东涌迅达金属表面处理有限公司 | 重点排污单位 | 2019-03-06 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场要求该单位加强日常管理，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放 | 未发现违法行为
31 | 广州金朋五金制品有限公司 | 重点排污单位 | 2019-03-13 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 经查，该公司正常生产，污染治理设施正在运行，暂未发现环境违法行为。
32 | 广州市杰泰五金有限公司 | 重点排污单位 | 2019-03-05 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 经查，该单位正在生产，配套污染治理设施正在运行。
33 | 广州市汇锋砂带砂纸有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-21 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 未发现环境违法行为
34 | 广州番禺润亿化学工业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-01 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 该公司在广州市南沙区黄阁大道81号建成丙烯酸酯胶粘剂生产项目，2000年11月建成并投入生产。 我局执法人员现场检查时发现该公司处于停产状态，该公司设置有三套有机废气处理设施，废气经过亲油吸收液喷淋处理后于高7米的罐顶排放。 该公司产生的危险废物主要有废乳化液、废有机树脂等。经统一收集后交由肇庆市新荣昌环保股份有限公司和广州中滔绿由环保科技有限公司处理。本季度暂未进行危废转移。 现场检查该公司处于停产状态，未发现违法违规行为。 现场检查时由副总经理麦志林陪同。（以下空白）
35 | 广州都亚皮具制品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-22 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场要求该单位加强日常管理，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 | 未发现违法行为
36 | 广州市潮锋玻璃工艺制品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-13 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时，执法人员发现广州市潮锋玻璃工艺制品有限公司已搬迁。
37 | 广州市加华制衣工艺有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-25 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查时该企业已关闭搬迁 | 检查时该企业已关闭搬迁
38 | 广州市豪景家具有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-25 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 未发现环境违法行为
39 | 广州市泓景首饰铸造材料有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-06 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 经查，该公司正在生产，环保治理设施正在运行，暂未发现环境违法行为。
40 | 广州市天盈塑料制品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-25 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 执法人员要求当事人加强废气治理设施的运行维护，确保污染物稳定达标排放；加强环境风险隐患排查，避免扰民。 | 未发现环境违法行为
41 | 广州市狮门家具有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-27 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 执法人员要求当事人加强废气、废水污染处理措施运行维护，确保污染物稳定达标排放；加强环境风险隐患排查，确保环境风险可控。 | 未发现环境违法行为
42 | 广东捷科磁电系统有限公司 | 一般排污单位 | 2019-01-18 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场未发现环境违法行为。
43 | 珂迪树脂（广州）有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-11 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 执法人员示证执法，检查时该公司没有生产。 该公司在南沙区黄阁镇小虎石化工业区粤海大道建成涂料（油性树脂和水性树脂）生产项目，主要设备有3条油性树脂生产线、3条水性树脂生产线，配套建设有1台10t/h蒸汽锅炉，1台300万大卡热油炉。蒸汽锅炉和热油炉均以柴油为燃料。该公司配套建设有废水处理设施一套。 该公司生产过程中产生的危险废物有废包装物（粘有树脂的废塑料袋）、废化学品桶、污水处理污泥和废树脂。 该公司设危险废物堆场一个，堆场面积50m2(2m*25m），设置有防雨、防渗等措施。 该企业自2011年停产至今。 现场检查由该公司安全环境工程师伍扣根陪同。
44 | 广州汇浦饲料有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-06 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时，污染物治理设施正常运行，未发现环境违法行为。
45 | 广州市溢盛行制革有限公司 | 一般排污单位 | 2019-01-14 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场未发现环境违法行为。
46 | 广州番禺东涌涌明手套厂 | 一般排污单位 | 2019-02-25 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 执法人员现场要求该单位加强日常管理，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 | 未发现违法行为
47 | 广州番禺浩业波纹管工业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-01-15 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 执法人员示证执法，检查时该公司正常生产。该公司在广州市南沙区珠电路98号建成金属波纹补偿器和金属软管生产项目，该项目已取得环评批复和验收批复，环保手续齐全。 该公司产生的废气主要有焊接烟气和厨房油烟，焊烟无组织排放，油烟经静电处理器处理后排放；产生的废水主要是生活废水，经化粪池和隔油隔渣池处理后排至市政污水管道，以上污染物处理均符合环评要求。 该公司产生的危险废物有废油漆桶、废天那水桶等，均交给广州市环境保护技术设备公司处理。
48 | 广州百得光电科技有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-26 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：现场检查时发现该单位危险废物贮存场所未张贴标识 | 限期整改,环保执法人员现场下达《环境违法行为改正通知书》要求该单位负责人5日内完成危险废物贮存场所张贴标识。 | 环保执法人员现场下达《环境违法行为改正通知书》要求该单位负责人5日内完成危险废物贮存场所张贴标识。
49 | 广州市利捷加油站有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-06 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 2019年3月6日，执法人员对该单位进行现场检查，现场检查时该单位已暂停营业，正在进行防渗漏改造工程。现场检查时，该单位没有负责人在现场。 现场已拍照。
50 | 广州振昊家具有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-11 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 未发现环境违法行为
51 | 广州市南沙区大岗雅高家具厂 | 一般排污单位 | 2019-02-26 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：现场检查时发现该单位危险废物处置合同已过期。 | 限期整改,环保执法人员现场下达《环境违法行为改正通知书》要求该单位负责人1个月内签订危险废物处置合同。 | 环保执法人员现场下达《环境违法行为改正通知书》要求该单位负责人1个月内签订危险废物处置合同。
52 | 广州番禺恒昌金属制品厂 | 一般排污单位 | 2019-03-11 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 执法人员要求当事人加强废水处理措施运行维护，确保污染物稳定达标排放；加强环境风险隐患排查，确保环境风险可控。 | 未发现环境违法行为
53 | 广州市万厨金属制品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-06 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 执法人员要求当事人加强污染治理设施运行维护，确保污染物稳定达标排放；加强环境风险隐患排查，确保环境风险可控。 | 未发现环境违法行为
54 | 广东昌崴塑胶有限公司 | 一般排污单位 | 2019-01-21 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场未发现环境违法行为。
55 | 广州市番禺致丰微电器有限公司 | 一般排污单位 | 2019-01-22 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场要求该单位加强日常管理，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 | 未发现违法行为
56 | 广州中交邮轮母港投资发展有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-19 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 执法人员示证执法，检查时该公司正常施工。该公司在广州市南沙区进港大道162号建成工程建设项目。该公司建设项目，目前均已取得环评批复和验收批复，环保手续齐全。 现场检查该工地一期正处于结构封顶和内部装修阶段，二期处于打桩阶段。现场水喷淋等防扬尘措施正常运行，产生的施工废水通过三级沉淀池沉淀后排入市政污水管网。 现场检查时由该公司土建工程师吴银河陪同。
57 | 广州市领丰劲刺绣有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-13 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 未发现环境违法行为
58 | 广州市番禺东海调味食品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-01-11 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 执法人员要求当事人加强污染治理设施运行维护，污染物稳定达标排放，避免扰民；加强环境风险隐患排查，确保环境风险可控。 | 未发现环境违法行为
59 | 广州铁盈弹簧科技有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-14 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 执法人员现场要求当事人加强废水、废气处理措施运行维护，确保污染物稳定达标排放；加强环境风险隐患排查，确保环境风险可控。执法人员现场要求当事人加强废水、废气处理措施运行维护，确保污染物稳定达标排放；加强环境风险隐患排查，确保环境风险可控。 | 未发现环境违法行为。
60 | 广东三元麦当劳食品有限公司番禺兴业路分店 | 一般排污单位 | 2019-03-15 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 未发现环境违法行为
61 | 广州易森防护用品科技有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-05 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时，废气治理设施正常运行，以现场要求该公司严格按照危险废物管理规范加强管理。
62 | 广州帆顺毛瑟包装有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-20 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况不正常[焊接废气配套的布袋除尘设备的电机出现故障],3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：环保执法人员现场检查时发现该单位对产生危险废物未按规范张贴识别标识，焊接废气配套的布袋除尘设备的电机出现故障。 | 限期整改,环保执法人员对单位现场下达《责令改正违法行为通知书》责令该单位自收到本通知书之日起3日内完成对危险废物张贴危险废物识别标识，维修出现故障的布袋除尘设备的电机，只有在焊接废气治理设置正常运转的情况下方可进行焊接工序的生产。 | 环保执法人员对单位现场下达《责令改正违法行为通知书》责令该单位自收到本通知书之日起3日内完成对危险废物张贴危险废物识别标识，维修出现故障的布袋除尘设备的电机，只有在焊接废气治理设置正常运转的情况下方可进行焊接工序的生产。
63 | 广州骏烨纸品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-02-21 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查时该企业已关闭搬迁 | 检查时该企业已关闭搬迁
64 | 广州市立春电子有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-06 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：经查发现，当事人烘箱旁边的围墙上安装了一个直排外环境的排风扇，烘箱打开时溢出的有机废气未经处理可经上述排风扇直排外环境。 | 行政处罚, | 经查发现，当事人烘箱旁边的围墙上安装了一个直排外环境的排风扇，烘箱打开时溢出的有机废气未经处理可经上述排风扇直排外环境，我局将依法进行查处。
65 | 广州市番禺旭升合成材料有限公司 | 一般排污单位 | 2019-01-21 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查时已停产 | 检查时已停产。
66 | 广州市富鼎织品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-01-18 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 执法人员现场要求该单位加强日常管理，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 | 未发现违法行为
67 | 广州文华羽绒制品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-06 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 执法人员要求当事人加强废水处理措施运行维护，确保污染物稳定达标排放；加强环境风险隐患排查，确保环境风险可控。 | 未发现环境违法行为
68 | 广州市瑞盈金属结构有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-12 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 执法人员现场要求该单位加强日常管理，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 | 未发现违法行为
69 | 广州星醇食品有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-08 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：经查发现，当事人在生产车间扩建了煎皮炉20个、烤炉4个、蒸炉2个，在饭堂扩建了燃气炉头2个、烤箱2个、蒸柜2个。当事人未办理上述扩建项目的环评报批。 | 行政处罚,我局将依法对上述未批先建的违法行为进行查处。 | 经查发现，当事人存在未批先建的违法行为，我局将依法进行查处。
70 | 广州雍富酒店有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-14 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 未发现环境违法行为
71 | 瓦卢瑞克核电管材（广州）有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-13 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 存在违法行为：现场检查发现，该公司废气废水设施正常运行，危险废物贮存场所堆放不规范，已现场要求该公司立即改正。 | 限期整改, | 现场检查发现，该公司废气废水设施正常运行，危险废物贮存场所堆放不规范，已现场要求该公司立即改正。
72 | 广州市南沙区东涌谢氏致盛木门厂 | 一般排污单位 | 2019-03-13 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 执法人员现场要求当事人加强管理，确保废水、废气污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放，避免扰民；加强环境风险隐患排查，确保环境风险可控。 | 未发现环境违法行为
73 | 洛德加印刷(广州)有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-06 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时发现该公司正在生产，污染治理设施正在运行，暂未发现环境违法行为。
74 | 广州伊比伊包装材料有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-14 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 执法人员现场要求当事人加强管理，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放，避免扰民；加强环境风险隐患排查，确保环境风险可控。 | 未发现环境违法行为
75 | 广州文船重工有限公司 | 一般排污单位 | 2019-01-23 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场未发现环境违法行为。
76 | 广州思索粉末涂料有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-01 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 检查时已停产，已搬迁 | 检查时已停产，已搬迁
77 | 佳达制衣（广州）有限公司鱼窝头分厂 | 一般排污单位 | 2019-03-05 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 执法人员要求当事人加强废水处理措施运行维护，确保污染物稳定达标排放；加强环境风险隐患排查，确保环境风险可控。 | 未发现环境违法行为
78 | 广州市番禺食品有限公司东涌分公司 | 一般排污单位 | 2019-01-22 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为 | 未发现违法行为
79 | 广州市南沙区大岗福如海快餐店 | 一般排污单位 | 2019-03-07 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该单位已关闭，有工商营业执照注销凭证。 | 未发现环境违法行为，该单位已关闭。
80 | 广州市力进食品机械有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-05 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 | 执法人员现场要求当事人加强废水、废气处理措施运行维护，确保污染物稳定达标排放；加强环境风险隐患排查，确保环境风险可控。 | 未发现环境违法行为
81 | 艾利（广州）包装系统产品有限公司南沙分公司 | 一般排污单位 | 2019-03-15 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 现场检查时，该公司污染物排放未见异常，未发现环境违法行为。
82 | 广州番禺南亚电缆厂 | 一般排污单位 | 2019-03-06 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 该单位生产过程中主要产生有机废气，有机废废气没有配套污染物治理设施，无组织排放。该单位已取得《广东省污染物排放许可证》，许可证编号为：4401152017080355。
83 | 高丘六和（广州）机械工业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-01-14 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 执法人员示证执法，检查时该公司正常生产。 该公司在广州市南沙区黄阁镇黄阁中路28号建成汽车零配件加工生产项目，于2005年4月建成并投入生产。 该公司刹车盘生产工艺为素材→表面加工→清洗→涂装、烘干。该公司排气管生产工艺为素材→焊接→清洗→组装。该公司上述项目生产废水主要为清洗废水和切削废水，清洗废水和切削废水交由广州中滔绿由环保科技有限公司和佛山市富龙环保科技有限公司处理，生活废水经化粪池处理后排入市政管道。该公司废气为涂装废气、烘干废气和焊接废气。涂装废气从涂装设备引出，经活性碳过滤网吸附后由15米高空排放。烘干废气经过收集后15米高空排放。焊接废气经配套的集尘机净化处理后15米高空排放。 该公司上述项目产生的主要危险废物包括：废清洗液、废切削液、废机油、含油废布、废油漆桶、装矿物油废铁桶。统一收集后交给广州中滔绿由环保科技有限公司、佛山市富龙环保科技有限公司和肇庆市新荣昌环保股份有限公司处理。该公司能提供近期危险废物转移联单。 执法人员对该公司各污染治理设施进行详细检查，发现该公司废气等治理设施正常运行。 执法人员要求该公司加强内部环保管理，确保各污染治理设施正常运行，严格按照危险废物管理条例规范管理。 现场检查时由该公司安全环境部课长王美玲陪同。（以下空白）
84 | 广州市柏裕木业有限公司 | 一般排污单位 | 2019-03-05 | 1、治污设施运行情况：已检查，未发现异常,2、污染物排放情况：已检查，未发现异常,3、环评制度落实：已检查，未发现异常,4、“三同时”制度落实：已检查，未发现异常,5、排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 经查，该公司正常生产，配套污染治理设施正在运行。
导出时间:2019/4/8 9:20:39