行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2020〕13号

当事人：广州南沙钢铁物流有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成钢材剪切加工与物流配送生产项目，于2013年11月建成并投入运行。当事人产生的废水主要是生活污水，处理工艺为：园区污水-格栅井-集水井-调节池-缺氧池-MBR池-中水池-排放。当事人2019年7月废水日排放量为10.5吨。

2019年7月12日，本局委托广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）对当事人污水排放口（90043）外排废水进行采样监测，监测时当事人正常生产，废水处理设施正在运行，并有专人陪同采样。废水监测结果显示，当事人污水排放口（90043）外排废水中总磷（磷酸盐，以P计）浓度为1.32mg/L，超过了广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（总磷（磷酸盐，以P计）：0.5mg/L），水污染物超标排放。

以上事实，有《调查询问笔录》、广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）《监测报告》、《听证笔录》、《责令改正违法行为决定书》（南环法改【2019】422号）、《广州南沙粤海水务有限公司万顷沙供水分公司2019年7月水费、污水处理费缴费通知单》、《关于广州南沙钢铁综合物流园建设项目环境影响报告书审批意见的函》（穗南开环管影【2012】59号）、当事人营业执照等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

2019年12月27日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2019]168号），同日，当事人向本局递交了书面听证申请，并于同月31日向本局递交了书面申辩陈述意见。2020年1月16日，本局依法组织召开了听证会。当事人提出如下申辩意见：2019年7月12日，本局下属单位广州市南沙区环境监测站委托广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）在对该公司污水排放口处排放废水的采样监测中，检测出该公司生活废水中总磷超标（限值0.5mg/L,实测1.32mg/L）。后该公司按照相关流程对检测样本提出复测的申请，但复测结果与初检相同，现对该公司做出罚款30万元的行政处罚，对此，该公司对上述处罚表示异议，特提出申辨陈述：

一、该公司是由鞍钢股份有限公司、广州金博物流贸易集团有限公司、广州港物流有限公司3家股东合资的大型钢材仓储加工企业，注册资金17500万元，自2011年成立以来为南沙区当地的财政税收和解决人员就业方面，做出了一定的贡献；该公司连续多年被评为“广州市重点物流企业”；

二、该公司所有项目竣工环保验收、环评批复，均资质齐全，符合国家项目施工“三同时”标准；

三、该公司对于国家相关法律法规一向严格遵守，依法为在职员工缴纳五险一金，依法纳税，遵章守纪；

四、该公司现有在职员工58人，其中对于生活用水的需求为一线生产工人共28人，而且工人是分两班倒上班作业，除去下班后洗澡、洗衣服之外无其他用水较多的地方，故该公司的污水排放对外围造成的影响几乎微乎其微，绝不存在恶意排污行为；

五、该公司一直以来积极配合环保部门对该公司园区的噪音、污水等污染源进行监督检测，每次例行的检测指标均符合要求，从未发生过超标现象。而且在此之前环保局未有要求对总磷的检查项目，该公司之前也未收到过关于对总磷的检查要求，并不清楚对外排水需要控制防范总磷指标，因而也未采取过相应控制总磷排放的措施，故才发生了总磷检测超标的情况；

六、发现污水中总磷超标后，该公司严格遵照上级部门要求，并参考环保大队相关人员的意见和建议，对于该公司的生活废水排放展开了多项整改措施，包括关闭原有饭堂，为职工购买正规的除磷洗涤用品等，同时立即对该公司的污水处理设施进行了升级改造。在2019年11月4日该公司请广东新创华科环保股份有限公司对污水重新进行了检测，2019年12月17日本局也对该公司进行了复检，各项检测结果指标均已合格。

希望广州市生态环境局能如实考查上述情况，考虑该公司作为鞍钢旗下企业为发展广州经济到此投资，为广州市及南沙区的财政税收、人员就业做出过一定贡献的情况下，同时站在“以人为本”的角度，考虑该公司面对目前钢材加工行业市场环境持续疲软，正处于非常困难的局面，经营压力相当之大，以及该公司上下几十名员工的生活压力，能网开一面，免予处罚。

经审查，本局认为：2019年7月12日监测当事人污水排放口（90043）外排废水中总磷（磷酸盐，以P计）浓度超标排放的违法事实清楚，依法应予行政处罚。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项及《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》附件第6.1.1.7的规定，责令当事人广州南沙钢铁物流有限公司改正超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州南沙钢铁物流有限公司罚款30万元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局可以每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定的履行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2020年4月30日