行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2020〕16号

当事人：广州市阿思柯物流系统有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成台车、托盘生产项目，于2008年8月建成并投入生产。生产过程中产生的水污染物主要为生活污水，生活污水经三级化粪池预处理后经自建污水处理设施处理后排放。当事人2019年8月用水量为83.5吨，废水日排放量为2.42吨。

2019年8月16日,本局委托广东新创华科环保股份有限公司对当事人开展采样监测时，当事人正常生产。监测报告结果显示，当事人生活污水排放口（水-01）外排废水中的氨氮浓度为42.8mg/L，超过了《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（氨氮：10mg/L），水污染物超标排放。

以上事实，有《现场检查笔录》、《调查询问笔录》、广东新创华科环保股份有限公司《监测报告》、《听证笔录》、《项目环保备案登记表》（备案编号：NSBA181）、当事人《排污许可证》（许可证编号：4401152017060499）、2019年8月份水电费分摊及水费发票、2019年9月份水电费分摊、当事人营业执照等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

2019年11月11日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2019]152号），同月12日，当事人向本局递交了书面听证申请。同年11月29日，本局依法组织召开了听证会。当事人提出如下申辩意见：1、经核实，广州市阿思柯物流系统有限公司2019年8月和9月两个月的用水量是167吨，平均每月实际用水量是83.5吨。因此，该公司2019年8月每日污水排放量为2.42吨。该公司有员工19人，污水产生量不大。2、广州都帮电器有限公司的生活污水排入广州市阿思柯物流系统有限公司污水处理系统。广州市阿思柯物流系统有限公司未授权任何一家企业共用其污水处理系统，也没收任何企业的相关费用。

经审查，本局认为：2019年8月16日当事人生活污水排放口（水-01）外排废水中的氨氮浓度超标排放的违法事实清楚，依法应予行政处罚。鉴于当事人在监测当月的新鲜用水量及废水日排放量较低，且事后采取了积极整改措施改正违法行为，可从轻处罚。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，责令当事人广州市阿思柯物流系统有限公司改正超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州市阿思柯物流系统有限公司罚款113900元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局可以每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定的履行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2020年5月19日

（联系方式：020-39053008、39053079、39078029）