行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2020〕18号

当事人：广州市晨胜玻璃制品有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成并投入运行。当事人主要生产设备有：磨边机4台、烘干炉2台、清洗机4台、覆膜机2台、分卷机2台、丝印机1台。主要生产工艺为：玻璃原片—开介—磨边—抛光—发外钢化—清洗—电烘干—丝印—电烘干—覆膜—成品。当事人产生的废水主要为生活废水和清洗、喷淋废水，生活废水经化粪池处理后排入世纪工业园内污水站处理；清洗、喷淋废水经沉渣后，可循环使用，沉淀池定期清渣。2019年1月当事人新鲜用水量为4吨、废水日排放量为0.13吨。

2019年1月11日,当事人正常生产，废水处理设施正在运行，本局委托广东新创华科环保股份有限公司对当事人综合废水排放口（水-01）外排废水进行采样监测，采样时当事人有专人陪同。废水监测结果报告显示，当事人综合废水排放口（水-01）外排废水中的总磷（磷酸盐,以P计）浓度为2.17mg/L，超过了广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（总磷（磷酸盐，以P计）：0.5mg/L），水污染物超标排放。

以上事实，有《调查询问笔录》、广东新创华科环保股份有限公司《监测报告》、《责令改正违法行为决定书》（南环法改(2019)066号）、当事人2019年1月份水电费明细通知单、《关于广州市晨胜玻璃制品有限公司建设项目环境影响报告表审批意见的函》（穗南区环水管影[2017]95号）、当事人营业执照等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

2019年10月3日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2019]147号），同月6日，当事人向本局递交了书面陈述申辩材料，未提出听证申请。当事人申辩称：1、该公司于2017年2月开始建设，9月开始调试完成投入生产准备，10月完成环评手续。从2016年12月与环评公司签定环评办理手续到2017年10月手续完成。在2019年1月前的时间里因为订单缺乏一直属于半生产状态，该公司一直在生死边缘挣扎，但该公司绝对遵守环保法规，按环保法规的要求去办事完成环保法规上的环保设施建设建成和环保各项手续的完成，之前的各项排放指标经监测也是合格达标的排放。2、2019年1月10日前一直下雨从2018年12月27日到2019年1月11日近半个月时间，整个园区被水淹没了20cm左右，尤其该公司处于低位置极力维护也曾力求将下雨积压的水量排到低洼处，但苦于地势太低，下水道倒灌，工程量巨大，非该公司能承担，也不想雨水消退得很慢，影响了处理设施的运行，水位退去后，该公司因没有订单准备打扫卫生放假，该公司只有生活废水没有工业废水，1月11日对该公司采样检测出磷超标。3、出现处理设施不稳定后，该公司立即与专业公司取得联系寻求解决方案。加盖铁硼，加装废水格栅池，加装除磷桶，投放有生菌等措施解决了问题，经检测各项指标均达到排放标准，下一步该公司将对污水处理站进行更高级的硬件设备改造。4、对该公司行政处罚不是最终目的，而是督促的手段，针对此次超标事件，该公司已深刻认识到了环境污染造成的后果，深刻的反思了该公司在环境管理上存在的问题和漏洞，全面系统地加强了内部管理，提高和强化了环保知法守法的意识能力，希望本局考虑到该公司环境违法行为的客观因素，考虑到该公司勇于正视问题解决问题的诚恳态度和坚决有力的措施，考虑到环境污染的轻微，整改纠偏的快速，环境检测的达标，考虑到该公司草创经营，小本创业的现实困难，能够给予减免处理，以便该公司更好的投入环境管理，更好的履行社会责任。5、出现设备不稳定后，目前已与相关专业设备公司谈讨方案，订制了一套一体化MBR膜生物处理设备，将于11月15日完成调试检测达标排放。希望本局能够减免处理。

经审查，本局认为：2019年1月11日，当事人综合废水排放口（水-01）外排废水中的总磷（磷酸盐,以P计）浓度超标排放的违法事实清楚，依法应予行政处罚。但鉴于当事人在监测当月的新鲜用水量及废水日排放量较低，可酌情从轻处罚。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，责令当事人广州市晨胜玻璃制品有限公司改正超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州市晨胜玻璃制品有限公司罚款100666元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局可以每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定的履行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2020年5月19日

（联系方式：020-39053008、39053079、39078029）