行政处罚决定书

南环罚字[2015]022号

当事人：广州星河湾实业发展有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成生产装饰板、人造板、木门和木地板生产项目，于1996年10月建成并投入生产,注册资本为148118万元人民币。该项目主要生产设备有刨切机15台、热压机6台、冷压机11台、砂光机2台、压刨机3台、带锯3台、燃成型生物质锅炉4t/h一台、喷涂机3台、地板生产线1条等。装饰板主要生产工艺为：开料-煮木-刨切-湿贴-冷压-热压-砂光-成品。木制品（包括木门、木地板）主要工艺为：开料-压刨-基础门-喷涂-成品。锅炉废气配套麻石水喷淋治理设施处理后经25米烟囱引至高空排放。

2014年10月20日，中国广州分析测试中心对当事人锅炉外排废气进行采样监测时，当事人正常生产，废气治理设施正在运行。环境监测报告（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号：NS20141807）结果显示，当事人4t/h锅炉废气排放口外排废气中的烟尘浓度为101mg/m3，超过了《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中规定的排放限值（烟尘：30mg/m3）。

以上事实，有《询问笔录》、中国广州分析测试中心《环境监测报告》（编号：NS20141807）、企业法人营业执照等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2014年10月20日4t/h锅炉废气排放口外排废气中的烟尘浓度超过了《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中规定的排放限值，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条的规定。

2014年12月2日，我局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2014]080号）。同日，当事人向我局递交了书面陈述申辩材料。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条的规定，责令当事人广州星河湾实业发展有限公司停止超标排放大气污染物的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州星河湾实业发展有限公司罚款40000元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起三个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年1月26日