行政处罚决定书

南环罚字[2015]030号

当事人：广州市冠生金属制品有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成门锁五金电镀生产项目，于2002年4月建成并投入生产。该项目在镀镍、镀铬、镀铜、碱性除油等工序中产生生产废水，总铬、六价铬、总镍等一类污染物进行单独收集处理，含镍废水经RO膜+离子交换树脂吸附处理后分别回用到车间电镀槽及水洗槽，含铬、六价铬废水经亚硫酸氢钠破铬、含氰废水经次氯酸钠氧化处理后与其它生产废水一起排入综合废水处理系统（化学混凝沉淀）处理后，再经RO膜处理后清水部分回用到生产线，浓水部分回用生活污水进入生化处理池进一步处理后经专管排入潭洲水道。

2014年6月16日，广东省环境监测中心对当事人含铬废水排放口、含镍废水排放口、含氰废水排放口、废水总排放口外排废水进行采样监测，监测时当事人正常生产，废水处理设施正在运行，监测结果（广东省环境监测中心监测报告，报告编号：粤环境监测LB字（2014）第32号之019）结果显示，当事人含氰废水排放口外排废水中的总镍浓度为0.556mg/L，超过了《电镀污染物排放标准》（GB 21900—2008）表2中规定的水污染物排放限值（总镍：0.5mg/L）。

以上事实，有《询问笔录》、广东省环境监测中心《监测报告》（编号：粤环境监测LB字（2014）第32号之019）、当事人2014年6月排污费缴纳通知单（南沙区环监费缴字[2014]0680005号）、企业法人营业执照等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2014年6月16日含氰废水排放口外排废水中的总镍浓度超过了《电镀污染物排放标准》（GB21900—2008）表2中规定的水污染物排放限值，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2014年12月2日，我局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2014]087号）。同月5日，当事人向我局递交了书面陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州市冠生金属制品有限公司停止超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州市冠生金属制品有限公司罚款6115.15元（即2014年6月废水排污费数额的5倍）。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起三个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年1月26日