行政处罚决定书

南环罚字[2015]031号

当事人：广州市强杰五金塑料有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成家居五金挂篮电镀生产项目，于2003年1月建成并投入生产。当事人在镀镍、镀铬、镀铜、酸洗除油等工序中产生生产废水，生产废水中含总铬、六价铬、总镍等一类污染物废水进行单独收集处理，高浓度含镍废水经RO膜处理后回用到车间，低浓度含镍废水经混凝沉淀预处理，含铬、六价铬废水经亚硫酸钠破铬+混凝沉淀预处理，其它生产废水经混凝沉淀处理后，一起排入中水回用系统（RO膜）处理，处理后的清水部分回用到生产线，浓水部分会同生活污水进入生化处理池进一步处理后排入市政污水管网。

2014年6月16日，广东省环境监测中心对当事人含铬、含镍废水排放口和废水总排口废水进行采样监测时，当事人正常生产，废水治理设施正在运行。监测报告（广东省环境监测中心监测报告，报告编号：粤环境监测LB字（2014）第32号之021A）结果显示，当事人废水总排放口废水总铜浓度为0.617mg/L，超过了《电镀污染物排放标准》（GB 21900—2008）表2规定的水污染物排放限值 （总铜：0.5mg/L）。

以上事实，有《询问笔录》、广东省环境监测中心《监测报告》（编号：粤环境监测LB字（2014）第32号之021A）、当事人2014年6月排污费缴纳通知单（南沙区环监费缴字[2014]0680003号）、企业法人营业执照等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2014年6月16日废水总排放口废水总铜浓度超过了《电镀污染物排放标准》（GB 21900—2008）表2规定的水污染物排放限值，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2014年12月31日，我局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2014]088号）。当事人未在有效期限内向我局提出陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州市强杰五金塑料有限公司停止超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州市强杰五金塑料有限公司罚款80.5元（即2014年6月废水排污费数额的5倍）。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起三个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行

广州市南沙区环境保护局

2015年1月26日