行政处罚决定书

南环罚字[2015]042号

当事人：广州锦兴纺织漂染有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成染布、染纱生产项目，配套建有35t/h燃煤锅炉2台和75t/h燃煤锅炉2台，7MW和15MW发电机组各1台。上述燃煤锅炉采用的除尘方式为静电+布袋，脱硫方式为炉内喷钙，脱硝方式为低氮燃烧+SNCR（喷淋尿素），处理后烟气经85米高烟囱高空排放。检查时2台35t/h和1台75t/h燃煤锅炉正在运行。

2014年12月15日，我局执法人员现场检查发现，当事人在生产厂区A区靠近沙湾水道河堤的南侧分别设有2台500万大卡导热油炉（型号YLW-6000MA），河堤北侧设有6台3t/h导热油炉（YLL-1800MA），2台500万大卡导热油炉（属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的U3项）于2006年建成，6台3t/h导热油炉（属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的U3项）于2001年建成。检查时，上述2台500万大卡的导热油炉正在运行，处于正常运行状态，使用煤为燃料，燃烧废气分别经麻石塔水喷淋处理后一起引至1条45米高砖结构烟囱排放；上述6台3t/h导热油炉正在运行，使用煤为燃料，燃烧废气分别设置有简易的布袋除尘装置，烟气经除尘后一起引至1条25米高烟囱排放。当事人未办理上述2台500万大卡导热油炉、6台3t/h导热油炉需要配套建设的环境保护设施竣工验收手续。

以上事实，有《现场检查笔录》、《询问笔录》、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2台500万大卡导热油炉、6台3t/h导热油炉项目需要配套建设的环境保护设施未经验收，主体工程正式投入生产、使用，违反了《建设项目环境保护管理条例》第二十条第一款、第二十三条的规定。

2014年12月31日，我局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2014]163号）。当事人未在有效期限内向我局提出陈述申辩意见和听证申请。现本案经我局审查结束。

我局依据《建设项目环境保护管理条例》第二十八条的规定，决定对当事人作出如下行政处罚：

1、责令当事人广州锦兴纺织漂染有限公司停止2台500万大卡导热油炉、6台3t/h导热油炉项目的生产、使用；

2、对当事人广州锦兴纺织漂染有限公司罚款20000元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起三个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年3月18日