行政处罚决定书

南环罚字[2015]044号

当事人：广州锦兴纺织漂染有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成染布生产项目。2014年11月26日，我局执法人员检查时，当事人正常生产，现场检查发现在励业路通往沙湾水道的一排洪站旁的涵洞有浅黄色的污水排往沙湾水道，经我局执法人员排查发现，在当事人电厂煤场的洗地水和仓库D区清洗运煤车车轮的水槽溢出的污水未经过处理，直接排入厂区的雨水管道，通过市政雨水管水体排入励业路的排洪沟排到上述排洪站旁的涵洞，最终排入沙湾水道。

现场检查时，我局委托中国广州分析测试中心对当事人电厂门外地面积水、电厂门外雨水井、染纱车间与电厂煤场之间的雨水井、仓库D区清洗车轮槽积水进行了采样监测。上述监测报告（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号：NS20142103）结果显示，当事人电厂门外洗地积水的色度为2.56×103 倍、SS浓度为962mg/L、CODcr浓度为1.13×103 mg/L；电厂门外雨水井的色度为160 倍、CODcr浓度为115mg/L；染纱车间与电厂煤场之间的雨水井的色度为320 倍；仓库D区清洗车轮槽积水的色度为640 倍、SS浓度为108mg/L、CODcr为168mg/L，上述污染物浓度均超过了广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准最高允许排放限值(色度:40倍、SS:60mg/L、CODcr：90mg/L）。

以上事实，有《现场检查笔录》、《询问笔录》、中国广州分析测试中心《环境监测报告》（报告编号：NS20142103）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人不经法定排放口和通过雨水管道排放废水的行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十二条第二款的规定。

2014年12月31日，我局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2014]153号）。当事人未在有效期限内向我局提出陈述申辩意见和听证申请。现本案经我局审查结束。

我局依据《建设项目环境保护管理条例》第二十八条的规定，责令当事人广州锦兴纺织漂染有限公司停止上述环境违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州锦兴纺织漂染有限公司罚款80000元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起三个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年3月18日