行政处罚决定书

南环罚字[2015]061号

当事人：广州南沙海港集装箱码头有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成货物装卸、仓储项目，于2007年9月建成并投产。当事人生产废水主要是洗车废水，配套建设有生产废水治理设施2套，生活废水治理设施3套。废水处理流程为：生产废水→调节池→气浮池→核桃壳过滤器→活性炭吸附→排放；生活废水→调节池→厌氧池→好氧池→沉淀→排放。

2014年11月21日，当事人正在生产，废水治理设施正在运行，广州德隆环境检测技术有限公司对当事人30T生活污水排放口外排废水进行采样监测，监测结果报告（广州德隆环境检测技术有限公司环境监测报告，报告编号：ENV-JC-GZNS201411042）显示，当事人30T生活污水排放口外排废水中的BOD5排放浓度为27.3mg/m3，超过了《水污染物排放限值》（广东省地方标准，DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准最高允许排放限值（BOD5：20mg/m3）。

以上事实，有《询问笔录》、广州德隆环境检测技术有限公司《环境监测报告》（编号：ENV-JC-GZNS201411042）、当事人2014年第四季度排污费核定通知书（穗南区环监费核字[2014]1290009号）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2014年11月21日30T生活污水排放口外排废水中的BOD5排放浓度超过了《水污染物排放限值》（广东省地方标准，DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准最高允许排放限值，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年3月4日，我局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]008号）。当事人未在有效期限内向我局提出陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州南沙海港集装箱码头有限公司停止超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州南沙海港集装箱码头有限公司罚款8390.55元（即2014年第四季度废水排污费平均每月数额的4倍）。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起三个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行

广州市南沙区环境保护局

2015年3月19日