行政处罚决定书

南环罚字[2015]056号

当事人：顶立皮革制品（番禺）有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成皮革加工项目，主要生产工艺为：皮胚→染色→真空→晾干→振软→喷色→修边→打包。当事人生产废水主要为皮革染色废水，配套建设有废水处理设施一套，废水处理工艺为：原水→初沉（二级沉淀池）→加药气浮（气浮机）→生化处理（二级曝气池）→沉淀（砂滤沉淀池）→排放。当事人设废水法定排放口1个编号为：WS-20023-01。当事人处理后的废水汇集至2m3的白色塑料罐内，通过水泵和管径10cm的白色PVC管直接抽排至蕉门水道。

在当事人中部厕所旁边设置有约为20平方米的洗桶区，主要用于软皮油中转桶的清洗，清洗区设置有一个约0.075立方米的废水收集池，该收集池上设置有明渠与厂外的公共雨水渠相连。2014年12月9日，我局执法人员现场检查时，当事人正在生产，有工人正在洗桶，洗桶废水正通过上述明渠流出至厂外公共雨水渠，上述明渠排放口为非法定排放口，公共雨水渠内废水可以通过排涝站排水泵抽排至蕉门水道。上述洗桶区废水收集池同时设置有水泵，其管道与污水治理设施的废水收集池相连，现场检查时该水泵没有开启。受我局委托，中国广州分析测试中心对当事人通过上述非法定排放口排放至厂外公共雨水渠的洗桶废水（滚桶旁厕所边污水渗漏处）采取了水样，监测报告（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号：NS20142203）结果显示，滚桶旁厕所边污水渗漏处水样色度为1.28×103倍、悬浮物为231mg/L、化学需氧量为2.18×103mg/L，上述污染物浓度均超过了《水污染物排放限值》（DB44/26－2001）中规定的第二时段一级标准限值(色度：40倍、悬浮物：60mg/L、化学需氧量：100mg/L)。

以上事实，有《现场检查笔录》、《询问笔录》、现场检查照片、中国广州分析测试中心《环境监测报告》（报告编号：NS20142203）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人将洗桶废水不经法定排放口排放至厂外公共雨水渠的行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十二条第二款的规定。

2015年1月20日，我局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2015]005号），同月26日，当事人向我局递交了书面陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十五条第二款的规定，责令当事人顶立皮革制品（番禺）有限公司停止通过非法定排放口排放洗桶废水的违法行为，封堵洗桶废水收集池明渠排放口，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人顶立皮革制品（番禺）有限公司罚款50000元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起三个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年3月18日