行政处罚决定书

南环罚字[2015]102号

当事人：广州市番禺食品有限公司(广州市番禺食品有限公司大岗分公司)

一、环境违法事实和证据

经查，广州市番禺食品有限公司下设的广州市番禺食品有限公司大岗分公司建成生猪定点屠宰场建设项目，于2002年建成并投入生产，该分公司外排废水主要是屠宰废水。

因广州市番禺食品有限公司大岗分公司在2014年第二季度南沙区污染源自动监测设备的对比监测中，总排口的CODcr在线监控设备比对结果不合格，我局对该分公司下达《环境违法行为限期改正通知书》（南环限改[2014]0145号），责令该分公司于2014年9月30日采取有效的治理措施对自动监测设备进行维护或整改，恢复厂内废水在线监控设施正常运行。

2014年11月24日，我局委托中国广州测试中心对广州市番禺食品有限公司大岗分公司废水在线监控设备进行比对监测，比对监测报告（编号：NS20142087）显示，广州市番禺食品有限公司大岗分公司配套废水在线监控设备监测比对中，氨氮和CODcr质控样品比对监测结果均不合格，废水在线监控设备不能正常运行。

以上事实，有《询问笔录》、中国广州分析测试中心《废水污染源自动监测设备比对监测报告》（报告编号：NS20142087）、《环境违法行为限期改正通知书》（南环限改[2014]0145号）及送达回执、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，广州市番禺食品有限公司大岗分公司在2014年第二季度南沙区污染源自动监测设备的对比监测中，总排口的CODcr在线监控设备比对结果不合格，我局责令该分公司采取有效的治理措施进行整改，于2014年9月30日前恢复在线监测的正常运行。2014年11月24日，我局再次对该分公司废水在线监控设备开展比对监测，比对监测报告（编号：NS20142087）显示，该分公司配套废水在线监控设备监测比对中，氨氮和CODcr质控样品比对监测结果均不合格，废水在线监控设备仍不能正常运行，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十三条的规定。

2015年3月12日、18日，我局分别向当事人广州市番禺食品有限公司大岗分公司、广州市番禺食品有限公司送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]009号）。当事人未在有效期限内向我局提出陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十二条第（二）项的规定，责令当事人广州市番禺食品有限公司停止广州市番禺食品有限公司大岗分公司上述环境违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州市番禺食品有限公司(广州市番禺食品有限公司大岗分公司)罚款10000元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年5月19日