行政处罚决定书

南环罚字[2015]103号

当事人：安捷利（番禺）电子实业有限公司

一、环境违法事实和证据

当事人建成年产40万平方米柔性线路板生产项目。该项目产生的废水主要为电镀工艺产生的电镀废水、办公楼及食堂宿舍等产生的生活污水。生产废水配套建有污水处理设施一套,综合废水、含镍废水、有机废水、有机废液、废酸液、络合废水、含氰废水、生活污水等八股水均分类收集预处理，再经物化处理后排入生化处理系统处理与生活污水统一排入市政管网。当事人在设置标志牌的排放口处安装了CODCr、六价铬和总铬废水在线自动监测设备各一套。

2014年3月13日，我局执法人员检查发现当事人的废水在线监控设施未能正常运行，对当事人下达了《环境违法行为改正通知书》（南环限改[2014]现99号），责令当事人于2014年8月1日前恢复厂内废水在线监控设施正常运行。2014年11月26日，我局委托中国广州分析测试中心对当事人的废水在线自动监控设施进行比对监测时，当事人正常生产，监测结果（报告编号：NS20142108）显示，当事人设置的CODCr在线监测仪比对不合格，六价铬在线监测仪比对不合格，总铬在线监测仪比对不合格，废水在线监控设施不能正常运行。

以上事实，有《询问笔录》、《听证笔录》、中国广州分析测试中心《废水污染源自动监测设备比对监测报告》（报告编号：NS20142108）、《环境违法行为改正通知书》（南环限改[2014]现99号）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人在正常生产及排水的情况下，废水在线监控设施连续多次未能正常运行，未能正常反映废水CODCr、六价铬和总铬的真实排放浓度，废水在线监控设施不能正常运行，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十三条的规定。

2015年3月12日，我局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2015]042号）,同月13日，当事人向我局递交书面陈述申辩材料和听证申请，同年4月2日，我局依法组织召开了听证会，现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十二条第（二）项的规定，责令当事人安捷利（番禺）电子实业有限公司停止上述环境违法行为，恢复废水在线监控设施的正常运行，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人安捷利（番禺）电子实业有限公司罚款80000元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年5月19日