行政处罚决定书

南环罚字[2015]111号

当事人：郭钊明（广州市番禺区东涌永盛金属表面处理厂经营者）

一、环境违法事实和证据

当事人建成五金表面处理生产项目，于1996年建成并投入生产。当事人生产工艺为电梯和汽车零部件—除油除锈—电镀（镀锌为主、镀铜、镍、铬为辅）—钝化（加铬酸）—烘干—打包成品。生产废水主要在表面处理和电镀等过程中产生，含铬废水单独经破铬沉淀处理排入综合废水池、含镍废水单独经RO膜+树脂吸附处理后部分回用到车间，部分排入到综合废水池，综合废水经混凝沉淀处理后，部分经RO膜处理后回用车间，部分外排入附近的东骏路下水道。

2014年11月11日，当事人正常生产，废水处理设施正在运行。广州市环境监测中心站对当事人外排的废水进行采样监测，监测结果报告（广州市环境监测中心站监测报告，报告编号：（穗）环监检字2014第WT51080110301号）表明，当事人含镍废水车间排放口外排废水中的镍浓度为0.96mg/L, 超过了《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2中规定的水污染物排放限值（镍：0.5mg/L）.

以上事实，有《询问笔录》、广州市环境监测中心站《监测报告》（编号：（穗）环监检字2014第WT51080110301号）、2014年11月排污核定通知书（穗南区环监费核字[2014]1160132号）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人上述含镍废水车间排放口外排废水中的镍浓度超过了《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2中规定的水污染物排放限值（镍：0.5mg/L），违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年4月3日，我局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]012号），当事人未在有效期限内向我局提出陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人郭钊明（广州市番禺区东涌永盛金属表面处理厂经营者）停止广州市番禺区东涌永盛金属表面处理厂超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人郭钊明（广州市番禺区东涌永盛金属表面处理厂经营者）罚款526.55元（即2014年11月废水排污费数额的5倍）。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年5月19日