行政处罚决定书

南环罚字[2015]113号

当事人：广州市满威工贸有限公司（广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂）

一、环境违法事实和证据

经查，广州市满威工贸有限公司下属分公司广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂建成五金电镀生产项目，于2003年建成并投入生产，该分公司的生产工艺为：五金制品-清洗-电镀（镀铜、镍、铬、金）-烘干-部分产品喷漆-包装成品。该分公司生产废水主要在表面处理、电镀等过程中产生，含铬废水单独经破铬处理、含氰废水单独经氧化处理、含镍废水部分经RO膜处理回用，部分经单独处理，上述预处理后的废水会同其它前处理废水一起进入综合废水处理系统，经混凝沉淀、生化处理系统后排放，废水最终经专用排污管道排入蕉门水道万洲桥底段。

2014年10月15日、12月8日广州增源检测服务有限公司分别对广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂外排的废水进行采样监测，检测报告（广州增源检测服务有限公司检测报告，报告编号为ZYHCWT20141015-0509、ZYHCWT20141208-0325）结果表明，广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂在2014年10月15日工业废水排放口外排废水中的化学需氧量浓度为87.7mg/L，12月8日工业废水排放口外排废水中的石油类浓度为4.58mg/L、氰化物浓度为0.22mg/L，上述污染物浓度均超过了《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中规定的水污染物排放限值，其中化学需氧量浓度执行表2标准（化学需氧量浓度：80mg/L），石油类及氰化物浓度执行表3标准（石油类浓度：2.0mg/L、氰化物浓度：0.2mg/L）。

以上事实，有《询问笔录》、广州增源检测服务有限公司《检测报告》（编号：ZYHCWT20141015-0509、ZYHCWT20141208-0325）、广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂2014年12月排污核定通知书（穗南区环监费核字[2014]1260004号）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂2014年10月15日工业废水排放口外排废水中的化学需氧量浓度及12月8日工业废水排放口外排废水中的石油类、氰化物浓度均超过了《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中规定的水污染物排放限值，其中化学需氧量浓度执行表2标准（化学需氧量浓度：80mg/L），石油类及氰化物浓度执行表3标准（石油类浓度：2.0mg/L、氰化物浓度：0.2mg/L），水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年4月14日，我局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]016号），当事人未在有效期限内向我局提出陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州市满威工贸有限公司停止广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州市满威工贸有限公司（广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂）罚款5487.25元（即2014年12月废水排污费数额的5倍）。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年5月19日