行政处罚决定书

南环罚字[2015]117号

当事人：广州市莲港船舶清油有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成含油废水分离处理项目，于2002年建成并投入生产。当事人废水主要为对外接收而来的船舶清仓废水、船舶压仓废水、船舶内生活污水、厂区生活污水，船舶清仓废水及船舶压仓废水经调节罐-旋流油水分离器-斜管隔油池-气浮系统-酸化池-中间池 1-微电解塔-PH调节池-混凝池-絮凝池-一沉池-中间池 2-核桃壳过滤器-水解调节池-MBBR池-接触氧化池-二沉池-中间池3-BAF池-清水池-排放；生活污水经水解调节池-MBBR池-接触氧化池-二沉池-中间池 3-BAF池-清水池-排放。

2015年1月22日，当事人正常生产，废水治理设施正在运行，广州市贝源检测技术有限公司对当事人生产废水总排放口的外排废水进行采样监测，监测结果报告（广州市贝源检测技术有限公司检测报告，报告编号：贝 环境检测 MB字（2015）第0147号）显示，当事人生产废水总排放口外排废水中的BOD5浓度为34.5mg/L、CODcr浓度为117 mg/L，均超过了广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（BOD5：20mg/L、CODcr：90 mg/L）。

以上事实，有《询问笔录》、广州市贝源检测技术有限公司《检测报告》（编号：贝 环境检测 MB字（2015）第0147号）、当事人2015年第一季度排污核定通知书（环监费核字[2015]330031号）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人上述生产废水总排放口外排废水中的BOD5、CODcr浓度均超过了广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（BOD5：20mg/L、CODcr：90 mg/L），水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年4月23日，我局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]021号），当事人未在有效期限内向我局提出陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州市莲港船舶清油有限公司停止超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州市莲港船舶清油有限公司罚款1252.8元（即2015年第一季度废水排污费平均每月数额的5倍）。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年5月19日