行政处罚决定书

南环罚字[2015]119号

当事人：广州市亿源机电有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成通用设备制造项目，于1993年12月建成并投入生产。当事人外排废水主要为生活污水，废水处理工艺为：生活废水→三级隔油镉渣→总排口排入市政下水道。

2014年5月13日，当事人正常生产，中国广州分析测试中心对当事人外排废水进行采样监测，监测结果报告（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号：NS20140779）显示，当事人废水总排放口（WS-01500-01）外排废水中的化学需氧量浓度为276mg/L、五日生化需氧量浓度为98.1 mg/L，均超过了《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准限值（化学需氧量：90mg/L、五日生化需氧量：20mg/L）。

以上事实，有《询问笔录》、中国广州分析测试中心《环境监测报告》（编号：NS20140779）、2014年第二季度排污费缴纳通知单、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人上述废水总排放口（WS-01500-01）外排废水中的化学需氧量、五日生化需氧量浓度均超过了《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准限值（化学需氧量：90mg/L、五日生化需氧量：20mg/L），违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年4月16日，我局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]015号），当事人未在有效期限内向我局提出书面陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州市亿源机电有限公司停止超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州市亿源机电有限公司罚款3109元（即2014年第二季度废水排污费平均每月数额的5倍）。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年5月19日