行政处罚决定书

南环罚字[2015]123号

当事人：广州市浩兴纸业有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人从事包装纸生产，于2005年11月建成并投入生产。当事人建设有一台25T/H蒸汽燃煤锅炉，配套建有1套废气治理设施，废气经麻石加烧碱加水膜喷淋处理后经45米高排气筒高空排放。

2015年3月10日，当事人在正常生产，25T/H蒸汽燃煤锅炉正在运行，废气治理设施正在运行，有废气外排。我局委托中国广州分析测试中心对当事人25T/H蒸汽燃煤锅炉废气进行采样监测，监测结果报告（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号：NS20150365）显示，当事人25T/H蒸汽燃煤锅炉废气排放口外排废气中的氮氧化物换算浓度为286mg/m3，超过了《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中规定的排放限值（氮氧化物浓度:200mg/m3）。

以上事实，有《询问笔录》、中国广州分析测试中心《环境监测报告》（编号：NS20150365）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人25T/H蒸汽燃煤锅炉废气排放口外排废气中的氮氧化物换算浓度超过了《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中规定的排放限值（氮氧化物浓度:200mg/m3），违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条的规定。

2015年4月14日，我局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2015]067号），同月15日，当事人向局递交书面陈述申辩意见和听证申请。同年5月11日，我局依法组织召开了听证会。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条的规定，责令当事人广州市浩兴纸业有限公司停止超标排放大气污染物的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州市浩兴纸业有限公司罚款80000元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年7月7日