行政处罚决定书

南环罚字[2015]124号

当事人：广州市志海电子有限公司

一、环境违法事实和证据

2015年4月14日，经我局执法人员检查发现，当事人建成年产6万平方米柔性线路板生产项目（属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中K81项）,注册资本3500万元人民币，于2012年9月建成并投入生产。现场检查时，当事人正在生产。

当事人上述建设项目主要生产设备有：显影蚀刻线3条、沉铜线2条。柔性单层板主要生产工艺为：切割-钻孔-贴膜-曝光-显影-蚀刻-剥膜-微蚀-层压-靶冲-刷板-表面处理-电测-冲裁-成检-抽检-包装出货；柔性双层板主要生产工艺为：切割-钻孔-叠压-层压-靶冲-钻孔-清洗-沉铜-闪镀-清洗-贴膜-曝光-显影-剥膜-清洗-贴膜-曝光-显影-蚀刻-剥膜-清洗-叠压-层压-靶冲-刷板-丝印银浆-前固化-丝印油墨-后固化-加强-层压-靶冲-刷板-表面处理-丝印字符-后固化-电测-冲裁-装配出货。产生的废水主要为沉铜、蚀刻等工艺产生的含铜废水和办公楼员工生活污水。生产废水配套建有300立方米/天污水处理设施一套，污水站处理工艺为：承接管道送来车间废水到显影废水池混合加酸（加硫酸调至pH值为2-3）—4个综合池（分别加氢氧化钠和破络剂、氢氧化钠、重捕剂和聚合氯化铝、聚丙烯酰胺）—5级沉淀池—pH回调池（加硫酸调至pH值为6-9的范围）—排入市政污水管网。厂内办公楼生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网。上述污水处理设施由当事人负责运营。

现场检查时，当事人能提供上述柔性线路板生产项目的环境影响评价审批文件（穗环南管影[2006]8号），但未办理该项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收手续。

以上事实，有《现场检查笔录》、《询问笔录》、《听证笔录》、《关于广州市志海电子有限公司柔性线路板厂环境影响报告书的批复》（穗环南管影[2006]8号）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人柔性线路板生产项目需要配套建设的环境保护设施未经验收，主体工程正式投入生产，违反了《建设项目环境保护管理条例》第二十三条规定。

2015年5月30日，我局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2015]089号），同年6月2日，当事人向我局提出了听证申请，同月17日，我局依法组织召开了听证会。现本案经我局审查结束。

我局依据《建设项目环境保护管理条例》第二十八条的规定，决定对当事人作出如下行政处罚：

责令当事人广州市志海电子有限公司停止柔性线路板生产项目的生产。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年7月17日