行政处罚决定书

南环罚字[2015]136号

当事人：彩添（番禺南沙）制衣有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成针、梭织服装生产加工项目，于1995年9月建成投产。该项目主要产生厨房油烟废气和燃生物质木粒锅炉废气，油烟废气未经处理经烟管排至四楼楼顶排放；锅炉废气经陶瓷多管除尘器处理后经一条5米高的烟囱排放。

2015年3月19日，我局委托中国广州分析测试中心对当事人的0.7t/h燃成型生物质蒸汽锅炉外排废气进行了采样监测，监测时当事人正常生产，废气处理设施正常运行。监测结果报告（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号：NS20150444）显示，当事人0.7t/h燃成型生物质蒸汽锅炉废气排放口外排废气中的烟尘平均浓度为420mg/m3，换算浓度为638mg/m3；氮氧化物平均浓度为229mg/m3，换算浓度为347mg/m3，均超过了《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中规定的燃气锅炉最高允许排放浓度限值（烟尘浓度：30 mg/m3、氮氧化物浓度：200mg/m3）。

以上事实，有《现场检查笔录》、《询问笔录》、中国广州分析测试中心《环境监测报告》（报告编号：NS20150444）、企业法人营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2015年3月19日0.7t/h燃成型生物质蒸汽锅炉废气排放口外排废气中的烟尘、氮氧化物浓度均超过了《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中规定的燃气锅炉最高允许排放浓度限值（烟尘浓度：30 mg/m3、氮氧化物浓度：200mg/m3），大气污染物超标排放，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条的规定。

2015年4月23日，我局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2015]073号），同月23日，当事人向我局递交了陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条的规定，责令当事人彩添（番禺南沙）制衣有限公司停止超标排放大气污染物的违法行为的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人彩添（番禺南沙）制衣有限公司罚款100000元。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年7月17日