行政处罚决定书

南环罚字[2015]139号

当事人：广州南沙金港酒店有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成旅业和卡拉OK经营服务项目，于1997年6月正式投入运营。上述项目产生的废水主要为员工食堂餐饮废水及旅业生活废水，餐饮废水经隔油隔渣池处理后排入市政下水道，最终排至金洲涌，旅业生活废水经三级化粪池处理后排入市政下水道，最终排至金洲涌。

2014年10月20日，广州德隆环境检测技术有限公司对当事人的废水进行采样监测，监测时当事人正常生产，废水处理设施正常运行，监测结果报告（广州德隆环境检测技术有限公司环境监测报告，报告编号：ENV-JC-GZNS201410005）显示，当事人污水排放口外排废水中的化学需氧量浓度为216mg/L、五日生化需氧量浓度为76.8 mg/L、氨氮浓度为29.4 mg/L、硫化物浓度为0.77 mg/L、动植物油浓度为12.2 mg/L ；2015年3月3日，广州德隆环境检测技术有限公司对当事人的废水进行采样监测，监测时当事人正常生产，废水处理设施正常运行，监测结果报告（广州德隆环境检测技术有限公司环境监测报告，报告编号：ENV-JC-GZNS201503007）显示，当事人污水排放口外排废水中的化学需氧量浓度为355mg/L、五日生化需氧量浓度为121mg/L、氨氮浓度为53.7 mg/L、硫化物浓度为0.71 mg/L，上述污染物浓度均超过《广东省地方标准水污染物排放限值》中规定的第二时段一级标准的最高允许排放浓度限值（化学需氧量：90 mg/L、五日生化需氧量：20 mg/L、氨氮：10 mg/L、硫化物：0.5 mg/L、动植物油：10 mg/L）。

以上事实，有《现场检查笔录》、《询问笔录》、广州德隆环境检测技术有限公司《环境监测报告》（报告编号：ENV-JC-GZNS201410005、ENV-JC-GZNS201503007）、排污核定通知书（穗南区环监费核字[2014]122014号、nsq环监费核字[2015]320014号）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2014年10月20日污水排放口外排废水中的化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、硫化物、动植物油浓度和2015年3月3日污水排放口外排废水中的化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、硫化物浓度均超过《广东省地方标准水污染物排放限值》中规定的第二时段一级标准的最高允许排放浓度限值（化学需氧量：90 mg/L、五日生化需氧量：20 mg/L、氨氮：10 mg/L、硫化物：0.5 mg/L、动植物油：10 mg/L），违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年5月27日，我局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]023号），同月28日，当事人向我局递交了书面陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州南沙金港酒店有限公司停止超标排放水污染物的违法行为的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州南沙金港酒店有限公司罚款3058元（即2014年第4季度和2015年第1季度废水排污费平均每月数额的5倍）。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年7月17日