行政处罚决定书

南环罚字[2015]141号

当事人：广州安费诺诚信软性电路有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成软性线路板生产项目，主要从事软性线路板生产，于2005年12月建成并投入生产，注册资本250万美元。该项目主要生产工艺为：原料裁剪-钻孔-沉镀铜-贴干膜-曝光-显影-蚀刻-去膜-假贴-热压合-表面处理-加工组合-包装成品；主要生产设备有：数控钻孔机3台、自动丝印机3台、曝光机3台、真空沉压机3台等，设有自动沉铜生产线1条、手动镀锡线1条、蚀刻生产线1条。在镀铜等工序中产生生产废水，生产废水经混凝沉淀+微滤膜过滤处理后排入工业区下水道；生活污水进入万安工业区生活污水处理站进行生化处理后排入市政下水道。

2015年2月26日，广州市环境监测中心站对当事人废水总排口的外排废水进行采样监测，监测时当事人正常生产，废水处理设施正在运行，监测结果报告（广州市环境监测中心站监测报告，报告编号: （穗）环监检字2015 第WT21882021301号）显示，当事人废水总排口外排废水中的总铜浓度为2.70mg/L；2015年3月16日，中国广州测试分析中心对当事人废水排放口（水-01）外排废水进行采样监测，监测时当事人正常生产，废水处理设施正在运行，监测结果报告（中国广州测试分析中心环境监测报告，报告编号: NS20150417）显示，当事人外排废水中的总铜浓度为3.1mg/L，均超过了《电镀污染物排放标准》（GB21900－2008）表2中规定的水污染物排放限值（总铜：0.5 mg/L）。

以上事实，有《现场检查笔录》、《询问笔录》、广州市环境监测中心站《监测报告》（报告编号：（穗）环监检字2015 第WT21882021301号）、中国广州测试分析中心《环境监测报告》（报告编号: NS20150417）、排污费缴纳通知单（nsq环监费缴字[2015]280007号、nsq环监费缴字[2015]380007号）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2015年2月26日、2015年3月16日外排废水中的总铜浓度均超过了《电镀污染物排放标准》（GB21900－2008）表2中规定的水污染物排放限值（总铜：0.5 mg/L），水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年5月13日，我局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]022号），当事人未在有效期限内向我局提出陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州安费诺诚信软性电路有限公司停止超标排放水污染物的违法行为的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州安费诺诚信软性电路有限公司罚款2496.9元（即2015年2月和3月废水排污费数额的5倍）。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年7月17日