行政处罚决定书

南环罚字[2015]142号

当事人：黄国良（广州市南沙区榄核顺河洗水厂经营者）

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成各类牛仔服装洗水生产项目，于1998年建成并投入生产。当事人排放的废气主要是一台6t/h燃生物质成型燃料锅炉产生的锅炉废气，配套建设了水喷淋设施。

2015年1月21日，中国广州分析测试中心对当事人锅炉外排废气进行采样监测，监测时当事人正常生产，废气处理设施正在运行。监测结果报告（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号：NS20150178）显示，当事人锅炉（6t/h）废气排放口外排废气中的氮氧化物换算浓度为282mg/m3，超过了《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中规定的排放限值（氮氧化物浓度:200mg/m3）。

以上事实，有《询问笔录》、中国广州分析测试中心《环境监测报告》（编号：NS20150178）、个体工商户营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人上述锅炉（6t/h）废气排放口外排废气中的氮氧化物换算浓度超过了《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中规定的排放限值（氮氧化物浓度:200mg/m3），违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条的规定。

2015年7月14日，我局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2015]064号），当事人未在有效期限内向我局提出陈述申辩意见和听证申请。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条的规定，责令当事人黄国良（广州市南沙区榄核顺河洗水厂经营者）停止广州市南沙区榄核顺河洗水厂超标排放大气污染物的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人黄国良（广州市南沙区榄核顺河洗水厂经营者）罚款40000元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年7月27日