行政处罚决定书

南环罚字[2015]175号

当事人：广州市宜净水处理化学品有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成化工生产项目，上述建设项目于2006年12月投产。当事人上述项目主要产生生活、生产废水和燃油锅炉废气等污染物。生活废水经三级隔油隔渣池处理后排入市政下水道。生产废水压滤后循环再用，不外排。燃油锅炉废气没有配套治理设施直接外排。

2015年3月13日，我局委托广州市机电工业环境监测站对当事人的1 t/h燃油锅炉外排废气进行了采样监测,监测报告（广州市机电工业环境监测站监测报告，报告编号：机电环测2015年第031301号）结果显示，当事人1 t/h燃油锅炉废气排放口外排废气中的烟尘平均实测浓度为45.6 mg/m3，平均折算浓度为64.6 mg/m3，超过了《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中规定的燃油锅炉最高允许排放浓度限值（烟尘：50 mg/m3）。

以上事实，有《询问笔录》、广州市机电工业环境监测站《监测报告》（报告编号：机电环测2015年第031301号）、《听证笔录》企业法人营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2015年3月13日1 t/h燃油锅炉废气排放口外排废气中的烟尘浓度超过了《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中规定的燃油锅炉最高允许排放浓度限值（烟尘：50 mg/m3），大气污染物超标排放，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条的规定。

2015年7月17日，我局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2015]133号），同月17日，当事人向我局递交了听证申请。同年8月12日，我局依法组织召开了听证会。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条的规定，责令当事人广州市宜净水处理化学品有限公司停止超标排放大气污染物的违法行为的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州市宜净水处理化学品有限公司罚款30000元。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年10月8日