行政处罚决定书

南环罚字[2015]192号

当事人：广州市南沙区第三人民医院

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成医疗机构项目，于1978年12月建成并投入生产。当事人产生的废水主要是医疗废水，废水处理工艺为：格栅-定量池-提升泵-接触池-检查井-排放。

2015年6月23日，当事人正常营业，污水治理设施正在运行，中国广州分析测试中心对当事人废水总排放口的外排废水进行采样监测，监测结果报告（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号：NS20151030）显示，当事人废水总排放口外排废水中的氨氮浓度为17.3 mg/L，粪大肠菌群数为5400个/L，上述污染物浓度均超过了《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（氨氮：10 mg/L、粪大肠菌群数：500个/L）。

以上事实，有《询问笔录》、中国广州分析测试中心《环境监测报告》（报告编号：NS20151030）、排污核定通知书（nsq环监费核字[2015]640014号）、医疗机构执业许可证及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2015年6月23日废水总排放口外排废水中的氨氮浓度、粪大肠菌群数均超过了《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（氨氮：10 mg/L、粪大肠菌群数：500个/L），违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年8月25日，我局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]033号），当事人未在有效期限内向我局提出陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州市南沙区第三人民医院停止超标排放水污染物的违法行为的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州市南沙区第三人民医院罚款2168元（即2015年第二季度废水排污费平均每月数额的5倍）。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年10月8日