行政处罚决定书

南环罚字[2015]193号

当事人：广州市千叶表面处理科技有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成五金电镀生产项目，于2004年建成并投入生产。当事人的生产工艺为：五金件—除油—除锈—清洗—电镀—烘干—检验包装。当事人生产废水主要在表面处理、电镀过程中产生，含铬、含镍废水分别单独收集处理后会同其它综合废水再进行混凝沉淀+沙炭过滤+离子交换+经反渗透处理后部分回用；生活污水经生物处理后排放。处理后污水排入蕉门水道。

2015年6月9日，当事人正常生产，废水处理设施正在运行。广州增源检测服务有限公司对当事人外排的废水进行采样监测，废水监测报告（广州增源检测服务有限公司检测报告，报告编号为ZYHCWT20150609-0322）显示，当事人废水处理后排放口外排废水中的悬浮物浓度为42mg/L，超过了《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3规定的污染物最高允许排放浓度限值（悬浮物：30 mg/L）。

以上事实，有《询问笔录》、广州增源检测服务有限公司《检测报告》（报告编号：ZYHCWT20150609-0322）、排污核定通知书（nsq环监费核字[2015]660017号）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2015年6月9日废水处理后排放口外排废水中的悬浮物浓度超过了《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3规定的污染物最高允许排放浓度限值（悬浮物：30 mg/L），违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年8月13日，我局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]034号），当事人未在有效期限内向我局提出陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州市千叶表面处理科技有限公司停止超标排放水污染物的违法行为的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州市千叶表面处理科技有限公司罚款3812元（即2015年第二季度废水排污费平均每月数额的4倍）。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年10月8日