行政处罚决定书

南环罚字[2015]195号

当事人：广州京写电路板有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成电路板生产项目，于1995年6月建成并投入生产。当事人的主要生产工艺为单层（双层）覆铜板—前处理—线路印刷—蚀刻—油墨剥离—绿油文字印刷（银浆印刷）—表面处理—成品，未设镀铜、沉铜等电镀工序。生产废水主要在蚀刻、油墨剥离、表面处理等工序产生，生产废水经化学沉淀、生物处理后排放。生活污水为饭堂、宿舍、卫生间等产生，采用生物处理后单独排放。上述废水分别经2个排放口排往励业路下水道。

2015年5月13日，当事人正常生产，废水处理设施正在运行，我局委托广州市环境监测中心站对当事人的外排废水进行采样监测，监测结果报告（广州市环境监测中心站监测报告，报告编号为：（穗）环监检字2015年NJ10664050101号)显示，当事人废水总排口外排废水中的化学需氧量浓度为112mg/L，超过了广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（化学需氧量：90mg/L）。

以上事实，有《询问笔录》、广州市环境监测中心站《监测报告》（报告编号：（穗）环监检字2015年NJ10664050101）、排污核定通知书（nsq环监费核字[2015]560003号）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2015年5月13日废水总排口外排废水中的化学需氧量浓度超过了广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（化学需氧量：90mg/L），违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年8月13日，我局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]036号），当事人未在有效期限内向我局提出陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州京写电路板有限公司停止超标排放水污染物的违法行为的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州京写电路板有限公司罚款10352元（即2015年5月废水排污费数额的4倍）。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年10月8日