行政处罚决定书

南环罚字[2015]196号

当事人：广州佳顿运动器材有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成钓鱼用具及其零部件的生产加工项目，于2009年建成并正式投入生产。当事人的生产工艺为：零部件及其它原料-压铸-机加工-表面处理(酸洗)-喷油-印刷-装配成品。废水主要为生产废水和生活污水，生产废水经物化处理后排放，生活污水经三级化粪池处理后排放。

广州增源检测有限公司分别于2015年1月9日和5月13日对当事人的外排废水进行采样监测时，当事人正常生产，废水处理设施正在运行。其中监测结果报告（广州增源检测有限公司检测报告，报告编号为：ZYHCWT20150109-0020）显示，当事人2015年1月9日生活污水排放口外排废水中的氨氮浓度为11.6 mg/L ；监测结果报告（广州增源检测有限公司检测报告，报告编号为：ZYHCWT20150513-0205R）显示，当事人2015年5月13日生活污水排放口外排废水中的磷酸盐浓度为2.21 mg/L，上述污染物浓度均超过了广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（氨氮：10mg/L、磷酸盐：0.5mg/L）。

以上事实，有2015年7月23日《询问笔录》、2015年7月28日《询问笔录》、广州增源检测有限公司《检测报告》（报告编号：ZYHCWT20150109-0020、ZYHCWT20150513-0205R）、排污核定通知书（nsq环监费核字[2015]360139号、nsq环监费核字[2015]660139号）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2015年1月9日生活污水排放口外排废水中的氨氮浓度和2015年5月13日生活污水排放口外排废水中的磷酸盐浓度均超过了广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（氨氮：10mg/L、磷酸盐：0.5mg/L），违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年8月13日，我局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]037号），当事人未在有效期限内向我局提出陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州佳顿运动器材有限公司停止超标排放水污染物的违法行为的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州佳顿运动器材有限公司罚款5325元（即2015年第一季度废水排污费平均每月数额和2015年第二季度废水排污费平均每月数额的5倍）。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年10月8日