行政处罚决定书

南环罚字[2015]202号

当事人：广州市番禺华丰制衣洗水有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成一个服装加工生产项目，于1989年1月建成并投入生产。该项目主要产生锅炉废气和生产废水等污染物，1台6t/h燃成型生物质锅炉废气已配套相应治理设施，经处理后引至烟囱向高空排放，生产废水已配套生化治理设施。

2015年4月29日，广州市环境监测中心站对当事人的6t/h燃成型生物质锅炉的外排废气进行了采样监测，监测时当事人正常生产，废气处理设施正在运行。监测结果报告（广州市环境监测中心站监测报告，报告编号：（穗）环监检字2015第JC51074042901号）显示，当事人6t/h燃成型生物质锅炉废气排放口外排废气中的烟尘平均实测浓度为18.2 mg/m3，平均折算浓度为35.1 mg/m3，超过了《锅炉大气污染物排放标准》（广东省地方标准，DB44/765-2010）中规定的燃气锅炉最高允许排放浓度限值（烟尘：30mg/m3）。

以上事实，有《询问笔录》、广州市环境监测中心站《监测报告》（报告编号：（穗）环监检字2015第JC51074042901号）、企业法人营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2015年4月29日6t/h燃成型生物质锅炉废气排放口外排废气中的烟尘浓度超过了《锅炉大气污染物排放标准》（广东省地方标准，DB44/765-2010）中规定的燃气锅炉最高允许排放浓度限值（烟尘：30mg/m3），违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条的规定。

2015年8月13日，我局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]041号），同日，当事人向我局递交了书面陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条的规定，责令当事人广州市番禺华丰制衣洗水有限公司停止超标排放大气污染物的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州市番禺华丰制衣洗水有限公司罚款30000元。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年10月8日