行政处罚决定书

南环罚字[2015]239号

当事人：广州南珠管桩制造有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人在建成管桩生产项目，于2001年4月建成并投入生产。当事人10t/h燃煤锅炉废气经过麻石喷淋塔处理后引至35米高空排放。

2015年6月25日，当事人正常生产，废气处理设施正常运行，本局委托中国广州分析测试中心对当事人10t/h燃煤锅炉外排废气进行采样监测。监测报告（中国广州分析测试中心监测报告，报告编号：NS20151063）表明，当事人10t/h燃煤锅炉外排废气中的氮氧化物平均折算浓度为238mg/m3，超过了《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中规定的A区标准锅炉氮氧化物最高允许排放浓度限值（氮氧化物：200mg/m3）。

以上事实，有《询问笔录》、中国广州分析测试中心《监测报告》（报告编号：NS20151063）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人上述10t/h燃煤锅炉外排废气中的氮氧化物浓度超过了《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中规定的A区标准锅炉氮氧化物最高允许排放浓度限值（氮氧化物：200mg/m3），违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条的规定。

2015年9月8日，本局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]043号），当事人未在有效期限内向本局提出陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条的规定，责令当事人广州南珠管桩制造有限公司停止超标排放大气污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州南珠管桩制造有限公司罚款40000元。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年11月13日