行政处罚决定书

南环罚字[2015]240号

当事人：广州市浩兴纸业有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成包装纸生产项目，于2005年11月建成并正式投产。当事人建设有一台25T/H蒸汽燃煤锅炉，配套建设有1套废气治理设施，锅炉废气炉内脱硝后经旋风、布袋除尘后再经碱液喷淋脱硫处理后由45米高烟囱高空排放。

2015年8月13日，当事人正常生产，25T/H蒸汽燃煤锅炉正在运行，废气治理设施正在运行，有废气外排。本局委托中国广州分析测试中心对当事人25T/H蒸汽燃煤锅炉废气排放口外排废气进行采样监测，监测结果报告（中国广州分析测试中心监测报告，报告编号：NS20151368）显示，当事人25T/H蒸汽燃煤锅炉废气排放口外排废气中的烟尘平均折算浓度为150mg/m3，超过了《锅炉大气污染物排放标准》（广东省地方标准，DB44/765-2010）中规定的A区域锅炉烟尘最高允许排放浓度限值（烟尘：80mg/m3）。

以上事实，有《现场检查笔录》、《询问笔录》、中国广州分析测试中心《监测报告》（报告编号：NS20151368）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人上述25T/H蒸汽燃煤锅炉废气排放口外排废气中的烟尘浓度超过了《锅炉大气污染物排放标准》（广东省地方标准，DB44/765-2010）中规定的A区域锅炉烟尘最高允许排放浓度限值（烟尘：80mg/m3），违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条的规定。

2015年9月17日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2015]198号），同日，当事人向本局递交了书面听证申请及申辩材料，同年10月14日，本局依法组织召开了听证会。经复核，本局认为：当事人上述违法事实清楚，其所作申辩不影响对其违法行为的认定。因此，对当事人提出的申辩理由，本局决定不予采纳。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条的规定，责令当事人广州市浩兴纸业有限公司停止超标排放大气污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州市浩兴纸业有限公司罚款100000元。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年11月13日