行政处罚决定书

南环罚字[2015]241号

当事人：广州厚邦木业制造有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成木地板生产项目，于2006年12月建成并投入生产。当事人排放的废气主要是一台2t/h燃生物质成型燃料锅炉产生的锅炉废气，配套水膜除尘处理。

2015年6月24日，广州市贝源检测技术有限公司对当事人锅炉外排废气进行采样监测，监测时当事人正常生产，废气处理设施正在运行。监测结果报告（广州市贝源检测技术有限公司检测报告，报告编号：贝 环境检测MB字（2015）第0407号）显示，当事人锅炉废气排放口外排废气中的二氧化硫换算浓度为76mg/m3，超过了《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中规定的燃气锅炉二氧化硫最高允许排放浓度限值（二氧化硫：50mg/m3）。

以上事实，有《询问笔录》、广州市贝源检测技术有限公司《检测报告》（报告编号：贝 环境检测MB字（2015）第0407号）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人上述锅炉废气排放口外排废气中的二氧化硫浓度超过了《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中规定的燃气锅炉二氧化硫最高允许排放浓度限值（二氧化硫：50mg/m3），违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条的规定。

2015年9月16日，本局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]046号），当事人未在有效期限内向本局提出陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条的规定，责令当事人广州厚邦木业制造有限公司停止超标排放大气污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州厚邦木业制造有限公司罚款40000元。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年11月13日