行政处罚决定书

南环罚字[2015]245号

当事人：广州市满威工贸有限公司(广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂）

一、环境违法事实和证据

经查，广州市满威工贸有限公司下设广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂建成五金电镀生产项目，于2003年建成并投入生产。该项目的生产工艺为五金制品-清洗-电镀（镀铜、镍、铬、金）-烘干-部分产品喷漆-包装成品。生产废水主要在表面处理、电镀等过程中产生，含铬废水单独经破铬处理、含氰废水单独经氧化处理、含镍废水部分经RO膜处理回用，部分经单独处理，上述预处理后的废水会同其它前处理废水一起进入综合废水处理系统，经混凝沉淀、生化处理系统后排放，废水最终经专用排污管道排入蕉门水道万洲桥底段。

2015年3月13日、5月27日，广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂正常生产，废水处理设施正常运行。中国广州分析测试中心和广州市环境监测中心站分别对广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂外排的废水进行采样监测，其中监测报告（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号：NS20150376）结果表明，广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂2015年3月13日废水总排口外排废水中的总汞浓度为0.00619mg/L；监测报告（广州市环境监测中心站监测报告，报告编号：（穗）环监检字2015第WT51079042801号）结果表明，广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂2015年5月27日废水总排口外排废水中的六价铬浓度为0.158mg/L，上述污染物浓度均超过了《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3规定的污染物最高允许排放浓度（总汞：0.005mg/L、六价铬：0.1mg/L），水污染物超标排放。

以上事实，有《询问笔录》、中国广州分析测试中心《检测报告》（报告编号：NS20150376）、广州市环境监测中心站《监测报告》（报告编号：（穗）环监检字2015第WT51079042801号）、排污核定通知书（nsq环监费核字[2015]360004号、nsq环监费核[2015]660004号）、广州市满威工贸有限公司及广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂营业执照和组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2015年3月13日废水总排口外排废水中的总汞浓度和2015年5月27日废水总排口外排废水中的六价铬浓度均超过了《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3规定的污染物最高允许排放浓度（总汞：0.005mg/L、六价铬：0.1mg/L），水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年9月8日，本局分别向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]032号），当事人未在有效期限内向本局提出陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州市满威工贸有限公司停止广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州市满威工贸有限公司(广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂）罚款5760元（即2015年第一季度废水排污费平均每月数额和2015年第二季度废水排污费平均每月数额的5倍）。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年11月13日