行政处罚决定书

南环罚字[2015]246号

当事人：广州市启鸣纸业有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成文化用纸、生活用纸和灰纸板生产项目，于1980年建成投产。废水主要为造纸废水，造纸废水经多层隔渣-净化-氧化-气浮-生化处理-排放至蕉门水道。

2015年4月21日、2015年5月7日，当事人正常生产，废水治理设施正在运行，广州市环量环境监测服务有限公司对当事人废水总排放口（北二口）外排废水进行采样监测，其中监测结果报告[广州市环量环境监测服务有限公司监测报告，报告编号：（环量）环境监测（2015）第042104号]显示，当事人2015年4月21日废水总排放口（北二口）外排废水中的化学需氧量浓度为288mg/L，氨氮浓度为11.4mg/L，总磷浓度为0.534mg/L；监测结果报告[广州市环量环境监测服务有限公司监测报告，报告编号：（环量）环境监测（2015）第050702号]显示，当事人2015年5月7日废水总排放口（北二口）外排废水中的化学需氧量浓度为118mg/L，氨氮浓度为13.7mg/L，上述污染物浓度均超过了《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第一时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（化学需氧量：100mg/L 、氨氮：10mg/L、总磷：0.5 mg/L）。

以上事实，有《询问笔录》、广州市环量环境监测服务有限公司《监测报告》（报告编号：（环量）环境监测（2015）第042104号、（环量）环境监测（2015）第050702号）、排污核定通知书（nsq环监费核字[2015]550002号）、营业执照和组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2015年4月21日废水总排放口（北二口）外排废水中的化学需氧量、氨氮、总磷浓度和2015年5月7日废水总排放口（北二口）外排废水中的化学需氧量、氨氮浓度均超过了《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第一时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（化学需氧量：100mg/L 、氨氮：10mg/L、总磷：0.5 mg/L），水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年9月8日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2015]186号），当事人未在有效期限内向本局提出陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州市启鸣纸业有限公司停止超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州市启鸣纸业有限公司罚款104845.3元（即2015年5月废水排污费数额的5倍）。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年11月13日