行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2019〕150号

当事人：广州番禺昌华制衣有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成一个服装洗水、加工项目，主要从事牛仔服饰洗水加工。当事人主要生产设备有：洗水机35台、干衣机65台、脱水机5台、6吨燃气锅炉3台（1台燃气锅炉已停止使用，其余2台燃天然气锅炉正常使用）及辅助生产设备一批；主要工艺流程为：布匹→裁剪→车缝→洗水→烘干→成品。生产过程中主要产生洗水废水、生活污水等污染物，经生活+物化处理后排入市政下水道。当事人2019年6月废水日排放量为557吨。

2019年6月5日，本局委托了广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）对当事人污水排放口（WS-00039）的外排废水进行采样监测。监测结果报告显示，当事人污水排放口（WS-00039）外排废水中的总锰浓度为2.3mg/L,超出了《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（总锰：2.0mg/L）。

以上事实，有《调查询问笔录》、现场检查照片、广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）《监测报告》、《听证笔录》、当事人2019年6月份的用水量证明、当事人《广东省污染物排放许可证》（编号：4401152013070001）、当事人营业执照等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人污水排放口（WS-00039）外排废水中的总锰浓度，超出了《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（总锰：2.0mg/L），水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

2019年8月30日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2019]130号），同月31日，当事人向本局递交了书面听证申请。同年9月19日，本局依法组织召开了听证会。当事人提出如下申辩意见：一、2019年6月5日，本局委托广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）对该公司污水排放口（WS-00039）的外排废水进行采样监测。监测结果报告显示，该公司污水排放口（WS-00039）外排废水中的总锰浓度为2.3mg/L，超出了《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（总锰：2 mg/L），水污染物超标排放。违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条规定。本局严格依法行政，对该公司进行监督检查并对污水处理超标排放作出行政处罚。该公司知悉此事后已立即采取措施进行整改，提高水质净化质量，进一步优化污水站运营管理，从而达到国家排放要求。整改后该公司也不定期提取水样，送至有资质的检测公司进行检验，2019年7月18日及2019年8月7日先后两次送样检验，外排废水总锰浓度分别为0.760mg/L和0.01mg/L，结果显示该公司污水排放口（WS-00039）外排废水中总锰浓度都能达到国家的排放标准。

二、关于对该公司作出49万元行政罚款。

1.该公司自建厂至今，一直秉承着遵纪守法的宗旨，对环保事业尤为重视，不断投入先进设备及环保整治设施，确保污水处理系统达标排放。但由于污水站安装水质排放在线监控系统（COD系统）每天显示水质指标均达到国家排放标准，致使该公司疏忽了外排废水中总锰的浓度，稍微高出了国家的排放标准。了解此事后，该公司已立即采取措施进行整改，提高水质净化质量，进一步优化污水站运营管理，从而达到国家排放要求。经过此次经验累积，该公司将一并检查更换水质排放在线监控系统，使之处于正常工作状态，当水质异常时在线监控系统能够及时反馈真实信息；此外，该公司将增加人力物力构建污水站专用水质化验室，聘用专业分析化验员进行人工检测，做到关键水质指标每天一检验，水质指标每月一次全面分析，为污水处理工艺控制提供科学依据，保证污水站处理后水质达标排放。根据广州市环境保护局关于重新印发广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定的通知穗环规字〔2018〕5号第十一条：“当事人有下列情节之一的，可以从轻处罚：（一）、属初犯，且不存在违法的主观故意，造成的环境污染轻微、生态破坏程度较小或者尚未产生危害后果的；（二）、主动改正或者及时中止环境违法行为的。”该公司实属初犯，且不存在违法的主观故意，发现问题主动改正，并立即中止环境违法行为。

2.值此“贸易战”危机期间，该公司订单量急剧下降，人员流失已达50%以上，多个生产车间被迫关闭，近年已长期处于亏损状态。在这么恶劣的大环境下，该公司也谨守国家的法律法规，重点投入资金更换在线监控系统，构建污水站专用水质化验室，聘用专业分析化验员进行人工检测等项目，保证污水站处理后水质达标排放。

另，该公司法定代表人被香港纺织商会任命为副会长，该公司在环保及生产技术方面得到了行业的认可，本次超标后该公司已积极进行整改。

综上所述，该公司对本局所认定的行政处罚虚心接受，认真改正，并立即采取有效措施加以改进，希望本局能考虑到该公司的现状，理解该公司的申辩，酌请减免对该公司的行政处罚。

经审查，本局认为：2019年6月5日当事人污水排放口（WS-00039）外排废水中的总锰浓度超标排放的违法事实清楚，依法应予行政处罚。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项及《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》附件第6.1.1.9的规定，责令当事人广州番禺昌华制衣有限公司改正超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州番禺昌华制衣有限公司罚款49万元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局可以每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定的履行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2019年10月31日