行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2019〕125号

当事人：广州大峰精密工业有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人于2015年7月建成了一个金属制品加工生产项目，主要从事汽车五金配件制造。

当事人上述建设项目主要生产设备有：油压机17台、冲床38台、弯板机1台、冷冻干燥机2台、空气压缩机2台、自动喷洗机2台、机械人焊接机6台、CNC车床4台、折弯机2台、卷圆机1台、打头机2台、清洗机3台、喷砂机1台等及辅助生产设备一批等。主要设有五金零部件生产工艺和零件模具生产工艺，其中五金零部件生产工艺流程为：原材料（钢材）→下料→机加工→清洗→焊接→机加工→质检→包装→成品；零件模具生产工艺流程为：原材料（钢材）→下料→机加工→清洗→成型。生产过程中产生的水污染物主要为生活废水、食堂含油污水、清洗废水，其中生活污水经化粪池预处理、食堂含油污水经隔油隔渣池预处理、清洗废水经隔油沉淀池预处理后，经自建污水处理设施处理后最终排入蕉门水道。2019年2月当事人的废水日排放量为16吨。

2019年2月28日，当事人正常生产，本局委托广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）对当事人污水排放口（水-01）外排废水进行采样监测。监测结果显示，当事人污水排放口（水-01）外排废水中的总磷（磷酸盐，以P计）浓度为2.20mg/L，超出《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（总磷（磷酸盐，以P计）：0.5mg/L）。

以上事实，有《调查询问笔录》、广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）《监测报告》、当事人2019年2月水费发票及用水说明、《关于广州大峰精密工业有限公司建设项目环境影响报告表审批意见的函》（穗南区环水管影【2017】68号）、当事人《广东省污染物排放许可证》、当事人营业执照等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人污水排放口（水-01）外排废水中的总磷（磷酸盐，以P计）浓度，超出《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（总磷（磷酸盐，以P计）：0.5mg/L），水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

2019年6月13日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2019]83号），同月14日，当事人向本局递交了书面听证申请。同年7月4日，本局依法组织召开了听证会。当事人提出如下申辩意见：（1）根据广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001），总磷属于第二类污染物，不属于第一类污染物，《告知书》中，根据《广州市环境行政处罚自由裁量权标准》第6.1项（1）不适用于本项目。（2）根据《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》第六条“为了督促行政当事人及时改正环境违法行为、防止污染扩大或依法及时启动按日连续处罚等程序，在案件调查阶段对已有证据证明有环境违法行为的，案件调查机构应当责令当事人立即改正或限期改正环境违法行为”可知，该规定的最终目的是为了防止污染扩大，督促行政当事人及时改正环境违法行为。（3）该公司在2019年2月28日正常生产情况下，本局委托的广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）对该公司污水排放口（水-01）外排废水进行采样监测。监测结果显示，总磷（磷酸盐，以P计）超标。2019年3月21日该公司收到大岗环保所责令改正违法书，并即刻做出整改。2019年4月8日第二次抽检，检测结果均合格，且该公司在2019年4月17日和2019年6月2日也委托第三方对水质进行检测，检测结果均为合格。根据（2）、（3），结合《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》中第九条（四）、（七）、第十一条（二），该公司积极整改，及时中止环境违法行为。该公司为提高环境保护意识，决定在厂区内兴建200吨大形污水处理设施，预计在8月30日前可投入使用，而该公司现每天污水排放量是15吨，此设备足以满足该公司每天产生污水的处理量。该公司会积极配合本局工作，认真遵守相关环保法律法规。希望本局对该公司撤销处罚。经审查，本局认为：2019年2月28日当事人污水排放口（水-01）外排废水中的总磷（磷酸盐，以P计）浓度超标排放的违法事实清楚，依法应予行政处罚。鉴于该公司属初犯，并积极采取整改措施主动改正环境违法行为，可从轻处罚。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项及《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》附件第6.1.1.3项的规定，责令当事人广州大峰精密工业有限公司改正超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州大峰精密工业有限公司罚款70万元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局可以每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定的履行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2019年9月19日