行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2019〕127号

当事人：中国石化销售有限公司广东广州番灵加油站

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成一个加油站项目，主要从事汽油、柴油零售，于2001年1月建成并投入使用。现场检查时，当事人正在使用。

当事人上述建设项目主要设备有：加油枪16支、蓄油罐4个及辅助经营设备一批。当事人主要经营流程为：成品油→销售→结账。当事人经营过程中主要产生生活废水、汽油废气等污染物。其中生活废水经三级化粪池处理后，排入市政下水道；汽油废气配套油汽回收系统。现场检查时，上述治理设施正在运行。

2019年7月1日经本局执法人员现场调查发现，当事人未对地下油罐使用双层罐或建造防渗池等其他有效措施。

以上事实，有《现场检查笔录》、《调查询问笔录》、《关于责令中国石化销售有限公司广东广州番禺番灵加油站完成地下油罐防渗改造的通知》（穗环南函【2019】186号）及送达回执、《广东省污染物排放许可证》、当事人营业执照、《安全生产主要负责人、职业卫生负责人任命书》等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人未对地下油罐使用双层罐或建造防渗池等其他有效措施的违法行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第四十条第二款的规定。

2019年8月1日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2019]108号），当事人未在有效期限内向本局提出听证申请和陈述申辩意见。经审查，本局认为：当事人未对地下油罐使用双层罐或建造防渗池等其他有效措施的违法行为的违法事实清楚，依法应予行政处罚。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条第一款第（八）项和第二款及《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》附件第12.11.2项的规定，责令当事人中国石化销售有限公司广东广州番灵加油站改正上述违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人中国石化销售有限公司广东广州番灵加油站罚款14万元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局可以每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定的履行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2019年9月29日