行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2019〕135号

当事人：番禺南丰塑料制品有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成塑料制品五金电镀生产项目，于2010年7月建成投产。当事人产生的废水主要为电镀工艺产生的电镀废水和食堂宿舍产生的生活废水。电镀废水分别经预处理后混合经三级化粪池、隔油隔渣池处理后的生活废水排至市政污水管道。根据当事人废水流量在线监控2019年3月污水排放量计算，当事人2019年3月日均污水排放量约为996吨。

2019年3月1日，本局委托广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）对当事人污水排放口外排废水开展采样监测。监测报告结果显示，当事人污水排放口外排废水中的总磷浓度为7.32mg/L，超出了《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015)表1规定的珠三角水污染物排放限值200%的标准（总磷：2.0mg/L）。

以上事实，有《调查询问笔录》、广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）《监测报告》、当事人2019年3月废水流量在线监控传输记录、当事人营业执照等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人污水排放口外排废水中的总磷浓度超出了《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015)表1规定的珠三角水污染物排放限值200%的标准（总磷：2.0mg/L），水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

2019年8月8日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2019]113号），当事人未在有效期限内向本局提出听证申请和陈述申辩意见。经审查，本局认为：2019年3月1日当事人污水排放口外排废水中的总磷浓度超标排放的违法事实清楚，依法应予行政处罚。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项及《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》附件第6.1.2.3项的规定，责令当事人番禺南丰塑料制品有限公司改正超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人番禺南丰塑料制品有限公司罚款70万元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局可以每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定的履行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2019年9月30日