行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2019〕143号

当事人：广州市冠力加油站有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成加油站经营项目，主要从事汽柴油的销售经营，于2017年7月建成并投入经营。现场检查时，当事人正常经营。

当事人上述项目主要设备有：6枪加油机5台、30m3埋地柴油储罐2个、30m3埋地汽油储罐4个，设一个62平方米的汽车维修间等；主要工艺流程为：汽柴油→卸油→加油机→销售。当事人经营过程中主要产生的污染物有油气、生活污水、洗车废水。其中油气配套油气回收系统、生活污水及洗车废水配套生化污水处理设施处理。

2019年4月8日，经本局执法人员现场检查发现，当事人编号为17、18的加油机（设编号为49、50、53、54汽油加油枪）正常使用，但该加油机油气回收装置未能正常运行、使用。

以上事实，有《现场检查笔录》、《调查询问笔录》、《听证笔录》、现场检查照片、《关于榄核村加油加气站建设项目环境影响报告表审批意见的函》（穗南区环水管影【2016】44号）、《关于榄核村加油加气站建设项目一期竣工环境保护验收意见的复函》（穗南区环水函【2017】3578号）、《广东省污染物排放许可证》（编号：4401152018080372）、《广州冠力加油站有限公司执法检查的情况说明》、当事人营业执照等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人加油机油气回收装置未能正常运行、使用，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十七条第二款的规定。

2019年5月7日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2019]44号），同月9日，当事人向本局递交了书面听证申请，同月21日，本局依法组织召开了听证会。当事人提出如下申辩意见：该公司认为，该公司在本案中具有《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第二款和《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》第十一条、第十二条规定可以从轻、减轻甚至不予行政处罚的多种情形，该公司认为本局拟作出的行政处罚过重。该公司现根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条之规定，现提出如下陈述、申辩意见：

《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第二款规定，违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》第十一条规定，当事人有下列情节之一的，可以从轻处罚：（一）属初犯，且不存在违法的主观故意，造成的环境污染轻微，生态破坏程度较少或者尚未产生危害后果的；（二）主动纠正或者及时中止环境违法行为的；（三）积极配合环境保护主管部门查处环境违法行为的。该规定第十二条规定，环境违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。该公司认为，该公司均具备上述情形，现分述如下：

一、该公司属初犯，且不存在违法的主观故意，尚未产生危害后果。

1、该公司自经营加油站项目以来，本案是该公司涉及的第一宗可能被行政处罚的案件，属于初犯。

2、该公司对本案没有违法的主观故意。一方面，该公司自经营加油站项目以来，均能做到严格按照国家环保、安全生产法律、法规和政策的规定经营，环境信用状况良好，各项制度完备。该公司加油站环保手续齐全，并领取排污许可证；重视安全生产和经营管理，各项规章制度完备，制定了《冠力加油站油气回收系统管理制度》《危险废物管理计划》；建立了加油站油气回收系统巡检记录，每天定时对加油站加油区、油罐区、卸油区进行巡检；重视员工的培训和检查考核，对培训考核记录建立台账，重点加强了加油站油气回收设备检查作业的培训和考核工作，使全体加油员和主管对该项业务应知应会，定期考核；为应对突发情况制定了企业事业单位突发环境事件应急预案备案表，并向相关部门进行了报备。二方面，该公司坚持实施每天对包括加油区油气回收系统在内的所有经营设备进行检查的制度并作记录，该公司在案发当天上午进行检查时，涉案编号为17、18加油机的油气回收装置的运行是正常的。三方面，广州地区每年4月份均属于回南天，空气湿度大，阴雨天气多，容易造成带电设施产生故障。经检查，涉案编号为17、18加油机的油气回收装置本次出现不运行故障的原因正是由于空气潮湿，线路接触不良所致，属于偶发事故。

3、本次事故的持续性时间短暂，没有发生危害后果。

二、该公司及时消除了故障。

在本局发现后，该公司已立即对涉案编号为17、18加油机油气回收装置所出现的故障进行了维修，并已消除了相关故障。

三、该公司能积极配合本局对本案的调查处理。

本局到该公司调查处理本案以来，均一直以积极、诚恳的态度配合本局工作。

四、本局拟作出的行政处罚明显过重，应遵循同类行为相同处罚的基本原则。

广州市生态环境局（原广州市环境保护局）官网显示，原广州市环境保护局在2018年在开展执法检查过程中对两家加油站未能保持油气回收装置处于正常使用状态行政违法行为作出的穗环法罚【2018】7号、穗环法罚【2018】8号行政处罚决定书，分别处罚4万元和6万元。《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条的规定，在环境违法行为的事实、性质、情节及社会危害程度等因素相同或相似的情况下，参照同类型案件处理结果，适用的法律依据应当相同，处罚种类、处罚幅度应当基本相当。

综上所述，该公司希望本局综合考虑上述陈述和申辩理由，依法从轻或减轻甚至免除处罚。

本局认为：当事人加油机油气回收装置未能正常运行、使用的违法事实清楚，依法应予行政处罚。经查核当事人提供的设备设施保养记录以及2019年4月8日第三方公司出具的维修记录，显示该公司已于案发当天完成了整改。鉴于当事人主动改正并及时中止环境违法行为，依据《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》第十一条第（二）项的规定可酌情从轻处罚，现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第（四）项及《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》第十一条第（二）项的规定，责令当事人广州市冠力加油站有限公司改正油气回收装置不正常使用的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州市冠力加油站有限公司罚款10万元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定的履行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2019年9月30日