行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2019〕113号

当事人：广州全正汽车配件有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成汽车冷凝器生产项目，于2017年12月建成投入运行。当事人主要生产设备有：超声波清洗机3台、烘干炉1台、集流管铣槽机1台、集流管倒角机1台、芯体装配机4台、冲床30台等。主要生产工艺为：原料—切割、冲压成型—超声波清洗—组装—喷淋钎焊机—烘干水分—钎焊区—检测—烘干—成品。该单位产生的生活污水经化粪池预处理，生产废水经隔油、混凝沉淀预处理，经自建污水处理设施处理后排放至上横沥水道。2019年2月份废水排放量243吨，废水日排放量约8.6吨。

2019年2月28日,当事人正常生产，废水处理设施正在运行，本局委托广东新创华科环保股份有限公司对当事人污水排放口（水-01）外排废水进行采样监测，当事人安排了专人陪同采样。废水监测报告结果显示，当事人污水排放口（水-01）外排废水中的总磷（磷酸盐,以P计）浓度为11.6mg/L，超过了广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（总磷（磷酸盐，以P计）：0.5mg/L）。

以上事实，有《调查询问笔录》、《听证笔录》、广东新创华科环保股份有限公司《监测报告》、《关于广州全正汽车配件有限公司建设项目竣工环境保护验收意见的复函》（穗南区环水函【2017】3581号）、当事人2019年2月份的水费发票、《责令改正违法行为决定书》（南环法改【2019】064号）、当事人营业执照等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人污水排放口（水-01）外排废水中的总磷（磷酸盐,以P计）浓度，超过了广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（总磷（磷酸盐，以P计）：0.5mg/L），水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

2019年6月13日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2019]82号），同日，当事人向本局递交了书面听证申请。同年7月4日，本局依法组织召开了听证会。当事人提出如下申辩意见：该司是生产销售汽车空调冷凝器的小微制造业，生产所用材料为铝材，日用水量以生活用水为主。按环保要求建了一级污水生化池等环保处理设备，取得了广东省污染物排放许可证，在南沙生态环境局安排的历次第三方检测机构的水和气体取样检查中，数据都合格。2019年4月2日南沙生态环境局执法大队上门做询问笔录，才得知该司在2019年2月的水样检测中的总磷（P）超标，标准限值是0.5P，检测结果是11.6P。对于这个结果该司非常意外，该司生产不涉及酸洗，日常排水主要是生活污水，建造了一级生化污水处理池，严格按环保要求正常使用污水处理设备，历次水样检查也都合格，此次竟然出现超标情况。

该司马上进行排查溯源，找到了原因：2月份春节放假前该司大扫除，对车间进行了清洗，使用了洗衣粉和洗洁精等清洗液，搞完卫生恰好接到安全生产监督部门（安监）的通知：为确保春节假期防火安全，过年放假必须关闭全厂总电源。年后放假回来上班的2月28日，生态环境局指定的广东新创华科环保股份公司即上门取水样检测，因为春节假期总电源的关闭，污水处理设备在春节假期中停电，结果造成水样中总磷超标。

得知总磷超标后，该司采取了严格的整改措施，加强管理，确保以后污水处理设备不停电断电，聘请专业的环保公司为该司的环保设备做定期的检查维护，定期自查自检水质指标，确保杜绝此类情况的发生。

针对此次水样超标情况该司认真整改，超标后第二次取水样检查结果恢复合格数值，该司深刻认识这次的错误，严肃检讨。一直以来该司对国家的环保政策拥护且支持，理解生态环境局同志们工作的不易，该司一定支持配合好生态环境局的工作，加强内部管理不给贵局添麻烦，共同把环境维护好。

目前大环境不好，各行各业都不容易，制造业尤其艰难，该司这样的小微制造业更是步履维艰，从中央到地方各级政府都提出大力支持制造业，但融资还是非常困难，银行没抵押不放贷，该司能抵押的也早已经抵押了，企业资金非常紧张，这次处罚金70万元，这笔巨额罚款对该企业无疑是雪上加霜。恳请本局考虑该司一直遵纪守法，在历次抽样检查中都合格，因为春节假期停产停电的原因造成此次短期超标，未造成大的环境污染，不存在主观恶意故意排放的情况，给予减轻处理。

经审查，本局认为：2019年2月28日，当事人污水排放口（水-01）外排废水中的总磷（磷酸盐,以P计）浓度超标排放的违法事实清楚，依法应予行政处罚。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项及《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》附件第6.1.1.3项的规定，责令当事人广州全正汽车配件有限公司改正超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州全正汽车配件有限公司罚款70万元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局可以每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定的履行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2019年8月20日